# 动物性食品中大环内酯类和林可胺类多残留定量与确证方法研究

### 论文摘要

大环内酯类药物是一类广泛使用的药物,可分为大环内酯类抗生素和大环内酯抗寄生虫（阿维菌素类）两类。大环内酯抗生素在兽医上广泛用于治疗牛、羊、猪、禽的呼吸道疾病和肠道细菌感染,也用于饲料添加剂以促进动物生长。大环内酯抗寄生虫已经在世界范围内用于保障人、动物和植物的健康,它可以杀灭寄生虫,如蛔虫、肺虫和螨虫等。在兽医治疗上,抗生素联合用药非常普遍。联合用药可以带来单独使用所没有的效果,林可霉素、壮观霉素复方制剂（比率1:2）就是其中一例。壮观霉素、林可霉素两者联合使用具协同作用,常用于治疗生长期家禽的慢性呼吸道疾病、支原体肺炎和腹泻等。这些抗生素药物的不正确使用会在可食性组织中残留,对消费者产生毒性反应,如过敏人群会产生过敏反应,或诱导耐药菌株产生而引起间接危害。阿维菌素类毒性低,但其在动物体内残留时间长,可能会对人体造成危害。关于这些药物的多残留方法,国内外虽有报道,但目前还没有不同种类药物的多残留方法,并且检测种类也较少。因此本研究从建立不同种类药物的多残留方法展开研究,建立了大环内酯类抗生素和大环内酯抗寄生虫、林可胺和壮观霉素两个多残留方法,以监测这些药物在动物可食性组织的残留。方法一是建立动物可食性组织中大环内酯类药物的HPLC-MS/MS法。组织样品用甲醇/乙腈（1:1）混合溶液提取,正己烷脱脂,40℃水浴下缓慢蒸干提取液。残余物甲醇溶解,40℃水浴下氮气缓慢吹干,流动相0.5mL溶解,12,000rpm离心后取10μL进样。检测采用选择反应监测（SRM）模式。结果表明,大环内酯类在组织中的检出限（CCα;α1%）在0.3μg/kg～1.5μg/kg之间,定量限（CCβ;β5%）在0.5μg/kg～2.5μg/kg之间。在不同加标水平下,平均回收率在64.3%～88.0%之间,日间变异系数在4.6%～24.3%之间。方法二是以固相萃取和衍生为基础,建立同时检测猪、牛、鸡可食性组织以及鸡蛋和牛奶中林可霉素、壮观霉素的气相色谱分析法和林可霉素、克林霉素和壮观霉素的气质确证方法。组织样品用磷酸缓冲液/三氯乙酸混合液提取,加入离子对试剂,供SPE净化,甲醇洗脱,洗脱液40℃水浴氮气吹干。残余物加乙腈和BSTFA于75℃反应60min,用氮气缓慢吹干,正己烷定容,离心,取1μL上清液用气相色谱和气相色谱-质谱联用测定。气相色谱定量方法结果显示,组织中林可霉素和壮观霉素的最低检测限分别是20μg/kg、30μg/kg,最低定量限分别是30μg/kg、40μg/kg。在四个加标水平下,林可霉素和壮观霉素回收率介于70.6%～86.5%之间,日间变异系数≤12.6%。确证方法以选择离子监测（SIM）为测定方法。林可霉素和克林霉素均以离子126为定量离子,壮观霉素以145为定量离子。该条件下,林可霉素的最低检测限和最低定量限分别是3μg/kg和5μg/kg,克林霉素的最低检测限和最低定量限分别是15μg/kg和20μg/kg,壮观霉素的最低检测限和最低定量限分别是15μg/kg和20μg/kg。平均回收率介于68.3%～85.2%之间,变异系数≤15.1%。本课题通过对样品前处理及色谱、质谱条件的大量优化,建立的两个方法均为同时检测不同类药物的多残留方法。方法新颖,在国内外处于领先地位,极具创新性。方法的建立为加强这些药物的监控提供了技术保障,有利于增加出口创汇、保证国际之间正常贸易往来、保障人类健康,具有十分重要的意义和实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 缩略语

- 1 前言

- 1.1 大环内酯类和林可胺类、壮观霉素的残留检测

- 1.2 研究内容和目的意义

- 2 大环内酯类多残留定量确证方法的建立

- 2.1 材料与方法

- 2.1.1 药物与标准品

- 2.1.2 主要试剂及溶液

- 2.1.3 主要仪器设备及条件

- 2.2 定量确证方法建立

- 2.2.1 标准曲线制备

- 2.2.2 样品制备和分析测定

- 2.2.3 最低检测限和最低定量限

- 2.2.4 准确度和精密度

- 2.2.5 动物喂养实验

- 2.3 结果

- 2.3.1 目标化合物的质谱优化和二级全扫描质谱图

- 2.3.2 色谱分离

- 2.3.3 标准曲线和线性范围

- 2.3.4 最低检测限和最低定量限

- 2.3.5 准确度和精密度

- 2.3.6 目标化合物的稳定性

- 2.3.7 动物实验结果

- 2.4 讨论

- 2.4.1 离子源的选择及质谱条件的优化

- 2.4.2 色谱柱的选择及色谱条件的优化

- 2.4.3 样品处理方法的选择

- 2.5 结论

- 3 林可胺类及壮观霉素多残留定量确证方法建立

- 3.1 材料与方法

- 3.1.1 药物与标准品

- 3.1.2 主要试剂及溶液

- 3.1.3 仪器设备

- 3.1.4 样品的采集与保存

- 3.2 定量确证方法建立

- 3.2.1 标准曲线制备

- 3.2.2 制样方法和分析测定

- 3.2.3 特异性和专一性

- 3.2.4 最低检测限和最低定量限

- 3.2.5 准确度和精密度

- 3.2.6 稳定性试验

- 3.3 定量确证方法结果

- 3.3.1 标准曲线和线性范围

- 3.3.2 特异性和专一性

- 3.3.3 最低检测限和最低定量限

- 3.3.4 准确度和精密度

- 3.3.5 稳定性试验结果

- 3.4 讨论

- 3.4.1 色谱柱的选择

- 3.4.2 检测器的选择

- 3.4.3 色谱条件的选择

- 3.4.4 质谱条件的选择

- 3.4.5 样品的提取

- 3.4.6 样品的净化

- 3.4.7 衍生反应条件的确定

- 3.5 结论

- 文献综述:食品残留定量和确证方法的要求及（超）痕量分析技术的进展

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].大环内酯类联合β-内酰胺类抗生素治疗41例下呼吸道感染的疗效观察[J]. 吉林医学 2012(27)

- [2].大环内酯类耐药卡他莫拉菌23SrRNA基因突变位点与临床特点分析[J]. 儿科药学杂志 2016(09)

- [3].大环内酯类耐药和敏感的肺炎支原体肺炎临床特点病例对照研究[J]. 中国循证儿科杂志 2016(05)

- [4].大环内酯类治疗慢性阻塞性肺疾病研究进展[J]. 中国老年学杂志 2013(03)

- [5].左氧氟沙星应用于儿童耐大环内酯类支原体肺炎研究进展[J]. 中国药师 2020(10)

- [6].大环内酯类外排基因的研究进展[J]. 国外医药(抗生素分册) 2008(03)

- [7].三种大环内酯类抗蠕虫药物在兽医临床中的应用[J]. 饲料博览 2018(10)

- [8].肺炎链球菌介导大环内酯类及四环素双重耐药性相关元件的研究[J]. 中华医院感染学杂志 2011(02)

- [9].阿奇霉素对大环内酯耐药支原体肺炎患儿的疗效及预后分析[J]. 儿科药学杂志 2015(11)

- [10].B群链球菌多位点序列型及大环内酯类耐药基因相关性分析[J]. 中国抗生素杂志 2016(08)

- [11].β-溶血性链球菌红霉素耐药特征与大环内酯类耐药基因的分析[J]. 中国抗生素杂志 2015(09)

- [12].超高效液相色谱串联质谱法测定鳗鱼中大环内酯类和林可酰胺类抗生素残留量的研究[J]. 福建分析测试 2010(03)

- [13].大环内酯类耐药的肺炎支原体肺炎诊治1例报告[J]. 中国实用内科杂志 2009(10)

- [14].高效液相色谱-串联质谱法同时测定蜂王浆中林可霉素和大环内酯类药物残留量[J]. 中国蜂业 2011(Z4)

- [15].金黄色葡萄球菌常见大环内酯类耐药基因快速检测和分析[J]. 国际检验医学杂志 2010(11)

- [16].乐清地区儿童肺炎链球菌耐药性及大环内酯类耐药表型和耐药基因型[J]. 全科医学临床与教育 2015(04)

- [17].耐大环内酯类肺炎支原体在呼吸道感染中的作用[J]. 中国感染与化疗杂志 2014(01)

- [18].大环内酯类、二甲胺四环素、妥舒沙星对大环内酯类抗药性儿童肺炎支原体肺炎疗效与抗菌作用的对比研究[J]. 中国生化药物杂志 2014(03)

- [19].98例大环内酯类ADR相关因素分析[J]. 抗感染药学 2011(03)

- [20].肺炎链球菌大环内酯类耐药表型与相关基因的关系[J]. 国际检验医学杂志 2010(10)

- [21].肺炎链球菌对大环内酯-林可酰胺-链阳菌素的耐药监测及耐药机制研究[J]. 分子诊断与治疗杂志 2009(04)

- [22].甲氧西林耐药溶血葡萄球菌大环内酯类和林可酰胺类耐药基因型与表型分析[J]. 中国抗生素杂志 2008(06)

- [23].大环内酯类新兽药泰拉霉素在畜牧生产上的应用[J]. 上海畜牧兽医通讯 2015(03)

- [24].儿科临床分离肠球菌的耐药性监测及大环内酯类耐药机制研究[J]. 河南医学研究 2015(08)

- [25].弥漫性泛细支气管炎初探[J]. 中国医学创新 2009(33)

- [26].细辛脑配合大环内酯类药治疗支原体肺炎疗效观察[J]. 航空航天医学杂志 2014(07)

- [27].液相色谱在线净化-电喷雾串联质谱测定水产品中大环内酯和林可胺类药物残留[J]. 分析试验室 2009(12)

- [28].β-内酰胺类联合大环内酯类治疗肺炎58例临床分析[J]. 中国现代医生 2008(19)

- [29].新型大环内酯类药在养猪生产中的应用[J]. 养猪 2010(06)

- [30].大环内酯类和氟喹诺酮类药物对细胞内嗜肺军团菌的效果分析[J]. 医药论坛杂志 2012(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e166bc5a2a0939540cf238bd.html