# 论如何在建筑结构设计中提高建筑的安全性

新疆永升建筑勘察设计研究院（有限公司）新疆克拉玛依834000

摘要：随着我国社会的不断发展，推动了我国建筑行业的发展，建筑工程项目的数量越来越多，与此同时发生的工程事故也日益增加。由此可见，建筑工程设计的安全性非常重要。结构设计在建筑工程设计中占有着举足轻重的地位，结构设计的安全性又结构设计中的重中之重，是建筑结构设计的基础，因此应当注重提高建筑工程结构设计的安全性，确保建筑工程设计的质量。本文主要针对如何在建筑结构设计过程中提高建筑工程结构设计的安全性进行分析探讨。

关键词：安全隐患；建筑结构设计；抗震能力；安全性

一、建筑结构设计安全性概述

建筑结构设计的安全性实质就是通过科学合理的建筑结构设计，防止建筑结构发生破坏性事件，提高建筑的安全性。在很大程度上，建筑工程的安全性是由建筑工程设计师的设计水平和工程的施工水平决定的。当然，建筑的安全性还与建筑结构的使用和维护有关。在进行建筑工程项目的设计时，不仅要考虑到建筑工程的经济适用性，而且还要兼顾建筑结构的安全性。

二、建筑结构设计中安全性不足主要体现在以下方面：

2.1不合理的建筑结构设计

建筑结构是整个建筑的精神，是整个建筑工程的骨骼，在现代化社会快速发展中，人们对建筑功能、建筑体型及建筑立面要求越来越高，而设计者在对建筑结构进行设计的过程中，由于一些建筑结构设计人员自身经验不足、对规范的理解不够深入、仅依靠设计软件的计算结果缺少人工的干预、专业素质不高等因素，没有对复杂的建筑体型等作出充分的分析，造成了前期确定的结构方案不合理，在后期的施工图设计过程中对相应薄弱部位也没有采取足够的加强措施，给建筑工程埋下了巨大的安全隐患。

2.2建筑结构的抗震能力不足

我国近年来颁布并多次更新的《建筑抗震设计规范》中明确规定了我国建筑工程的抗震设防要求：“小震不坏，中震可修。大震不倒”。然而从近几年发生的汶川大地震和雅安地震来看，我国建筑工程的抗震设防还远不达标，没有真正做到“三水准”设防的目标，这为我国人民群众的生命财产安全和国家的经济带来了巨大的损失。《建筑抗震设计规范》已经成为当前建筑结构设计过程中主要遵循的原则，要求建筑结构设计人员必须要对《建筑抗震设计规范》的相关内容进行深入掌握，按照其要求进行建筑结构的设计，使建筑在地震灾害发生时能充分体现其抗震性能。然而要使抗震设计水平得到提高首先要把握好概念设计，与此同时也要认真计算以作出适当定量。

2.3在建筑结构设计中存在“边缘化”现象

随着大体型、复杂体型的建筑工程项目越来越多，对建筑结构设计的要求也越来越高，于此同时就需要使用一些新材料、新技术，然而商家在市场经济大背景下，常常在利益的趋势下为了节省成本要求设计人员在设计中继续使用一些抗震性能相对略差的材料。例如：一些房地产开发商要求在建筑结构设计中使用冷轧变形钢筋，这种钢筋强度高、伸长率低、韧性小，在地震往复作用下结构的耗能能力相对较差。超长超高的建筑由于混凝土用量较大导致温度应力也较大，商家拒绝采用混凝土添加剂仅同意采取设置后浇带等简单且不增加造价的措施减少温度收缩裂缝，在施工时为了赶工期施工单位又未能按照设计要求施工，尤其是温差大、空气干燥的北方地区极易造成主要构件出现裂缝。以上这些例子中所采用的材料或采取的措施，虽然可以勉强满足规范的要求，但是没有做到采用更加有效提高抗震性能的材料或采取更加有利的措施，对抗震是极为不利的。

三、在建筑结构设计中提高建筑工程安全性的对策

3.1提高安全意识

随着我国建筑市场的不断发展和完善，安全问题会逐渐成为人们最关注的话题。对于建筑设计企业与设计人员而言，要提高建筑工程安全性首先要有提高安全的意识。一方面，要对安全问题的重要性有足够的认识，明白安全问题所产生的不良后果，如果安全工作没有落实到位，就会对企业及自身的形象产生负面影响，对他人造成经济上的损失更或是威胁到生命的安全。所以，在结构设计的过程中需要采用高素质的人才，使其能够设计出符合国家各项规范及标准同时更加适用的建筑。另一方面，设计人员应加强自身的专业素养，注重提高自己的安全意识，在实际的工作中，设计人员需要采取不同的技术方法，从各个方面、各个角度对安全工作加以落实，从而使得建筑结构的安全性得到良好的保证。由此，提高人员的安全意识，在技术与素质双提高的前提下，为建筑工程结构的安全性奠定一个坚实的基础，为人们提供一个安全、放心的居住生活环境。

3.2设计中严格遵循国家规范、标准

标准、规范是广大工程建设者必须遵守的准则和规定，在提高工程建设科学管理水平，保证工程质量和安全，降低工程造价，缩短工期，节能、节材、节地，促进技术进步等方面起到了显著的作用。随着建筑业快速的发展，国家也出台了一些相应的规范并不断的更新，说明规范是与时俱进的。这就要求设计人员要深刻体会规范精神，对规范的各项条文深刻理解。这些对于结构的合理选型、计算的精准化、薄弱部位的加强、重要节点的处理、人工更加的准确分析及干预软件计算结果等方面都起到了很好的帮助作用，从而提高了建筑物的承载能力，确保了建筑的安全性。

3.3优化结构

随着对建筑多样化的要求，要想在节约建筑成本与建造高质量工程中有效统一，就需要进行一定的建筑结构优化设计，建筑结构优化设计不仅能够在资源上节约成本的支出，还能够实现在资源的有限条件下使建筑的质量功能水平最优化，能够提高空间的利用率。建筑的高质量主要体现在建筑的安全性和使用功能上。建筑结构优化对于提高建筑的安全性、适用性、促进建筑行业的良性发展有着很重要的作用。这就要求设计人员要灵活运用结构设计的基本理论，针对所设计的建筑实际情况进行评估分析，注重平面与立面的位置关系，优化结构设计方案，合理确定结构类型确保结构的合理性。

3.4有效利用新技术、新材料

经济水平的提高，带动了人们对居住生活环境更高的要求，复杂、多变体型，大空间的建筑物越来越多，建筑结构设计的内容是越来越复杂，相对难度也是越来越大。复杂、多变的体型同《建筑抗震设计规范》中所提到建筑物竖向体型及平面体型应规则的要求相冲突，为了将这些建筑物能够展现在人们的面前，更加满足人们的使用需求，结构设计人员应改变思想、转变思路，从对基本知识的掌握发展到需要对知识有效的扩展和拓宽，善于有效利用新技术、新材料，使建筑物的不规则带来的不利影响逐渐减少，更好的完成建筑结构设计工作，从而有效的提高建筑安全性。

3.5对软件计算结果的准确分析

目前结构设计多采用软件计算，且计算软件种类比较多，如：PKPM、赢建科、光厦等。不同的软件和不同的计算方法都会导致不同的计算结果。设计过程中也容易出现错误，如：人工输入错误、软件本身有缺陷、结构的实际情况和程序不符等，都会导致计算结果不准确。所以设计师设计前应全面了解程序的适用条件和范围，熟悉设计规范，让计算机作为辅助设计，对多个软件计算结果认真对比和分析，做出准确的判断。

总结

本文分析了建筑结构设计中可能影响建筑安全性的一些问题，并提出了提高建筑结构设计中建筑安全性的一些建议。为了让建筑结构设计逐步走向正规，进一步提高建筑机构设计中建筑的安全性，我们要落实国家对建筑的相关规定和政策，要提高设计人员的质量意识，要明确目标和责任，要加强培养建筑结构设计人员。

参考文献：

[1]魏兴涛.试论如何在建筑结构设计中提高建筑的安全性[J].科技致富向导,2013,06:322.

[2]宿宗英，赵丽艳.在建筑结构设计中如何提高建筑的安全性[J].科技资讯，2010（02）.

[3]刘冶.在建筑结构设计中如何提高建筑的安全性[J].科技创新与应用,2013,05:223.

[4]李博，石国栋.试论如何在建筑结构设计中提高建筑的安全性[J].科技信息，2012（24）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e1693466978b7de7ec0bacb2.html