# 电抗器铁心硅钢片涡流场有限元分析

### 论文摘要

由于电抗器两段铁心之间存在气隙,在气隙周边位置的磁场存在边缘效应。根据电磁场原理,气隙的边缘效应会使铁心叠片局部涡流增大,从而导致叠片局部温度升高。根据电抗器铁心叠片的特点,建立了单片硅钢片工频线性涡流场有限元分析模型,并进行了叠片涡流损耗的计算。在分析涡流场的过程中,提出了柱面坐标系下的周期性边界条件。利用相似原理解决了由于硅钢片厚度较小超出了ANSYS软件所能计算的绝对尺寸的范围的问题。在分析电抗器铁心涡流损耗的基础上,得出了硅钢片上的铁耗分布。本文工作为进一步研究电抗器铁心硅钢片上的温度分布提供了基础。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 电抗器涡流损耗问题的提出

- 1.2 电磁场数值计算概述

- 1.2.1 电磁场数值计算方法的发展概况

- 1.2.2 三维涡流场研究现状

- 1.3 本文研究的主要内容

- 第二章 三维涡流场数学模型的建立

- 2.1 有限元模型的建立

- 2.2 建立三维涡流场数学模型

- 2.2.1 引言

- 2.2.2 电磁场基本方程

- 2.2.3 涡流场方程的建立

- 2.2.4 电抗器铁心涡流场的边值问题

- 2.3 本章小结

- 第三章 磁矢量位法与棱边单元法的比较

- 3.1 ANSYS 软件介绍

- 3.1.1 建模

- 3.1.2 加载和求解

- 3.1.3 察看结果

- 3.1.4 ANSYS 的命令

- 3.2 两种有限元方法介绍

- 3.2.1 磁矢量位分析方法

- 3.2.2 棱边单元法

- 3.2.3 棱边单元法与磁矢量位法的比较

- 3.3 两种有限元方法的实例比较

- 3.3.1 两种有限元方法与二维轴对称场的实例比较

- 3.3.2 磁矢量位法与棱边单元法的实例比较

- 3.3.2.1 实例一：含有较厚铁磁材料模型分析

- 3.3.2.2 实例二：含有较薄铁磁材料模型分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 电抗器铁心涡流场的分析计算

- 4.1 柱面坐标系下周期性边界条件正确性的验证

- 4.1.1 三维周期性边界条件的施加方法

- 4.1.2 柱面坐标系下周期性边界条件的正确性验证

- 4.2 电抗器铁心涡流场分析

- 4.2.1 模型为 18 片硅钢片时的涡流分析

- 4.2.2 模型为 50 片硅钢片时的涡流分析

- 4.2.3 模型为 100 片硅钢片时的涡流损耗分析

- 4.2.4 模型为 200 片硅钢片时的涡流场分析

- 4.2.5 相似原理

- 4.2.5.1 模型尺寸放大后参数分析

- 4.2.5.2 原始模型下参数分析

- 4.2.6 模型为 250 片硅钢片时的涡流场分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 电抗器铁心硅钢片铁耗的分析计算

- 5.1 300 片模型涡流场分析

- 5.1.1 建模与计算

- 5.1.2 单元涡流损耗计算

- 5.2 计算每个单元的磁滞损耗

- 5.2.1 单位质量铁心的磁滞损耗分析

- 5.2.1.1 单位质量铁心的涡流损耗

- 5.2.1.2 单位质量铁心的磁滞损耗

- 5.2.2 铁心有限元单元的磁滞损耗分析

- 5.3 电抗器铁心硅钢片单元的铁耗分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间发表论文和参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].水溶性聚酯硅钢片漆超声制备及性能[J]. 高分子材料科学与工程 2017(02)

- [2].水溶性硅钢片漆的研究进展[J]. 绝缘材料 2015(02)

- [3].硅钢片柔性磁力分张方法研究[J]. 上海大中型电机 2020(02)

- [4].国产硅钢片在大型电力变压器上的应用[J]. 变压器 2019(06)

- [5].水溶性硅钢片漆应用研究[J]. 上海大中型电机 2013(01)

- [6].水溶性硅钢片漆应用研究[J]. 东方电机 2012(04)

- [7].高压电机定子铁心用硅钢片漆[J]. 上海大中型电机 2009(02)

- [8].硅钢片分类[J]. 热处理 2018(02)

- [9].配电变压器用二次硅钢片性能评估及鉴定[J]. 中国电力 2016(02)

- [10].水溶性硅钢片漆在微电机中的应用[J]. 微电机 2015(09)

- [11].水射流切割高硅钢片技术研究[J]. 机床与液压 2013(17)

- [12].硅钢片加工企业需重视必要的硬件投入[J]. 电机技术 2008(06)

- [13].导磁体替代硅钢片在感应加热中的应用[J]. 热处理 2010(03)

- [14].电机定子硅钢片磁致伸缩效应引起的振动[J]. 振动与冲击 2020(14)

- [15].水溶性硅钢片漆的制备及新型固化剂对其性能的影响[J]. 绝缘材料 2015(02)

- [16].新型国产水溶性硅钢片漆的应用研究[J]. 绝缘材料 2014(01)

- [17].聚酯结构对水溶性硅钢片漆性能的影响[J]. 绝缘材料 2014(05)

- [18].大电机水溶性硅钢片漆的开发应用经验[J]. 电工文摘 2010(05)

- [19].硅钢片铁心的宽频动态电路仿真模型[J]. 中国电机工程学报 2016(S1)

- [20].水溶性丙烯酸树脂硅钢片漆的研制[J]. 绝缘材料 2011(06)

- [21].不可忽视的隐患 电力变压器上的再生硅钢片铁心[J]. 电气制造 2010(02)

- [22].硅钢片纵向剪切线机电传动系统改造[J]. 煤矿机械 2011(06)

- [23].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硅钢片涂层中铬[J]. 理化检验(化学分册) 2009(09)

- [24].湖北现代新创化工有限责任公司[J]. 变压器 2020(04)

- [25].水溶性硅钢片漆在大型发电机上的应用[J]. 大电机技术 2019(02)

- [26].湖北现代新创化工有限责任公司[J]. 变压器 2019(11)

- [27].长期服役变压器用电工硅钢片磁性能研究[J]. 变压器 2018(11)

- [28].不同频率下变频电机硅钢片的磁性能[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [29].水溶性聚酯树脂硅钢片漆的制备[J]. 绝缘材料 2011(02)

- [30].国产水溶性硅钢片漆在小型汽轮发电机上的应用[J]. 上海大中型电机 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e28673fa89a12326e77b9e02.html