# 基于纹理特征的煤炭发热量研究

### 论文摘要

煤炭的发热量是评价煤炭质量好坏的重要指标,是火电厂计算标准煤耗的主要参数,也是锅炉运行的一个重要参考参数,若能及时提供入炉煤炭发热量的数值,对保证锅炉安全稳定地运行具有非常重要的意义。传统的测量煤炭发热量的方法操作起来,步骤烦琐,过程持续时间长,无法很好地满足实时性要求,而且污染环境,不利于工作人员的身体健康。为了克服以上缺点,本论文提出一种新的方法来测量煤炭的发热量。该方法是根据数字图像处理技术和人工神经网络模式识别技术原理来实现煤炭发热量的测量。该方法产生的依据是不同种类的煤炭,其纹理特征值是不同的,所产生的发热量也是不同的。首先建立一个样本库,其中包括各类煤炭和其相对应的发热量。要想测试煤炭的发热量只需将待测煤炭的纹理图像经过图像预处理,提取出纹理特征值,然后将纹理特征值作为一个输入向量代入到训练好的神经网络中自动识别出待测煤炭的种类,最后到样本库中查找其对应的发热量即可。在实现煤炭纹理图像的分类与识别时,本论文采用了人工神经网络中的BP网络,最终识别的正确率达到了100%,效果很满意。最后,通过VB语言建立了一个小型样本库,通过仿真实现了煤炭发热量的检测。通过最后的结果表明,本论文首次尝试提出的新方法具有一定的可行性,为后续的研究煤炭发热量奠定了理论基础。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题背景与研究意义

- 1.2 数字图像处理概述

- 1.3 模式识别概述

- 1.4 课题任务

- 2 纹理的统计分析法

- 2.1 纹理

- 2.2 纹理分析及其主要方法

- 2.3 纹理统计分析法

- 2.4 灰度共生矩阵法

- 2.4.1 灰度共生矩阵定义

- 2.4.2 灰度共生矩阵的特点

- 2.4.3 灰度共生矩阵的特征提取

- 2.4.4 灰度共生矩阵常用的纹理特征解析

- 2.5 本章小结

- 3 人工神经网络模式识别

- 3.1 模式识别

- 3.1.1 概念

- 3.1.2 模式识别方法的分类

- 3.2 人工神经网络模式识别

- 3.2.1 神经网络的概述

- 3.2.2 神经网络的结构

- 3.2.3 神经元

- 3.2.4 神经网络的学习

- 3.3 误差反向传播网络

- 3.3.1 BP 神经网络的结构

- 3.3.2 BP 神经网络的学习算法

- 3.3.3 BP 神经网络的训练过程

- 3.4 反向传播算法的不足与改进

- 3.4.1 反向传播算法的不足

- 3.4.2 反向传播算法的改进

- 3.5 本章小结

- 4 煤炭纹理图像的分类与识别实验

- 4.1 系统设计流程图

- 4.2 煤炭纹理图像的采集

- 4.3 煤炭纹理图像的预处理

- 4.3.1 预处理的目的

- 4.3.2 图像的平滑

- 4.3.3 图像的灰度变换

- 4.3.4 煤炭纹理图像的预处理

- 4.4 煤炭纹理图像的特征提取

- 4.5 煤炭纹理图像的BP 神经网络的识别实验

- 4.5.1 BP 网络结构的设计

- 4.5.2 BP 神经网络的训练

- 4.5.3 煤炭纹理图像的识别仿真

- 4.6 本章小结

- 5 煤炭发热量的研究

- 5.1 测量煤炭发热量的必要性

- 5.2 传统的测量煤炭发热量的方法

- 5.3 新的测量煤炭发热量的方法

- 5.4 本章小结

- 6. 总结与展望

- 6.1 本论文的工作总结

- 6.2 本论文的主要创新点

- 6.3 工作展望

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].煤炭发热量测定结果的有效性控制[J]. 中国检验检测 2020(01)

- [2].恒温式热量计测定煤炭发热量的误差原因分析及对策[J]. 化工管理 2020(01)

- [3].回归模型在煤炭发热量检测中的应用[J]. 检验检疫学刊 2020(01)

- [4].煤炭发热量测定的质量控制[J]. 质量安全与检验检测 2020(05)

- [5].影响煤炭发热量测量的常见因素分析[J]. 煤质技术 2019(05)

- [6].恒温式热量计测定煤炭发热量的探讨[J]. 化工设计通讯 2017(01)

- [7].影响煤炭发热量测定准确度的常见因素探究[J]. 内蒙古煤炭经济 2017(18)

- [8].煤炭发热量测定及减小误差的措施[J]. 大众标准化 2016(01)

- [9].煤炭发热量的二次回归方程预测分析[J]. 水泥工程 2018(06)

- [10].影响煤炭发热量测定准确性的因素分析[J]. 广东化工 2015(22)

- [11].影响煤炭发热量测定准确性的因素及解决办法[J]. 化工管理 2013(14)

- [12].浅析煤炭发热量测定的关键因素和注意事项[J]. 煤质技术 2017(01)

- [13].影响煤炭发热量测试的水问题探析[J]. 中州煤炭 2013(06)

- [14].浅谈如何准确测定煤炭发热量[J]. 能源技术与管理 2012(05)

- [15].影响煤炭发热量测定准确度的因素[J]. 化工设计通讯 2019(01)

- [16].求解煤炭发热量预测问题的萤火虫优化算法研究[J]. 邢台学院学报 2013(04)

- [17].影响煤炭发热量测定结果的因素及对策[J]. 内蒙古煤炭经济 2014(02)

- [18].煤炭发热量检测设备故障引发的检测结果差错浅析[J]. 煤质技术 2009(04)

- [19].快速量热仪快速法与常规法测定结果比较[J]. 煤质技术 2012(04)

- [20].影响煤炭发热量准确测定的常见因素分析[J]. 机械管理开发 2010(02)

- [21].新疆主要产煤区煤炭发热量统计分析[J]. 中国煤炭 2009(06)

- [22].煤炭发热量计量单位换算与问题探讨[J]. 科技创业月刊 2015(20)

- [23].线性回归与人工神经网络预测煤炭发热量[J]. 煤炭科学技术 2009(12)

- [24].煤炭发热量检验需重视的问题[J]. 中州煤炭 2010(09)

- [25].煤炭发热量测定中的体会[J]. 煤质技术 2009(01)

- [26].不同煤质的煤炭发热量测定方法对比分析[J]. 煤质技术 2016(S1)

- [27].煤炭发热量标定过程中若干问题的讨论[J]. 陕西煤炭 2020(04)

- [28].浅谈煤炭发热量测定的影响因素[J]. 科技创新导报 2014(31)

- [29].用origin软件对煤炭发热量的线性回归分析[J]. 化工管理 2015(28)

- [30].浅析影响煤炭发热量准确测定的常见因素[J]. 西部探矿工程 2013(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e29ec4686968bd4a2aed521b.html