# 燃煤锅炉分布控制实现及其仿真平台开发

### 论文摘要

工业锅炉是我国主要的耗煤设备,也是我国主要的污染来源之一。在我国的工业锅炉当中,有相当大比例是层燃型的燃煤链条锅炉。链条锅炉数量多、面积广,但自动化水平较低,绝大多数的热效率不到70%,与发达国家有较大差距。本文的主要目的是在层燃式燃煤锅炉上实现输出概率密度函数(PDF)控制。为此,首先阐述了链条炉的结构、燃烧过程的特点和相关控制方法的研究现状,接着介绍了输出随机分布控制系统的相关理论,然后讨论了将这种方法引入链条锅炉的燃烧过程控制中的可行性。在此基础上,本文的主要工作有：(1)给出了基于RBFNN的输出分布控制系统的子空间快速建模方法,并以此模型为基础实现了输出分布控制系统的最优迭代学习控制。仿真结果表明建模和控制算法的可行性。(2)将迭代学习的思想引入到输出分布控制系统的建模当中,结合(1)的研究成果,提出了双闭环迭代学习建模控制算法,并针对迭代学习过程引入了自适应迭代学习率和迭代终止门限,仿真结果表明相关算法的有效性。(3)开发了一套链条锅炉的仿真控制平台,实现了对层燃锅炉的燃烧过程的动态模拟。并以燃烧过程的火焰形状为被控对象,以配风分布为控制输入,在此平台上验证了(2)设计的建模控制算法。综合仿真结果和仿真平台模拟,本文所得的输出随机分布控制系统的模型和相关控制算法,可应用于燃煤链条锅炉的配风优化控制,并能得到较好的控制效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 燃煤链条锅炉及其燃烧控制研究现状

- 1.2.1 层燃链条锅炉的基本结构

- 1.2.2 链条锅炉的燃烧控制

- 1.2.3 火焰的三维温度场

- 1.3 输出随机分布控制理论及其研究现状

- 1.3.1 输出随机分布控制概述

- 1.3.2 输出随机分布控制的建模方法

- 1.3.3 输出随机分布系统的控制方法

- 1.4 本文的主要研究内容

- 1.5 本文的结构安排

- 第二章 基于RBFNN的随机分布模型的建立与控制方法

- 2.1 引言

- 2.2 基于RBFNN的随机分布模型的建立

- 2.2.1 RBFNN简介

- 2.2.2 RBFNN逼近输出PDF

- 2.2.3 RBF随机分布控制模型

- 2.2.4 仿真

- 2.3 随机分布模型的迭代学习控制

- 2.3.1 迭代学习控制的基本原理

- 2.3.2 基于RBF模型的迭代学习控制

- 2.3.3 仿真

- 2.4 本章小结

- 第三章 双闭环迭代学习建模控制

- 3.1 引言

- 3.2 RBFNN的迭代更新方法

- 3.3 双闭环迭代学习建模控制

- 3.3.1 基本结构

- 3.3.2 系统可辨识性

- 3.3.3 自适应迭代学习率

- 3.3.4 仿真

- 3.4 本章小结

- 第四章 燃煤锅炉分布控制实现及其仿真平台的开发

- 4.1 引言

- 4.2 供热仿真培训平台介绍

- 4.2.1 基本结构

- 4.2.2 WinCC搭建仿真界面

- 4.3 仿真平台的改造

- 4.3.1 火焰模型的建立

- 4.3.2 火焰动画的改造

- 4.3.3 WinCC与Matlab的OPC通信

- 4.4 输出随机分布控制的实现

- 4.5 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 问题和展望

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 附件

### 相关论文文献

- [1].简析分级分布控制在三河闸工程中的应用[J]. 水利建设与管理 2011(12)

- [2].某型分布控制的电动伺服机构设计研究[J]. 机械研究与应用 2017(01)

- [3].具空间扩散和加权的非线性种群系统的最优分布控制[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [4].带有未知参数的多智能体系统的自适应分布控制[J]. 系统科学与数学 2015(03)

- [5].县城路灯的分布控制及设计[J]. 民营科技 2012(01)

- [6].并行分布控制网络的实时信号时序流图分析[J]. 控制与决策 2010(11)

- [7].求解分布控制问题的预处理最小残量方法(英文)[J]. 应用数学与计算数学学报 2014(02)

- [8].配电网无功电压集中分布控制模式下的容量匹配方法[J]. 电力系统保护与控制 2012(03)

- [9].具空间扩散的时变种群系统最优分布控制计算的乘子方法[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [10].具年龄结构的种群动力系统的最优分布控制计算的惩罚移位法[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [11].生物地理分布控制因素[J]. 城市地理 2016(02)

- [12].关中地区地热分布控制因素与地热开发前景[J]. 资源节约与环保 2019(10)

- [13].主动配电网分层分布控制模式切换研究[J]. 高压电器 2016(07)

- [14].一种求解分布控制问题的含参预处理最小残量法(英文)[J]. 应用数学与计算数学学报 2015(04)

- [15].ArmorStart分布式电机控制解决方案[J]. 科技创新与应用 2014(33)

- [16].一种分布控制系统24V直流电源的实现[J]. 电气自动化 2014(04)

- [17].分布式内模控制系统中的参数整定策略[J]. 上海交通大学学报 2008(04)

- [18].具终端观测且与年龄相关的非线性种群扩散系统的最优控制[J]. 高校应用数学学报A辑 2008(03)

- [19].基于Simatic S7-200smart PLC的小型分布式控制系统设计[J]. 机电工程技术 2018(08)

- [20].工业局域网底层通讯驱动的设计方法与应用[J]. 包钢科技 2009(S2)

- [21].板形控制新技术[J]. 有色金属加工 2009(03)

- [22].基于PC和双DSP的噪声分布控制系统的设计[J]. 测控技术 2013(01)

- [23].反应堆功率及功率分布控制研究[J]. 低碳世界 2019(09)

- [24].烟气脱硫系统中对总线型集散式分布控制系统FCS-DCS的应用[J]. 智富时代 2018(11)

- [25].AutoECO控制系统在城市集中供热中应用[J]. 区域供热 2014(04)

- [26].基于红外探测的井盖监测系统设计[J]. 数字技术与应用 2015(10)

- [27].多通道有源噪声分布控制系统的研究[J]. 电声技术 2012(06)

- [28].风险分解与管控是知识产权质押融资的关键[J]. 国有资产管理 2009(02)

- [29].煤层瓦斯赋存规律及控制因素分析[J]. 江西煤炭科技 2008(04)

- [30].矿灯发光强度的测试技术及测试装置研究[J]. 煤矿机电 2013(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e2a0b4365357a2b55f4022c6.html