# 酶标分析仪的研究与设计

### 论文摘要

基于酶联免疫吸附原理的酶标分析仪在临床诊断上有着广泛的应用,而国内生化实验室采用的基本是进口产品,因此开展酶标分析仪的研究,对提高我国生化分析仪器的整体水平具有一定的意义。本设计旨在开发操作方便,功能完善的酶标分析仪。该仪器主要用来对人的血液和其他体液中的各种生化指标进行分析,通过光电比色法测定待测物吸光度。主要研究内容如下:介绍酶标分析仪原理和测试基础,根据酶标分析仪所要求达到的性能指标,设计仪器控制系统的总体结构,通过硬件与软件的结合来实现数据采集、处理、显示和通信等多个模块的功能,为了保证仪器能准确显示透过被测物光能量的吸光值,对硬件和软件功能做出合理的分配。采用16位微处理器MSP430F5438和8位单片机AT89S52组成的双CPU系统结构,实现了酶标分析仪的硬件系统。MSP430控制电机运动、数据采集和处理以及微型打印机,AT89S52控制键盘和显示模块。酶标分析仪的软件设计主要采用C语言进行程序的编写。按照系统功能要求,设计了串口通信模块、打印模块、数据处理模块、显示模块、键盘处理模块等。各个模块相互独立,便于程序编写和调试。本课题研制的酶标分析仪的特色功能是具有第九路参比信道,可通过校验系数来校正由电压、光源不稳定所带来的误差,提高了酶标分析仪的检测精度。而且本仪器既可以单机测量使用,又可以通过RS485串口与上位机通信,以实现联机使用。本课题研制的酶标分析仪具有很强的实用性和稳定性,通过实验结果表明,达到了酶标分析仪的设计要求,现已经正式生产并投入市场。本设计顺应了医疗仪器国产化的发展趋势,必会产生良好的社会效应和经济效益。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 本课题研究背景及意义

- 1.2 酶标分析仪的种类及国内外发展现状

- 1.3 本课题的研究内容及任务

- 1.3.1 本课题的研究内容

- 1.3.2 本课题的研究任务

- 1.3.3 本论文的章节安排

- 第二章 酶标分析仪的原理和结构

- 2.1 酶标分析仪的工作原理

- 2.1.1 光学比色理论基础

- 2.1.2 酶联免疫吸附实验的原理

- 2.2 酶标分析仪的总体结构

- 2.3 系统主要性能指标

- 2.4 本章小结

- 第三章 酶标分析仪的硬件设计

- 3.1 酶标分析仪硬件系统的组成

- 3.1.1 光学组件部分

- 3.1.2 电路系统部分

- 3.2 酶标分析仪电路系统具体设计

- 3.2.1 微处理器MSP430 简介

- 3.2.2 电源模块

- 3.2.3 数据采集模块

- 3.2.4 电机驱动模块

- 3.2.5 键盘显示模块

- 3.2.6 RS485 通信电路设计

- 3.2.7 其他接口及保护电路

- 3.3 本章小结

- 第四章 酶标分析仪的软件设计

- 4.1 酶标分析仪的功能需求分析

- 4.2 酶标分析仪的主控软件设计

- 4.2.1 软件开发环境

- 4.2.2 数据处理

- 4.2.3 其他功能实现

- 4.3 键盘显示软件设计

- 4.3.1 按键与显示软件设计

- 4.3.2 液晶显示器指令

- 4.4 双机通信软件设计

- 4.5 本章小结

- 第五章 酶标分析仪的实验结果与分析

- 5.1 酶标分析仪性能指标的定义及关系

- 5.2 酶标分析仪操作流程

- 5.3 实验结果

- 5.4 影响酶标分析仪数据原因分析

- 5.5 液晶显示结果

- 5.6 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间公开发表的论文

- 附录1 实物照片

- 附录2 酶标分析仪电路图

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].酶标分析仪用灵敏度溶液的研制与探讨[J]. 中国检验检测 2018(01)

- [2].酶标分析仪吸光度测量结果不确定度分析[J]. 中国计量 2010(06)

- [3].酶标分析仪检定结果的不确定度分析评定[J]. 中国医学装备 2017(11)

- [4].酶标分析仪计量检测的探讨与研究[J]. 计量与测试技术 2018(11)

- [5].《酶标分析仪》检定规程的修订[J]. 中国计量 2008(06)

- [6].一种基于硅光电池的光检测电路的设计[J]. 电子测量技术 2020(05)

- [7].GF-M3000型自动化酶标分析仪的应用与体会[J]. 中国疗养医学 2009(11)

- [8].酶标分析仪吸光度示值误差测量结果的不确定度评定[J]. 品牌与标准化 2019(01)

- [9].提高自动酶标分析仪测量数据准确度的方法[J]. 电子技术 2010(03)

- [10].MB-580型酶标分析仪的维修与保养[J]. 医疗装备 2018(03)

- [11].酶标仪检测乙肝五项的影响因素[J]. 齐齐哈尔医学院学报 2011(01)

- [12].酶标分析仪吸光度示值误差测量结果的不确定度评定[J]. 中国计量 2019(11)

- [13].ELISA-STAR全自动酶标分析仪的使用与维护[J]. 检验医学与临床 2008(12)

- [14].执行JJG861-2007需新酶标板[J]. 中国计量 2009(09)

- [15].酶标分析仪工作原理及在消化食物不耐受检测中的应用[J]. 中国医疗设备 2019(06)

- [16].酶标分析仪波长标准物质的研制[J]. 化学分析计量 2015(02)

- [17].抗环瓜氨酸肽抗体检测对类风湿性关节炎的诊断价值[J]. 实用医院临床杂志 2009(06)

- [18].图书城[J]. 中国计量 2008(06)

- [19].酶标分析仪吸光度示值误差测量结果的不确定度评定[J]. 科技创新导报 2009(16)

- [20].酶标分析仪示值误差测量结果的不确定度评定[J]. 计量与测试技术 2012(01)

- [21].3678例术前4项感染性标志物检测结果分析与探讨[J]. 检验医学与临床 2013(01)

- [22].室内快速筛选防治玉米瘤黑粉病药剂方法的建立及应用[J]. 农药学学报 2020(04)

- [23].不同年份相同年龄组乙型肝炎病毒感染率检测分析[J]. 现代医药卫生 2008(19)

- [24].酶标分析仪吸光度准确度测量结果的不确定度评定[J]. 科技经济市场 2016(07)

- [25].酶标分析仪吸光度的测量不确定度评定[J]. 计量与测试技术 2014(05)

- [26].SM-3酶标分析仪常见故障及处理方法[J]. 中国计量 2013(10)

- [27].酶标分析仪吸光度示值误差的不确定度评定[J]. 计量与测试技术 2011(02)

- [28].四川凉山地区人类免疫缺陷病毒抗体检测方法对比分析[J]. 中国冶金工业医学杂志 2017(02)

- [29].鳞状上皮细胞癌抗原检测在宫颈鳞癌中的临床意义[J]. 浙江实用医学 2009(01)

- [30].各类实验室仪器基础配置清单(二)[J]. 中国计量 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e2e81dec2efacf6c9d724176.html