# X射线对生鲜牛肉的杀菌效果

### 论文摘要

辐照是利用原子能射线的辐照能量对食品杀菌的一种物理方法,其具有环保、安全、高效的特点,可以有效抑制或消灭食品中的致病致腐微生物。食品辐照技术利用的辐照源包括γ射线、电子束和X射线。X射线不仅具有电子加速器的可控性和无放射源的特点,又具有较强的穿透能力,因此探索利用X射线辐照杀菌对于食品辐照技术的发展具有一定的意义。目前此方面的研究所使用的辐照剂量都是在千戈瑞（kGy）范围内,本文旨在探索戈瑞（Gy）剂量范围内X射线对生鲜牛肉的杀菌效果。利用低功率的X射线光机,在3.0818.48 Gy范围内对污染生鲜牛肉的微生物进行辐照。通过微生物存活率与辐照剂量的相关性分析,得出在此辐照条件下的D10值,并探讨对X射线辐照的敏感性。结果表明:环境污染菌大肠杆菌、蜡状芽孢杆菌及其芽孢、枯草芽孢杆菌及芽孢的D10值分别为5.41、5.00、23.81、5.68、21.74 Gy,致病菌金黄色葡萄球菌和单核增生李斯特菌的D10值分别为5.35、6.45 Gy,腐败菌荧光假单胞菌、铜绿假单胞菌、腐败希瓦氏菌、植物乳杆菌及青霉孢子的D10值分别为3.62、4.39、4.70、8.20、16.39 Gy。供试菌株中蜡状芽孢杆菌及枯草芽孢杆菌芽孢、青霉孢子对辐照的抗性较强,荧光假单胞菌和铜绿假单胞菌对辐照较为敏感。在4.4219.89 Gy范围内对未染菌的生鲜牛肉和接种了相关菌种（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单核增生李斯特菌、铜绿假单胞菌、植物乳杆菌）的生鲜牛肉进行辐照,通过微生物存活率与辐照剂量的相关性分析,得到生鲜牛肉中菌落总数、金黄色葡萄球菌、单核增生李斯特菌、铜绿假单胞菌、植物乳杆菌的D10值分别为10.10、11.50、14.50、11.11、13.89 Gy,生鲜牛肉中菌落总数对辐照较上述菌株敏感,金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌对辐照的敏感性要大于单核增生李斯特菌和植物乳杆菌。由于本实验中大肠杆菌受辐照的影响很小,故并未得到其D10值。在0.53 h内对金黄色葡萄球菌、单核增生李斯特菌和副溶血弧菌的纯培养样品进行辐照,通过计算得出样品在不同时间内接收到的光子数,结果表明随着光子数的增多,三种致病菌的数目均有不同程度的下降,副溶血弧菌相比于金黄色葡萄球菌和单核增生李斯特菌下降趋势较为明显。说明一定时间内,样品所接收到的光子数越多,对辐照杀菌越有利。通过利用低功率低剂量的X射线对污染生鲜牛肉的微生物辐照,得出供试菌株中细菌芽孢对辐射的抗性相对较强,霉菌次之,无芽孢细菌最弱;对未染菌的生鲜牛肉和接种了相关菌种的生鲜牛肉进行辐照,得出生鲜牛肉中菌落总数对辐射最为敏感,以生鲜牛肉为生长介质的金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌的辐射敏感性较强,单核增生李斯特菌和植物乳杆菌的辐射敏感性较弱。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1 食品辐照技术的概况

- 1.1 食品辐照的起源

- 1.2 辐照装置的类型及性能

- 1.3 食品辐照杀菌的优势

- 1.4 辐照杀菌机理

- 1.5 国内外辐照食品现状

- 1.6 辐照食品的安全性评价

- 2 X 射线及其物理基础

- 2.1 X 射线的概述

- 2.2 X 射线的性质

- 2.3 X 光机的基本原理

- 3 食品辐照技术在肉类食品杀菌中的应用

- 3.1 污染肉品的微生物

- 60Co-γ射线辐照'>3.260Co-γ射线辐照

- 3.3 电子束辐照

- 3.4 X 射线辐照

- 4 研究主要内容及意义

- 第二章 辐照剂量的测量与计算

- 1 辐照剂量的测量

- 1.1 测量方法

- 1.2 检测结果

- 2 辐照剂量的计算

- 第三章 低功率X 射线对生鲜牛肉污染微生物辐照的致死剂量

- 1 仪器、材料与方法

- 1.1 仪器

- 1.2 材料与方法

- 2 结果

- 3 总结与讨论

- 第四章 低功率X 射线对生鲜牛肉中常见致病致腐微生物辐照的致死剂量

- 1 材料与方法

- 1.1 材料

- 1.2 方法

- 2 结果

- 3 总结与讨论

- 第五章 光子数对辐照杀菌的影响

- 1 仪器、材料与方法

- 1.1 仪器

- 1.2 材料与方法

- 2 结果与分析

- 3 总结

- 全文总结与展望

- 1 全文总结

- 2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].X射线辐照处理对光果甘草质量的影响研究[J]. 中国医药导刊 2017(10)

- [2].唐菖蒲响应电子束转靶X射线辐照的生物学效应和辐射敏感性评价[J]. 核农学报 2019(06)

- [3].白纹伊蚊蛹期X射线辐照不育技术的初步实验研究[J]. 中国媒介生物学及控制杂志 2019(04)

- [4].高能X射线辐照材料的SPH数值模拟[J]. 航天器环境工程 2012(06)

- [5].大剂量X射线辐照对离体大鼠脊髓神经元凋亡的影响[J]. 神经解剖学杂志 2018(05)

- [6].基于X射线的晶圆级器件辐照与辐射效应参数提取设备的设计与实现[J]. 发光学报 2017(06)

- [7].X射线辐照引起的线粒体D310片段突变的快速检测[J]. 原子核物理评论 2011(01)

- [8].辐照对青杨虎天牛幼虫和蛹发育的研究初报[J]. 核农学报 2011(02)

- [9].低功率X射线对生鲜肉污染微生物辐照的致死剂量[J]. 上海海洋大学学报 2011(05)

- [10].模拟空间环境X射线和微重力对大鼠骨丢失的影响[J]. 第三军医大学学报 2015(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e316e8401c21860dab9d6784.html