# 巴彦淖尔地区电网可靠性工程的实施方案研究

### 论文摘要

这几年随着地区经济的高速发展,巴彦淖尔地区电网可靠性问题越来越突出。本文针对现有巴彦淖尔地区电网的结构和布局,比较全面地分析了在现有运行方式下的电网的供电能力和电网的可靠性指标,通过对近几年电网内发生的典型事故案例进行分析得出了现在巴彦淖尔地区电网存在问题;针对这些存在的问题提出了三个可靠性工程,即临河东郊变至布拉格变220kv输变电工程、先锋220kv输变电工程、东升庙变220kv输变电工程;在这几个工程实施后将会在很大程度上增强地区电网的可靠性,具有深远的现实意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 巴彦淖尔电网可靠性工程的意义

- 1.2 电网可靠性国内外研究现状

- 1.3 本文的主要工作

- 第二章 巴彦淖尔地区电网可靠性分析

- 2.1 巴彦淖尔地区及电网概况

- 2.1.1 巴彦淖尔地区概况

- 2.1.2 巴彦淖尔电网现状

- 2.2 巴彦淖尔地区电网系统供电能力分析

- 2.3 巴彦淖尔地区电网系统可靠性指标分析

- 2.4 巴彦淖尔地区电网典型事故分析

- 2.4.1 2005—2007 年事故统计分析

- 2.4.2 典型事故分析

- 2.5 巴彦淖尔电网存在主要问题

- 2.5.1 500KV 主网不够坚强

- 2.5.2 220KV 网架不够完善

- 2.5.3 110KV 电网局部存在瓶颈问题

- 2.5.4 部分变电站无扩建余地

- 2.5.5 变电容载比接近标准下限

- 第三章 巴彦淖尔地区可靠性工程方案分析

- 3.1 概论

- 3.2 东升庙220KV 变可靠性工程分析

- 3.2.1 工程的必要性

- 3.2.2 工程方案分析

- 3.2.3 工程方案优劣比较

- 3.2.4 结论

- 3.3 临河东郊变至布拉格变220KV 输变电线路工程方案分析

- 3.3.1 工程必要性分析

- 3.3.2 工程方案分析

- 3.3.3 工程方案经济性分析

- 3.3.4 工程方案潮流分析

- 3.3.5 工程方案技术性分析

- 3.3.6 结论

- 3.4 先锋220KV 输变电工程方案分析

- 3.4.1 工程必要性分析

- 3.4.2 工程方案分析与比较

- 3.4.3 结论

- 第四章 巴彦淖尔地区可靠性工程总体效果分析

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附图

- 在学期间发表的学术论文和参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].浅析电力系统配电网可靠性[J]. 现代经济信息 2013(24)

- [2].灾害性气候对湖北电网可靠性的影响[J]. 湖北电力 2014(10)

- [3].浅谈如何提高配电网可靠性[J]. 河南科技 2013(13)

- [4].电力系统配电网可靠性供电分析[J]. 现代工业经济和信息化 2012(16)

- [5].配电网可靠性的改进算法研究[J]. 华东电力 2010(02)

- [6].电网可靠性分析及其技术措施[J]. 四川电力技术 2008(04)

- [7].提高电力配电网可靠性的技术措施[J]. 自动化应用 2014(01)

- [8].配电网可靠性非同调分析[J]. 电工文摘 2012(01)

- [9].电网可靠性指标概率密度分布的解析计算模型[J]. 中国电机工程学报 2011(04)

- [10].配电网可靠性非同调分析[J]. 电力系统及其自动化学报 2011(03)

- [11].浅析提高配电网可靠性的措施[J]. 民营科技 2010(12)

- [12].影响配电网可靠性相关因素的灰色关联分析[J]. 供用电 2008(05)

- [13].旋转备用对电网可靠性的影响及优化配置研究[J]. 电力系统保护与控制 2014(08)

- [14].配电网可靠性的影响因素及提高途径探析[J]. 机电信息 2014(15)

- [15].电力系统配电网可靠性供电解析[J]. 信息通信 2014(07)

- [16].配电网可靠性定量分析研究综述[J]. 继电器 2008(03)

- [17].分布式发电对配电网可靠性的影响研究[J]. 电网技术 2008(11)

- [18].配电网可靠性概率分布的解析模型和非参数估计[J]. 电力系统自动化 2014(01)

- [19].电力系统配电网可靠性与经济性问题研究[J]. 价值工程 2013(02)

- [20].配电网可靠性规划参数预测方法[J]. 广东电力 2011(08)

- [21].农村电网可靠性评估方法研究[J]. 科技资讯 2009(28)

- [22].提高10千伏配电网供电可靠性方法的探讨[J]. 硅谷 2014(09)

- [23].计及电网可靠性与经济性的配电网重构模型及其分步优化算法[J]. 华东电力 2013(01)

- [24].对提高配电网可靠性方法的探讨[J]. 科技创新与应用 2012(34)

- [25].基于改进综合关联模型的配电网可靠性相关因素分析[J]. 中国电力 2008(10)

- [26].配电网可靠性评估分析[J]. 产业与科技论坛 2013(23)

- [27].电网可靠性概率分布的参数不确定性辨识[J]. 重庆大学学报 2014(03)

- [28].区间数理论对西宁配电网可靠性的应用分析[J]. 青海电力 2014(02)

- [29].考虑参数不确定的电网可靠性概率分布特征[J]. 电网技术 2013(08)

- [30].影响配电网可靠性的核心因素及提高其可靠性的措施研究[J]. 科技视界 2013(31)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e3b92b09d7315c5942b8d059.html