# 数字减影血管造影系统中查找表算法的研究

### 论文摘要

在我国,数字减影血管造影(简称DSA)系统在医院的普及率十分低,几乎全是进口产品,价格昂贵,仅一些大医院拥有。为此,我们开发了一种基于查找表算法的数字减影血管造影系统,用于改造常规X光机,使之增加减影功能,以提高我国中小医院数字减影设备的普及率,促进介入诊断和治疗的发展。 查找表算法在数字信号处理中已有广泛的应用,但在数字减影血管造影术中的应用却报道不多。本论文重点讨论了不同查找表算法对数字减影血管造影图像的影响。结果表明:使用不同的输出查找表算法,会得到不同效果的数字减影血管造影图像。通过分析与比较,我们得到如下结果:在图像的后处理方面,应用合适的查找表算法可以有效改善数字减影血管造影图像的质量。

### 论文目录

- 郑重声明

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 前言

- 1.1 数字减影血管造影系统简介

- 1.1.1 第一代数字减影

- 1.1.2 第二代数字减影

- 1.1.3 现代数字减影

- 1.1.4 数字减影的发展趋势

- 1.2 数字减影血管造影系统国内现状

- 1.2.1 图像的实时采集和处理

- 1.2.2 实时大容量图像存储器

- 1.2.3 与 X线机的联接和同步控制

- 1.3 数字减影血管造影设备的最新进展

- 1.3.1 传统类型 DSA设备的进展

- 1.3.2 平板检测器（flat panel，FP）型 DSA

- 1.4 本论文的主要研究和意义

- 第二章 数字减影血管造影系统概述

- 2.1 数字减影血管造影系统的基本结构

- 2.2 数字减影血管造影系统的工作原理

- 2.3 数字减影血管造影图像的形成

- 2.3.1 图像的检测与显示

- 2.3.2 图像的矩阵化与像素化

- 2.3.3 模/数转换

- 2.3.4 数字逻辑运算

- 2.3.5 数/模转换

- 2.3.6 DSA成像方框图

- 2.4 数字减影血管造影的减影方式

- 2.4.1 时间减影

- 2.4.2 能量减影

- 2.4.3 混合减影

- 2.4.4 数字体层减影

- 2.4.5 路标处理技术

- 2.4.6 心电图触发脉冲方式

- 2.5 数字减影血管造影图像的处理

- 2.5.1 再优选蒙片

- 2.5.2 时间间隔差成像方式

- 2.5.3 再配准

- 2.5.4 图像合成或积分

- 2.5.5 图像对比度增强处理

- 2.5.6 图像的感兴趣区处理

- 2.5.7 参数性成像技术

- 2.6 数字减影血管造影系统的特殊要求

- 2.6.1 DSA对 X线源的特殊要求

- 2.6.2 高信噪比图像的获取控制

- 2.6.3 采样与曝光的匹配同步

- 2.6.4 数字图像部分硬件结构

- 2.7 本论文研究的思路

- 第三章 查找表概述

- 3.1 查找表简介

- 3.2 查找表结构

- 3.3 查找表的作用

- 第四章 查找表算法及其应用

- 4.1 线性函数及应用

- 4.2 幂函数及应用

- 4.3 指数函数及应用

- 4.4 分段函数及应用

- 4.4.1 分段不光滑曲线

- 4.4.2 分段幂函数

- 4.4.3 分段线性函数

- 4.4.4 改进的分段幂函数

- 4.4.5 分段指数函数

- 4.5 负幂函数及应用

- 第五章 本论文结论和后续工作

- 5.1 本论文结论

- 5.2 后续工作

- 参考文献

- 致谢

- 附录1

### 相关论文文献

- [1].脑血管造影术的临床护理体会[J]. 中国现代药物应用 2013(05)

- [2].浅谈数字减影血管造影设备的校准及维护方法[J]. 中国高新区 2018(11)

- [3].主动脉弓分支的数字减影血管造影解剖学变异及其意义[J]. 解剖学杂志 2009(01)

- [4].DSA在消化道出血诊断中的应用价值[J]. 实用医技杂志 2008(31)

- [5].三维DSA的临床应用进展[J]. 中国现代医生 2013(17)

- [6].基于B超的HIFU治疗区域自动确定及增强方法[J]. 微计算机信息 2010(02)

- [7].选择性动脉造影在消化道出血中的应用价值[J]. 中国实用内科杂志 2008(03)

- [8].夹闭腹主动脉和腰动脉的脊髓缺血再灌注损伤模型比较研究[J]. 医学研究生学报 2014(02)

- [9].1.5T MR与DSA诊断颈内动脉海绵窦瘘的影像学分析[J]. 广东医学院学报 2008(04)

- [10].两种减影血管成像技术在脑血管成像中图像质量的对照研究[J]. 中华脑血管病杂志(电子版) 2014(02)

- [11].肾移植急性动脉狭窄的影像学表现及介入治疗[J]. 临床放射学杂志 2012(04)

- [12].3D重建技术在脑动脉瘤诊疗中的临床价值[J]. 中国老年学杂志 2012(20)

- [13].基于FPGA的实时X线医学图像处理系统[J]. 中国生物医学工程学报 2008(01)

- [14].基于数学形态学的焊缝缺陷提取算法[J]. 数字技术与应用 2015(09)

- [15].旋转数宇减影血管造影技术应用于脑血管造影[J]. 中国实用医药 2008(34)

- [16].数字胃肠机升级方案的选择与特殊运用[J]. 中国医疗设备 2008(12)

- [17].双源CT在颅内动脉瘤诊断中的初步研究[J]. 中国实用神经疾病杂志 2015(14)

- [18].心脑血管同步造影与分步造影的对比分析[J]. 右江医学 2011(01)

- [19].平板旋转血管造影在颅内动脉瘤中的诊治效果[J]. 现代实用医学 2012(05)

- [20].数字减影下经鼻胃管及空肠营养管联合置入及临床应用[J]. 华西医学 2010(02)

- [21].种植性兔VX_2肝肿瘤血供的研究[J]. 实用放射学杂志 2008(11)

- [22].外周创伤性假性动脉瘤的介入治疗[J]. 临床医药实践杂志 2008(16)

- [23].多模式DSA技术在脑血管疾病诊断中的应用[J]. 吉林医学 2018(08)

- [24].数字减影CTA诊断破裂颅内动脉瘤和预测动脉瘤破裂的价值[J]. 生物技术世界 2015(04)

- [25].两种减影cTA技术在脑血管成像中图像质量的对照研究[J]. 世界最新医学信息文摘 2015(32)

- [26].无压迫数字减影静脉肾盂造影对梗阻性肾病疗效的评估[J]. 中国医药指南 2013(11)

- [27].旋转式数字减影血管造影技术在脑血管造影中的应用[J]. 当代医学 2009(17)

- [28].DSA下腔内隔绝术治疗Stanford B型主动脉夹层的临床应用[J]. 南方医科大学学报 2008(02)

- [29].数字减影全脑血管造影临床分析[J]. 中医临床研究 2016(11)

- [30].超小剂量Test Bolus技术在头颈部VCTDSA的应用[J]. 重庆医学 2014(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e3eccb095cc87ce85d7c91cb.html