# 湖南省政府机关办公建筑能耗现状分析与用能定额研究

### 论文摘要

随着我国国民经济的发展,建筑面积不断增加,人们对室内环境要求不断提高,建筑能耗也随之增加。统计表明,目前建筑能耗约占我国能源总消耗量的30%。在我国,大型公共建筑单位建筑面积的能耗约为普通住宅建筑的10倍,因其运行能耗高、节能潜力大,成为国家建筑节能工作推进的重点之一。在公共建筑中,政府办公建筑和相关设施通常是国家能源产品和服务的重要消费者和最大使用者,政府机构既是能源消费的重要主体,也是节能法规政策的制定者和执行者,其节能具有重要意义,对于全社会具有重要的示范作用。我国在推进建筑节能工作中,存在片面追求节能率和采用高技术的倾向,事实上,我们应把建筑节能工作的成效以建筑实际消耗的能源作为依据,按照以实际运行的能耗数据为导向的思路,采用用能定额管理来确定能源的消耗量和节约值。本文主要针对湖南省政府机关办公建筑能耗现状和用能定额展开研究。首先分析了建筑能耗数据的采集方法,确定采用建筑能源审计的方法收集建筑样本能耗数据,选取18栋湖南省大型政府机关办公建筑为能源审计样本,采用等效电法分析能耗数据可得:此类建筑的单位面积能耗分布范围为45.20 kWh/m~2·a~330.74 kWh/m~2·a,平均值为159.09 kWh/m~2·a。在能源审计过程中发现,湖南省政府办公建筑在建筑用能管理方面存在一些需要改进的方面,如缺乏完善的能源管理制度;缺乏合格的运行管理技术人员;办公设备待机能耗高;开空调时开窗导致冷量散失;电开水器耗能大;自控系统失灵等。建筑个体之间单位面积能耗存在较大差异,影响建筑能耗的主要因素为建筑运行管理者的操作、建筑使用者的调节和参与、建筑物室内环境的控制要求等。然后根据能源审计所得的数据,采用二次平均法、回归分析法、软件模拟法确定建筑用能定额,不同方法得到的定额值分别Qq,q=122.48 kWh/m~2·a,Qs=144.41 kWh/m~2·a,Qm,m=99.65 kWh/m~2·a,通过分析可以看出,不同制定方法确定的定额值代表了不同的定额水平,二次平均法的定额水平值为0.45。回归分析法的定额水平值为0.45。软件模拟法的定额水平值为0.35。由三种计算方法确定湖南省政府机关办公建筑的用能定额值为100~145 kWh/m~2·a,并采用同样的方法得出了建筑子系统的分项用能定额。最后基于用能定额将建筑全过程用能定额目标分解为能源消耗指标、系统性能指标、设备性能指标,并分析了在建筑的各阶段节能管理的方案。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 我国公共建筑能耗与节能现状分析

- 1.1.1 我国公共建筑的能耗现状

- 1.1.2 近年来公共建筑节能工作的进展

- 1.2 课题的研究背景与意义

- 1.3 国内外建筑用能定额的研究现状

- 1.4 本论文研究内容及研究目的

- 第2章 建筑能耗数据获取的方法

- 2.1 能耗调查

- 2.2 能源审计

- 2.2.1 建筑能源审计的内容

- 2.2.2 建筑能源审计所要获得的能源消耗指标

- 2.2.3 建筑能源审计的流程

- 2.2.4 建筑能源审计的特点

- 2.3 建筑能耗模拟

- 2.4 建筑用能数据的采集方案

- 2.5 本章小结

- 第3章 湖南省政府办公建筑用能现状

- 3.1 湖南概况

- 3.1.1 气候

- 3.1.2 湖南省公共建筑的基本情况

- 3.1.3 湖南省公共建筑节能工作开展情况

- 3.2 湖南省政府办公建筑的用能现状

- 3.2.1 审计建筑基本信息

- 3.2.2 办公建筑能耗分析

- 3.2.3 政府办公建筑用能结构

- 3.3 政府办公建筑用能管理现状

- 3.4 政府办公建筑的室内环境状况

- 3.5 建筑能耗的影响因素分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 湖南省政府办公建筑用能定额研究

- 4.1 建筑用能定额的制定原则

- 4.2 基于统计数据制定的用能定额

- 4.2.1 二次平均法

- 4.2.2 回归分析法

- 4.2.3 定额水平法

- 4.3 基于模拟数据制定的用能定额

- 4.3.1 模拟软件介绍

- 4.3.2 某政府办公建筑模型的建立

- 4.3.3 基础建筑能耗与调研数据的比较

- 4.3.4 方案建筑的确定

- 4.3.5 根据方案建筑确定的用能定额

- 4.3.6 用能定额水平的分析

- 4.4 用能子系统的分项定额

- 4.5 基于用能定额的全过程节能管理体系

- 4.6 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间所参与的项目

### 相关论文文献

- [1].大型机关办公建筑能耗与节能分析研究[J]. 节能 2016(06)

- [2].浙江省国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管的现状及对策研究[J]. 浙江建筑 2014(11)

- [3].国家机关办公建筑供热计量节能改造应用分析[J]. 建设科技 2015(02)

- [4].重庆市某机关办公建筑节能改造分析[J]. 建筑节能 2015(01)

- [5].宁波市机关办公建筑和大型公共建筑能耗现状及节能改造策略[J]. 经济丛刊 2014(03)

- [6].黑龙江建筑节能须严格验收,新建机关办公建筑成监督重点[J]. 建筑节能 2008(05)

- [7].江苏 机关办公建筑节能大有可为[J]. 建设科技 2008(09)

- [8].关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见[J]. 吉林勘察设计 2008(01)

- [9].黑龙江鼓励机关办公建筑使用清洁能源供暖[J]. 供热制冷 2019(07)

- [10].国家机关办公建筑 将建能耗监测平台[J]. 广西城镇建设 2008(02)

- [11].黑龙江鼓励机关办公建筑使用清洁能源供暖[J]. 北方建筑 2019(04)

- [12].机关办公建筑能源利用情况分析[J]. 住宅科技 2018(07)

- [13].国家机关办公建筑和大型公共建筑节能专项资金管理暂行办法[J]. 建筑监督检测与造价 2008(02)

- [14].建设部将加大国家机关办公建筑等节能监管力度[J]. 环境保护 2008(02)

- [15].建设部将加大国家机关办公建筑节能监管力度[J]. 广州建筑 2008(01)

- [16].辽宁公示部分国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计情况[J]. 中国建设信息 2008(08)

- [17].国家机关办公建筑和大型公建节能管理体系建设初探——以唐山市为例[J]. 建设科技 2012(Z1)

- [18].广东省国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗统计与分析[J]. 广东土木与建筑 2012(04)

- [19].明确监测目标,规范平台建设,指导过程管理——国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统相关技术导则解读[J]. 中国建设信息 2008(15)

- [20].镇江市机关办公建筑不同空调系统能耗限额研究[J]. 绿色建筑 2017(05)

- [21].关于开展国家机关办公建筑和大型公共建筑等能耗统计工作的通告[J]. 广州政报 2009(21)

- [22].上海市机关办公建筑能耗特点和节能潜力分析[J]. 住宅科技 2012(08)

- [23].东莞市某政府机关办公建筑节能诊断[J]. 建筑监督检测与造价 2010(07)

- [24].杭州政府机关办公建筑能耗分析[J]. 建筑学报 2009(S2)

- [25].建设部将加大国家机关办公建筑[J]. 中国建筑金属结构 2008(02)

- [26].广东省政府机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设情况[J]. 建筑监督检测与造价 2008(08)

- [27].国家机关人均年耗电3072.5度需提高公共建筑节能[J]. 广西城镇建设 2008(01)

- [28].宁夏国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计及节能分析研究[J]. 建设科技 2013(05)

- [29].垂范公建节能[J]. 建设科技 2009(08)

- [30].实时监测——用数据支撑监管平台[J]. 中国建设信息 2008(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e4a2433f3b31ca8e779fae8c.html