# 高校污水处理和中水回用技术应用与研究 ——西安翻译学院污水处理工程

### 论文摘要

学校的生活用水量迅猛增长,这些用水均在一次使用后排放掉,污水排放量很大,冲厕、绿化、浇洒路面、洗车等杂用水全部使用自来水,造成了极大的水资源浪费。目前,高校尚无将自身产生的生活污水进行处理后再利用的意识。针对校园生活污水排放的特殊规律和杂用水要求,论文以西安翻译学院污水处理工程作为实例研究,该污水处理厂设计处理水量为5000m3/d,中水处理能力为1000m3/d。首先,我们进行了水量水质分析,对三种污水处理工艺进行了比较,最后确定了主工艺采用CASS工艺+旋流澄清池+重力无阀滤池处理流程,之后完成了污水处理生产构（建）筑物工艺设计和设备选型。对污水处理厂的系统运行的调试进行了研究分析,针对高校污水排放的特殊性,对CASS工艺及中水工艺调试情况和出现的问题进行说明和提出解决方案。最后对污水厂进行了效益分析,通过对西安翻译学院污水处理厂的全面分析研究得出：在高校推广污水处理及中水系统是可行的,具有一定的经济效益、社会效益和环境效益。在污水处理厂近一年的调试运行期间,污水BOD5、CODcr、氨氮和TP处理效果及中水出水浊度经测试,结果完全符合《污水综合排放标准GB8978—96》和《生活杂用水水质标准GJ25.1—89》,验证了污水厂调试效果与工艺性能,所以认为该系统是可行的、稳定的,且达到了预期的设计效果。通过对西安翻译学院污水处理工程的实例研究,其设计参数、调试参数、建设经验等对于高校污水处理及中水回用工艺具有借鉴意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 高等院校水处理是西安建设节水型社会的重要一环

- 1.1.2 高等院校水处理存在的问题

- 1.2 研究内容、目的及意义

- 1.2.1 课题来源

- 1.2.2 研究内容

- 1.2.3 研究目的及意义

- 第二章 CASS生物反应工艺

- 2.1 CASS工艺原理与特点

- 2.1.1 CASS工艺的原理

- 2.1.2 CASS工艺特点

- 2.2 CASS工艺运行影响因素

- 2.2.1 污泥回流比对处理效果的影响

- 2.2.2 进水时长对处理效果的影响

- 2.2.3 循环周期对处理效果的影响及确定

- 第三章 中水回用国内外研究现状及处理技术

- 3.1 中水回用的概念及意义

- 3.1.1 中水的概念

- 3.1.2 高校实现中水回用的意义

- 3.2 中水回用技术

- 3.2.1 物理化学技术

- 3.2.2 生物处理技术

- 第四章 西安翻译学院污水处理厂工艺设计

- 4.1 项目建设的重要性与必要性

- 4.2 水源水质及水量计算

- 4.2.1 水质来源

- 4.2.2 水质特点

- 4.2.3 水质指标

- 4.2.4 水量计算

- 4.3 污水处理厂方案的选择确定

- 4.3.1 工程设计原则

- 4.3.2 工艺方案选择

- 4.3.3 污水处理主要部分选择设计计算

- 第五章 污水处理厂运行调试与研究分析

- 5.1 运行调试过程

- 5.1.1 CASS工艺调试过程

- 5.1.2 中水系统调试过程

- 5.2 水量水质稳定后的出水水质分析

- 5.3 调试运行中出现问题及解决措施

- 5.3.1 CASS工艺出现问题及解决措施

- 第六章 污水处理厂的效益分析

- 6.1 经济效益分析

- 6.2 社会效益分析

- 6.3 环境效益分析

- 第七章 结论及建议

- 7.1 结论

- 7.2 建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e564a9a322868ef71f66737f.html