# 移动床生物膜反应器（MBBR）在炼油废水处理工程中的应用研究

### 论文摘要

移动床生物膜反应器（Moving Bed Biofilm Reactor,简称为MBBR）是在流化床基础上形成的污水处理新技术。它具有处理效率高、脱氮和抗冲击负荷能力强、不需要反冲洗、不发生堵塞的工艺特点。采用“活性污泥法（A/O）+MBBR”组合工艺,开展炼油废水处理的中试应用研究,考察中试装置对COD、氨氮、悬浮物的去除情况及系统的耐冲击负荷能力,并对MBBR在呼和浩特石化公司炼油污水厂的改造应用进行可行性分析。研究结果表明,MBBR应用于炼油废水处理效果显著:（1）在进水量为120～450L/h时,COD容积负荷为0.50～2.45kgCOD/m3.d、NH3-N容积负荷为0.03～0.22kgNH3-N/m3.d;中试装置出水水质均能满足以下指标:COD≤60mg/L、NH3-N≤3 mg/L、SS≤70mg/L;（2）在进水COD为500～660mg/L时,出水保持在60mg/L以下,COD去除率在90%以上;而当进水COD在660～900mg/L范围内时,出水COD受来水水质影响波动较大,有时超过60mg/L,但基本能维持在120mg/L以下,COD去除率基本上在87%～90%之间。（3）中试试验与同期呼炼污水厂生化系统效果做对比,结果表明,A/O与MBBR组合工艺出水水质明显优于A/O工艺出水,说明MBBR工艺可以提高A/O工艺的容积负荷率和处理效率,具有高效、出水稳定和耐冲击负荷的特点;（4）结合试验结果和呼炼污水厂实际运行情况,说明MBBR应用于呼炼污水厂生化系统的改造是完全可行的;本文提出改造工艺流程,可以在不改变构筑物池容的条件下提升现有生化单元的处理能力和处理效果,确保出水水质达标。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 研究综述

- 1.1 移动床生物膜反应器的特性

- 1.1.1 MBBR工艺特点

- 1.1.2 影响MBBR运行的主要因素

- 1.1.3 MBBR的研究应用进展

- 1.2 炼油废水的处理

- 1.3 研究目的和意义

- 第二章 MBBR的基本原理

- 第三章 MBBR处理炼油废水的中试研究

- 3.1 试验目的

- 3.2 试验设计

- 3.2.1 中试试验装置

- 3.2.2 试验设计

- 3.2.3 分析测试项目和方法

- 3.3 试验过程

- 3.3.1 试验进度安排

- 3.3.2 试验的启动和控制因素

- 3.4 试验结果与讨论

- 3.4.1 第一阶段去除效果

- 3.4.2 第二阶段去除效果

- 3.4.3 第三阶段去除效果

- 3.4.4 与传统活性污泥法处理效果的对比

- 3.4.5 小结

- 第四章 MBBR在中石油呼和浩特石化公司炼油废水改造中的应用

- 4.1 呼炼污水厂运行工况分析

- 4.1.1 呼炼污水处理工艺流程

- 4.1.2 污水厂运行状况及存在的问题

- 4.2 污水处理工艺的改造

- 4.2.1 各个单元的改造

- 4.2.2 改造后工艺流程图及其说明

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].MBBR填料研究与应用进展[J]. 环境工程技术学报 2020(06)

- [2].污水处理改造中MBBR工艺的应用[J]. 绿色环保建材 2017(06)

- [3].温度对好氧颗粒污泥和MBBR运行效果的影响及模拟[J]. 工业用水与废水 2013(03)

- [4].移动床生物膜反应器(MBBR)技术解决方案及其应用[J]. 中国给水排水 2009(20)

- [5].缺氧-好氧两级MBBR处理制药废水的试验研究[J]. 应用化工 2017(03)

- [6].MBBR工艺在污水处理厂升级改造中的应用[J]. 中国环保产业 2016(10)

- [7].MBBR悬浮填料低温处理生活污水对比实验研究[J]. 河北工业科技 2014(03)

- [8].MBBR工艺在农村水污染治理中的运用[J]. 中国资源综合利用 2017(07)

- [9].MBBR工艺处理炼油废水抗冲击能力的探讨[J]. 石油化工安全环保技术 2013(06)

- [10].曝气量对生物陶粒MBBR处理效能的影响[J]. 工业用水与废水 2014(01)

- [11].不同填充率对MBBR污水处理效果影响研究[J]. 广东化工 2017(08)

- [12].MBBR工艺短程硝化影响因素研究[J]. 给水排水 2015(01)

- [13].MBBR工艺处理反渗透浓盐水中试研究[J]. 冶金动力 2015(06)

- [14].好氧MBBR连续流和间歇流的挂膜试验研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [15].绿园污水处理工程采用MBBR工艺的方案设计[J]. 中国市政工程 2013(06)

- [16].MBBR处理石化废水的研究[J]. 当代化工 2014(03)

- [17].试论“MBBR+臭氧生物活性炭”技术在石油化工废水中的应用[J]. 中国新技术新产品 2013(07)

- [18].铁炭微电解―混凝沉淀―MBBR工艺处理腈纶废水[J]. 工业水处理 2011(07)

- [19].MBBR系统同步硝化反硝化生物脱氮特性研究[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2010(01)

- [20].MBBR工艺对制革废水进行深度处理的试验研究[J]. 科技信息 2008(31)

- [21].MBBR一体式耦合短程硝化-厌氧氨氧化处理污泥水[J]. 环境工程学报 2020(07)

- [22].试论“MBBR+臭氧生物活性炭”技术在石油化工废水中的应用[J]. 当代化工研究 2017(03)

- [23].序批式MBBR中反硝化聚磷菌的选择与富集[J]. 北京工业大学学报 2013(01)

- [24].MBBR工艺用于青岛李村河污水处理厂升级改造[J]. 中国给水排水 2013(02)

- [25].MBBR法深度处理造纸中段废水的工程应用[J]. 中国给水排水 2009(14)

- [26].MBBR工艺用于工业区污水处理厂的提标改造[J]. 给水排水 2020(05)

- [27].移动床生物膜反应器(MBBR)工艺的填料填充率中试研究[J]. 中国水运(下半月) 2019(06)

- [28].MBBR移动床生物膜反应器及其工艺控制的影响因素[J]. 科学家 2016(06)

- [29].大孔网状聚氨酯载体MBBR工艺处理低浓度硝基苯废水实验研究[J]. 环境科学与管理 2014(06)

- [30].生物陶粒MBBR同步硝化反硝化脱氮试验研究[J]. 工业用水与废水 2010(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e62e97a0246eeb07db186bde.html