# 智能化变电站与传统变电站继电保护的比较研究关阔

关阔

（国网冀北电力有限公司承德供电公司河北承德067000）

摘要：现代社会对用电的需求量和质量的要求，决定了电力企业必须要提高自身的供电能力和供电质量，既要保证企业的供电满足社会的实际需求，又能保证供电系统的正常运行。智能变电站无论从技术上还是设备上都较传统变电站有了更大程度的提升，所以智能变电站的实现，是适应社会发展和进步的体现，是推动电网建设向更高、更远的目标长足发展的需要。本文中，我们就要针对智能化变电站与传统变电站的继电保护进行比较，明确智能化变电站继电保护的优势之所在。

关键词：智能化变电站；传统变电站；继电保护；比较

引言：

根据国家电网智能电网建设的整体部署与规划，国家在十二五建设期间将大力推广智能变电站的建设，各级政府和网省公司正积极开展智能化变电站的研究与试点工作。而目前投入运行的变电站主要还是数字化的变电站，与真正意义上的变电站还有很大的差距。但是从数字化变电站和智能化变电站的各自定义上看，智能化变电站与数字化变电站站内的继电保护与安全自动装置与合并器、GOOSE网络的配置以及组网方式都大致相同，本文就智能化变电站和传统变电站的继电保护进行一些探讨研究。

1智能化变电站概述

智能化变电站，即根据IC61850标准以及通信规范，借助于网络化二次设备分层以及智能化一次设备，最终实现变电站中智能电气设备的智能化操作，并且能够共享信息的一种现代化变电站。这一类型变电站的智能化主要体现在以下几个方面：一是其借助于比较科学的通信网络技术，最终实现对电网数据的统一采集、共享以及利用等；二是其能够完成对状态的严格检测、合理地诊断故障以及对状态进行检修这一全寿命周期的有效管理；三是此种类型的变电站还可以实现自动控制以及智能调节等诸多功能；四是此变电站无需工作人员进行值班看守，其可以自动地完成各项操作。随着智能化技术的合理应用，也使得变电站的管理工作以及操控工作变得更加的高效简便、安全可行，使得对数据信息的处理也更加快速便捷、安全可靠。

2智能变电站继电保护系统的含义和作用

在电力系统的调度运行过程当中，智能变电站的继电保护扮演着一个至关重要的角色。所谓的继电保护是指通过对继电器上的触点进行控制，进而对正在运行当中的元件乃至整个电力系统实施运行保护，在整个保护的过程中，继电保护的安全性与可靠性对智能变电站的健康运行有着至关重要的作用。一个安全稳定的继电保护系统，在电力系统当中出现故障时，能够在最短的时间内，准确的把故障信号传递给电网监控人员，或者利用其中内置的自动化技术，在不经过人工干预的情况下将故障设备切断或屏蔽，把故障设备对电力系统造成的损坏尽可能降到最低。

3继电保护装置的比较

3.1一、二次电力设备维管

现代化智能电站的硬件设备应用了计算机科学技术、全新的决策技术、新型信息传递技术，与旧有电站相比较，能突出体现其新型智能化的特点。现代化智能电站的硬件设备按其作用可以明确区分出一、二次电力设备。直接为客户供电相关的硬件设备都可归于一次设备，不参与直接供电，但是，参与管控智能电站的一次工作的设备可以归于二次设备。常见的电力互感器设备、具有智能管理工能的电力断路器都是一次硬件设备。电力互感器是集成了很多新技术比较综合的电力传送感应器，应用屏蔽线和信息收集传送器等，可以完成一次电力设备的数据采集工作，既能监控电网电流输送状况，还能为保护设备提供相关信息。

3.2保护装置的程序化操作

传统保护设备压板投退操作一名人员无法完成，需要二名人员相互配合才能完成操作，这种情况下操作起来效率低下，且发生错误的机率也大许多。而智能化变电站则可以在后台直接对其投退保护较压板地蚝操作，提高了操作效率，同时避免了误操作发生的可能性，使变电站的安全性得到了保障。

3.3加强过程操作中的继电保护

在实施操作前，继电保护的可靠性还受到快速跳闸功能的直接影响，其能够对输电线路、变电站母线以及变压器等保护有效完善，从而促使运行过程中存在的风险得到有效控制，更好的实现对电力调度系统保护的强化。与此同时，还必须对系统保护设备以及保护装置进行简化处理。简单来说，在主保护定值出现波动相对较小的情况下，即使电力系统再次出现变化，继电保护也不会发生任何改变，这就必须对软硬件进行分开处理，使其独立保护得到更好的强化。就输电线路的具体情况来看，对其实施独立采样可通过运用不同开关电流来实现，及时了解系统电流综合运行情况。在继电保护实际运行期间，可对多端线路所掌握的母线保护以及数字化变电站进行更好的利用，使站内保护装置能够实现同步采样，同时还可对变电站作出及时的调整处理，促使数据可靠性得到进一步提升。

3.4对运维方法加以优化

于运转期间要增强对设施检测讯息加以运用，隔开智能型终端和合并类单元，于过程层型网络内促使交换仪分隔得以实现，对公众交换仪和相关的网络实施科学的调节和监管，对各类装配本身的软硬压板应运用相应的操作，重视智能型终端柜的实地操作和运转的注重焦点。在实施维修期间，应同具体需求加以融合，汇编运转扶持、状况评测、设施消缺等细致的实地维修操作指引册子，凸显出重点技术的监管进程。智能型变电所的相关技术提升促使继电维护监管系统得以提升，部分技术准则和运转规范均要实施更改和升级，设施状况检测即状况维修的前提，在智能型变电所内，自交流型采样至维护出口型回路均处在检测内，要促使优良的设施状况评测得以实现，就应强化把控、探究相关能力。

3.5继电保护装置实现功能的比较

传统变电站的继电保护装置功能的实现均采用“点对点”的方式，各保护装置之间、保护装置与操作箱之间均是通过二次电缆连接，是一一对应的。而智能化变电站由于各保护装置均采用IEC61850通信规约，同时智能操作终端接人到变电站GOOSE网络，本间隔的保护以及母差、主变等跨间隔装置均可通过GOOSE网络交换机获取信息；各设备的跳合闸命令也通过GOOSE网络交换机发送给智能操作终端，经智能操作终端以点对点形式发送到一次设备。包括各保护装置的开入量、保护装置之间的相互启动与闭锁信号、断路器失灵启动信号等均通过GOOSE网交换机传送信息，不再需要传统的控制电缆。

结束语：

综上所述对电力行业的发展和变化而言，保证继电保护工作的质量和水平是一个十分关键的环节，当前，人们的生活和生产对电力的要求越来越高，我国电力系统在建设和发展的过程中也要重视继电保护技术的创新和完善，充分利用数字化技术，建立一个高智能化的变电站，进而能够更好地满足人们生产生活中对电力的需要。在未来的很长一段时间内，电力系统必须要将继电保护作为工作中的重中之重，加大建设的力度，进而更好地体现变电站功能，促进电力行业的健康发展。

参考文献：

[1]汪鹏，杨增力，周虎兵，王友怀，俸玲.智能化变电站与传统变电站继电保护的比较[J].湖北电力，2010，34（S1）：23-25.

[2]喇青.关于智能化变电站与传统变电站继电保护的对比[J].科技创新与应用，2012，（31）：149.

[3]成立坤，徐一帆.智能化变电站与传统变电站继电保护的比较研究[J].科技经济导刊，2017，（04）：28+26.

[4]陈志伟.分析智能化变电站与传统变电站继电保护的比较[J].科技风，2013，（17）：28.

[5]王亚琳，张全升，刘军.智能化变电站与传统变电站继电保护的比较研究[J].科技展望，2016，26（16）：90.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e6631417600f750ec0ade363.html