# 输电线路在线监测系统应用和管理平台金鑫

（国网安徽省电力有限公司黄山供电公司245000）

摘要：本文主要分析了输电线路在线监测系统的应用，同时也探讨了在线监测系统的管理平台。

关键词：输电线路；在线监测；应用；管理平台

1输电线路在线监测系统概述

在合理的使用输电线路在线监测系统的基础上，促进系统集成目标的实现，从而将管理平台的建立工作落实到位，在设备自身泄露的帮助下，以及在设备自身感应的帮助下，取得能源，因此能够在不适用外部供电的情况下，将输电吸纳路设备运行状况的智能化监测工作落实到位。合理的使用在线监测系统，促进设备集成度的提高，延长设备的使用期限，同时该系统具有多种不同的功能，例如：实时监测功能、查询分析功能等等，从而可以在最大程度上促进输电线路运行质量的提升，并且该系统可以促进输电线路故障定位等功能的实现。

2输电线路在线监测系统的应用

从目前输电线路在线监测系统的应用状况就可以知道，该系统被分为几个不同的监测系统，每个监测系统在输电线路中都发挥着重要的作用。从在线监测系统应用就可以知道，各个组成部分的共同应用保证输电线路的正常运行。

2.1应用于微风振动监测系统

该系统在输电线路中的应用，主要是针对导地线在微风中的振动幅率、振动频率以及其他相应参数，对所采集到的数据进行分析与判断，就可以预测导地线使用时间的长短。在掌握相关数据的基础上，检修其中的突发状况，同时采取相应的措施预防意外事件的出现，以此来避免导地线断线的情况出现。

2.2应用于覆冰在线检查

输电线路在线监测系统的应用，能够高效的完成输电线路巡检工作，针对覆冰与雷击等，进行在线监测检查，以及时明确输电线路故障情况，提高故障处理效率。湖南某供电局利用输电线路在线监测系统，进行输电线路覆冰在线监测检查，进行装置检查与核相工作，以确保输电线路能够坚强的应对冬季寒潮，保证电网运行的安全性与稳定性。为了能够充分的发挥此系统的作用，组织基层班组人员安装覆冰在线监测装置，进行导线张力与地线张力等的测量，发挥此装置自动报警功能，借助无线通信技术，及时将输电线路运行的相关数据与信息，传输给系统主站，为融冰决策，提供数据信息支撑。在进入寒流期前，利用输电线路在线监测系统，进行100kV输电线路与500kV输电线路等的巡检，完善覆冰装置安装与运检工作，以做好抗寒潮工作。

2.3应用于输电线路图像视频在线监测

输电线路图像视频在线监测子系统，可以提高输电线路的抗干扰能力，同时保证后期输电线路的运行质量，该装备能够利用现代通信在第一时间向输电线路监测中心反馈现场情况，从而进行现场状况的监测和研究工作，并且在其他的电力设备的帮助下，要在第一时间抓拍和存档输电线路附近的违章和违法的现象。输电线路图像视频的运用，大幅度的节约了人力资源和物力资源，同时在一定程度上促进了输电线路运行效率和运行质量的提升，为输电线路运行的安全性和可靠性奠定急促。

2.4应用于设备运行状态监测

输电线路在线监测系统，包括杆塔倾斜系统与图像监测系统等，通过安装探头与GPS等设备，进行输电线路运行周围环境实时监控，为运维人员提供工作信息，能够有效的降低巡检的劳动强度，减少工作量，提升巡线率与检修率，利用各类监测系统，能够确保输电线路运行的安全性与可靠性。基于在线监测系统的数据信息，制定应急方案，利用GPS与GIS的定位功能，能够引导运维人员快速达到输电线路故障点，提高输电线路运检的工作效率。

3输电线路在线监测系统的管理

可以输电线路在线监测系统的应用，对输电线路的安全具有非常重要的意义，可以有效保证输电线路的正常运行，预防意外事故的发生。从各项监测系统的应用情况就可以了解到在线监测系统的重要性。但是对于这一系列的在线监测系统，如何进行有效的管理，促使在线监测系统能够充分发挥出作用。

3.1完善管理体制的建立

输电线路稳定安全的运行，其中少不了输电线路的在线监测系统的应用。而要想在线监测系统的作用充分的发挥出来，就需要对其进行良好的管理，并且在管理的过程中必须采取严格的管理方法与手段。针对此为保证管理能够发挥出应有的效果，促进在线监测系统作用的发挥，其中完善管理体制的建立显得非常重要。在制度明确的基础上，才可以促使在线监测系统运行的更加合理，并且在输电线路中发挥出应有的作用，保证输电线路的安全运行。从这就可以看出，完善体制的建立其实就是电力供应持续性的重要保证。

3.2系统总体架构

由于输电设备有很多不同的类型，并且传感器技术也越来越丰富，前端的子系统不是很集中，不利于集中布设监测系统，所以要将系统管理平台的建设工作落实到位。在实际的集成设计工作中，要对系统架构进行改善，具体如图1所示，主要是促进监测装置、CMA客户端、CAG客户端和主站系统集成的目的。一般情况下，要将监测装备设置在输电线路的现场终端；对于CMA客户端，要设置电力企业的输电工区，主要是完成信息的收集工作，对在线监测数据进行储备，在数据通道的帮助下，向CAG客户端进行输送；对于CAG客户端，要在供电企业的数据库服务器上完成其设置工作，主要是收集CMA客户端的数据，同时接收前置子系统的在线监测数据，完成数据的转换工作，从而建立合格的监测数据结构，完成数据的缓存工作，要将输电线路动态监测信息查询反馈给主站系统，要将输电线路调取服务项主站系统反馈；对于主站系统而言，主要设置在供电企业的Web的服务器位置，因此将数据的处理工作落实到位，将数据的分析工作落实到位，促进信息融合的目标的实现，促进数据浏览的目标的实现。

结束语

总而言之，在实际的情况中，要合理的运用输电线路在线监测系统，促进覆冰等等监测预警目的的实现，在使用采集器的前前提下，在数字通道的帮助下，在无线通信技术等等有关技术的帮助下，促进在线监测目标的实现，以此将数据的收集和分析工作落实到位，保证输电线路的维护和管理工作能够落实到位，为输电线路运行的安全性和可靠性提供保障。

参考文献：

[1]王凯，蔡炜，邓雨荣，朱时阳，吴彪，王海涛.输电线路在线监测系统应用和管理平台[J].高电压技术，2017（05）：1274~1280.

[2]张伟，闫军，刘志林，张捷，金磊.输电线路在线监测系统的建设与应用分析[J].内蒙古电力技术，2016（04）：64~69.

[3]刘锦，顾加强.基于J2EE的输电线路在线监测管理系统的设计与实现[J].计算机与现代化，2017（12）：196~200.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e69f38b1a799f859ad235867.html