# 建筑设计中的建筑节能措施浅谈赵超

身份证号码：13068319890609XXXX

摘要：为提高建筑设计水平，使建筑节能效果得到有效提高，应充分了解当地的气候环境，掌握建筑现场的实际情况，进而对各种节能措施进行有效运用，使建筑节能设计的目标得以顺利完成，为建筑行业的发展提供有利支持。

关键词：建筑设计；建筑节能措施；探究

引言

为了响应人与自然和谐发展的口号，节能建筑已经成了是建筑发展的主要方向。所以在现阶段的建筑设计还要注意将节能技术、节能材料真正地应用到建筑施工中。在建筑设计中，屋面、墙体、门窗以及材料的选择等每一环节都要考虑到节能理念以及节能措施的实施，只有这样，节能建筑的未来才更有希望，节能技术的发展才会越来越科学。

1建筑设计中的建筑节能现状

早在上世纪80年代我国就提出了建筑的节能环保理念，现在，我国的建筑节能环保在方法、制度以及规范方面都有了一定的发展，但是，由于建筑设计的复杂性，其节能理念的渗透还不够深入，在一定程度上制约了我国建筑行业可持续发展的进程，导致了我国建筑设计节能环保技术的落后局面。设计理念中节能观念的缺乏不利于建筑行业能源消耗的降低以及国家节能减排工作的进行。而即使有些建筑企业设计注意到了节能的问题，大多追求形式主义，对房屋的外观的过于注重，忽略了环境、地理等综合因素，不能真正的渗透节能环保的观念，忽略了建筑设计的协调发展。此外，虽然节能环保观念深入人心，但是设计人员的职业素养往往不能够满足节能设计的需要，只是简单里利用既存技术，并不实现建筑节能效果的最大化。所以，提高建筑设计人员的自身素养，才能对建筑的建造和使用能源消耗进行科学合理的规划，认真审视思考所能利用的所用能源，降低能源消耗，促进建筑设计的节能环保。

2关于建筑能源问题分析

社会经济的迅速发展使得建筑行业也取得了很大发展成就，近些年，城市建筑规模总量一直在不断扩大，然而，建筑行业快速发展同时自身也带来了很多能源消耗问题，能源消耗一直社会广大民众普遍关注和重视一个重要热电问题。当下我国建筑节能还处于初期发展阶段，在建筑行业中的应用能力还不是足够成熟。这在某种程度上严重影响了建筑节能的发展。另外，建筑企业管理人员对建筑节能环保技术缺乏创新意识，把主要侧重点都放在了建筑企业管理方式上，对建筑节能设计方面不够重视。在建筑过程当中还是沿用以往建筑技术和材料，对创新节能技术的不够积极，这在某种程度上会严重影响建筑企业中高科技技术的普及。建筑行业在发展过程中容易受传统思想观念影响，不愿意对创新、高效的技术进行尝试，这种问题也是造成建筑行业中能源消耗的主要因素之一，建筑行业在快速发展过程中会对当地环境带来不同程度的破坏，因此，建筑行业管理人员应该积极引入创新型、高效的新技术。最大程度降低建筑过程中出现的大量能源消耗问题，并且还要重视对节能建筑技术进行持续不断的创新，进一步提升能源的使用效率水平。

3关于建筑设计中应用建筑节能措施分析

3.1关于建筑节能在建筑屋面设计中应用分析

在建筑设计中应用建筑节能技术过程当中，一定要综合考虑各方面因素去考虑和分析。例如，可以充分运用夏季和冬季两个季节的温度差异，运用科学、合理的节能措施来调节建筑屋内的温度和能源差异。一般情况下，建筑节能具体措施在建筑屋面设计的应用过程中主要包含以下几个重要方面：（1）在对建筑屋面进行综合设计过程中，主要侧重点就是在建筑屋面的外部的保温层，关于建筑屋外部平面中的保温层设计一般都会选用吸水性能质量好的建筑材料。（2）关于建筑屋面施工材料选择方面，建筑管理人员应该最大限度选取更多具有节能效用的建筑材料，另外还要重点关注建筑材料是否存在有污染的材质[3]。（3）在建筑屋面综合设计过程当中，可以依据现场实际情况选用一些绿色植被进行覆盖，这种设计方式不仅让人从外观上感觉到一种美感，而且在某种程度上还起到很好的保温作用。

3.2建筑墙体设计中的节能措施

在进行建筑墙体设计的时候，通过对各种节能措施进行有效运用，能够提高建筑墙体的保温隔热效果效果，减少对设备设施的使用率。首先，在进行建筑外墙设计的时候，应合理选择施工材料，通过隔热保温性能较好的材料，建立单一性的外墙。同时，在建筑外部结构的设计过程中，可以采用复合结构进行设计，主要就是采用保温隔热性能较好的材料将室内墙体设计为夹层模式，以此确保墙体的保温隔热性能得到充分发挥。其次，在进行建筑内部的墙体粉刷时，可以铺设石膏材料，充分发挥石膏材料所具备的特点，使建筑墙体的强度和节能保温效果得到有效提高［2］。最后，在科学技术的发展背景下，各种新材料被应用到建筑施工领域中，比如在进行墙体施工的时候，可以采用聚氨酯板、保温砂浆、聚苯板等材料，通过采用各种先进的材料使墙体节能效果得到有效提高。

3.3建筑门窗设计中的节能措施

在传统的建筑门窗设计过程中，普遍都是以减少门窗面积提高建筑节能效果的，但是这种方式很容易影响到门窗作用的发挥，尤其会影响到建筑室内的采光及通风等各个方面。因此，在进行建筑门窗设计过程中，需要对传统设计方式进行改变，采取科学合理的方式进行设计，使建筑门窗的功能作用得到全面发挥。首先，需要合理设计建筑墙体和门窗的面积比例，通过现代化技术进行墙体与门窗的面积比例的计算，找出最佳的面积比例，使建筑门窗的能源消耗得到有效降低。其次，要严格控制门窗的气密性，通过提高门窗的气密性，实现建筑室外与室内的有效隔绝，进而降低室外温度对室内温度的影响，使建筑能耗量得到有效降低。最后，在进行门窗施工中，要充分利用节能环保型的材料，认真调查所选材料的能耗情况，便于对各种材料进行合理选用，有效保证建筑门窗的保温隔热效果。

3.4材料的节能选择

要做好建筑节能，就要在建筑设计中做好材料的节能选择。加大开发和使用太阳能、风能等可再生无污染能源，以达到降低建筑能源的消耗的目的。例如，在屋顶位置安装太阳能设施，通过太阳能设施把太阳能转化为用户所需要的热能和电能，不仅能够减少环境污染，还可提升用户幸福指数。再如，西北地区，利用其风力大的特点可以在建筑设计中加入风力发电的设计，在保护自然环境同时，还可以创造能源，促进人与自然的和谐发展。除了资源的开发，建筑设计还要注意环保材料的二次使用，减少碳的排放量，提高现有资源的利用率。只有这样，在建筑设计中才能从实质上做到节能环保，促进我国的可持续发展战略的实施。

结束语

在城市化建设迅速发展背景下，能源问题逐渐得到我国人民的广泛关注，对建筑工程的节能环保性能提出了更高要求，给建筑行业的发展带来更多挑战和机遇。就实际情况来看，我国建筑节能设计依旧存在一些问题，难以保证建筑设计的合理性及科学性，导致建筑物的节能环保作用无法得到充分发挥。面对这种情况，对建筑设计中的建筑节能措施进行深入分析，有利于提高建筑设计水平，充分发挥建筑节能措施在建筑工程中的功能效用，为我国人民提供更好的生活环境。

参考文献：

[1]于艳庆.建筑设计中的建筑节能措施分析[J].智能城市，2017，3（12）：166.

[2]程书娴.从建筑设计谈建筑节能设计[J].门窗，2017（12）：27.

[3]莫雯骏.建筑设计中的建筑节能措施分析[J].工业设计，2017（12）：101-102.

[4]狄承刚.建筑设计中的建筑节能措施分析[J].江西建材，2017（23）：11.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e6aea6c05013863ae042e86b.html