# 光伏发电接入系统设计要点及方法

身份证号码：13062719831115xxxx河北省石家庄050000

摘要：分布式光伏发电以分散的方式接入配电网，易于建设且环保效益突出，在一定程度上可缓解区域局部用电紧张状况，并能避免大规模光伏电站对电网的影响及电网在长途输送中的损耗。目前分布式光伏发电在全国处于发展初期，社会各界对分布式光伏发电认知度不高，因此需要在项目管理、系统设计研发、设备安装、并网接入和运行监管等多方面进行不断实践与完善。且随着电网的日益复杂和智能电网的逐步发展，对光伏发电系统并入配电网的技术与要求也提出了新的挑战。

关键词：太阳能分布式光伏发电配电网

1简要介绍分布式光伏发电

1.1分布式光伏发电的含义

分布式光伏发电对于我国电力资源的发展现状来说，还是一门新型的技术。由于将其接入电网后，大大的改变了传统电网的结构，将之前的无源电网改变成为有源电网。这项技术存在有诸多优势，使得分布式光伏发电的关注度越高。它是通过诸多的太阳能组件设备，利用太阳光子与设备发生的光电反应，进而输出电流，为用户提供电力资源供生产生活用。分布式光伏发电系统在进行建设时，采用的是因地制宜与就近原则，利用当地的资源，以及所所在地的太阳光强度、纬度和气候因素，使得太阳能得到最大的利用率，进而转换为更多的电力资源。

1.2分布式光伏发电的特性

在上述的分布式光伏发电含义中，可以获知，要想进行分布式光伏发电，就意味着利用当地的太阳能资源。因此就要坚持因地制宜和就近原则。这也是分布式光伏发电所具备的第一个特性。其次，太阳能的利用，势必会受到天气气候条件的影响，天气晴朗时，太阳能所带来的电力资源就会多，天气阴天、多云时，则电力资源少。再者，当分布式光伏发电系统接入到电网中，进行输出时，电能有着间歇性和不稳定的特性。并且输出的功率较小。另一方面，由于分布式光伏发电使用的是太阳能的转化，因此其污染很小，带来的环保效益很显著，有利于国家的生态文明建设。

2分布式光伏发电系统接入后对电网的影响

2.1对电压的影响

将分布式光伏发电系统接入到电网以后，势必会对电网中的电压产生极大的影响。电网中接入分布式光伏发电系统，分布式光伏发电就会影响着整个电网，由于分布式光伏发电是由太阳的光照决定的，因此其带来的电力资源在每个时间段是存在有很大的差别性的。在这样的背景下，就会导致电网中的电压造成起伏不断，因此对整个电网中的电压控制就存在有很大的压力，使得电压极其不稳定。另一方面来说，还会致使电网中的电压在光照充足的时间段中，形成超标的现象，最后造成更大的电压波动和闪变。

2.2对电流的影响

光伏发电接入电网中，除了对电压产生不利影响外，还能够给电网中的电流保护作用造成消极作用。光伏发电带来的电流是相对不稳定的，时大时小。当太阳光照充足时，产生的电力资源较多，接入电网的电流也就会大幅增加。电流大量增加的情况下，就会向短路点提供较大的短路电流，最终使得电流的保护出现误动作跳闸。

2.3孤岛效应的产生

光伏发电接入电网中时，除了会对电压以及电流造成影响外，还极易产生电网中的孤岛效应。而孤岛效应给电网带来的危害是极为严重的。比如：在孤岛效应中，其提供的电压以及频率都不足形成稳定性，因此这就会对电网的检修人员带来更多的工作压力和生命财产安全的威胁。另外电压和频率的不稳定，对于电网来说，极易造成电能质量的降低，最终致使整个电力系统的设备受到损害。孤岛效应还会给电能的使用用户带来用电的不便，生产和生活受到极大的影响。

2.4谐波电流的注入

分布式光伏发电在进行直流电的逆变时，在转换为交流电的进程中，会使得电网中产生部分的谐波电流，这就形成了谐波电流的注入。谐波电流还处于可控制阶段时，所受影响较小，一旦谐波电流的能源得到叠加时，就会不受控制，最终给电网带来谐波污染，电能质量受损。

3分布式光伏发电系统接入电网的设计

3.1完善分布式光伏发电系统接入电网的技术

分布式光伏发电系统在接入电网后，会对电压、电流产生影响，还给电网带来了谐波电流和孤岛效应。诸如此类的问题在很大程度上都影响着电网发电。因此就需要将其接入技术进行不断的完善，比如对其技术参数和承受大电网扰动能力的技术进行改进，以及其建设设备和接入设备先进性的研发，或者是光伏发电系统的并网技术等。

3.2经济型接入方案的设计

光伏发电带来的电流输出较小，因此其经济效益也会较低。基于此，就需要对接入方案进行一个经济型的设计，因地制宜，优先采用当地的有效资源和设备，就近建设发电厂，并且充分的利用电厂所在地的太阳能资源。只有优化了设计方案，才能够在建设中节省更多的资源，为企业带来更大的经济效益。

3.3电能质量监测

在上述中，可以获知光伏发电接入电网后，会给电网中的电能质量产生较大的影响，这直接影响着电网整体的运转，也给用户的生产生活带来诸多的不便。因此就需要对电能质量进行监测，开展实时的监视、调节和控制，这样才能够将电能控制在一个良好的状态，并且在出现闪变和激增时，进行有效的电能管理，确保输出的电力资源质量较高。

3.4专业人员的培训

除了要完善各项设备建设和技术外，还需要对内部人员进行一个专业性质的培训。由于分布式光伏发电对于传统的发电系统来说，还属于一项新发展起来的手段，因此在这方面的人才还是处于一个短缺的现状。对于相关人员进行一个专业性质的培训，极大的有利于光伏发电的专业性建设，最终使得这项新技术趋于稳定。

4结语

随着智能电网的发展，未来的分布式光伏发电将通过与智能配电网的衔接，以智能化和网络化的协同在线控制为发展方向，实现高度自愈、网架坚强的智能配电网的发展。而在配合配电网发展与建设的同时，如何最大程度发挥与实现分布式光伏发电系统的优势，还需在实践中不断摸索前进。

参考文献：

[1]刘劲.影响光伏并网发电谐波水平的主要因素分析[J].电工技术，2009（12）：66，67.

[2]周雪松，宋代春，马幼捷，等.光伏并网逆变器的控制策略[J].华东电力，2010，38（1）：80-83.

[3]何后裕，何华琴，李小双.分布式光伏接入对配电网网络损耗的影响分析「J].现代电子技术，2014，37（6）：159一162.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e7abaebece31f71216e0c9ad.html