# 大型汽轮发电机端部绕组电动力三维有限元分析

### 论文摘要

大型汽轮发电机在运行过程中,端部绕组在端区强大的电磁环境中产生很大的电磁力。由这种电磁力引起的机械振动会导致绕组及引线的绝缘磨损和疲劳断裂破坏,引发安全事故。因此,对定子端部绕组所受电磁力进行研究,以便为工程实际提供更加合理的设计方案,具有非常重要的意义。有鉴于此,本文对上海汽轮发电机有限公司设计、制造的某600MW大型汽轮发电机端部绕组电动力进行了数值计算和分析,得出了具有一定工程指导意义的结论。论文的第一章首先综述了大型汽轮发电机端部绕组电磁力所产生的危害,在综合大量文献基础上介绍了现有计算端部绕组电磁力的典型方法。第二章建立了大型汽轮发电机定子端部电磁场和绕组电磁力数值分析的三维有限元模型和计算方法。第三章研究了应用ANSYS商用软件计算大型汽轮发电机端部三维电磁场和电磁力的原理和具体的实施过程。主要包括三维有限元单元剖分、电流加载和边界条件处理。第四、五章分别计算了600MW汽轮发电机在稳态运行工况和动态运行工况下定子端部电磁场和绕组所受电磁力空间、时间分布规律,并对计算结果进行了较为系统的分析,得出了具有一定工程指导意义的结论。最后,在第六章进行了全文研究总结和展望,提出了本课题尚需进一步解决的问题和今后努力的方向。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文的主要工作和研究内容

- 第二章 大型汽轮发电机定子端部绕组电磁力的数值分析模型

- 2.1 端部绕组电磁力分析的物理模型

- 2.2 三维有限元数学模型

- 2.2.1 三维有限元控制方程

- 2.2.2 边界条件

- 2.3 时谐电磁场的有限元离散方程

- 2.4 端部绕组电磁力分析的数学模型

- 2.4.1 汽轮发电机中的电磁力

- 2.4.2 端部绕组电磁力的分析和计算

- 2.4.3 麦克斯韦张力法计算端部绕组电磁力

- 2.4.4 虚位移法计算端部绕组电磁力

- 2.5 有限分析中单元场量与积分量的计算关系式

- 2.5.1 四面体单元

- 2.5.2 八节点六面体单元

- 2.6 不同故障工况下定子三相电流的分析和计算

- 2.6.1 三相负载突然短路时定子三相电流的分析和计算

- 2.6.2 突然两相短路时定子三相电流的分析和计算

- 2.7 本章小结

- 第三章 ANSYS商用软件的实现

- 3.1 大型汽轮发电机定子端部三维实体模型

- 3.2 三维有限元剖分

- 3.3 定子绕组三相电流加载

- 3.4 边界条件的处理

- 3.5 端部绕组电磁力的计算

- 3.6 本章小结

- 第四章 600MW汽轮发电机稳态运行工况下端部绕组电动力的数值计算

- 4.1 概述

- 4.2 负载运行下发电机的功率角

- 4.3 600MW汽轮发电机稳态运行工况下端部电动力的数值计算与分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 600MW汽轮发电机动态运行工况下端部电磁力的数值分析

- 5.1 概述

- 5.2 600MW汽轮发电机突然三相负载短路条件下端部电磁力的数值分析和计算

- 5.3 600MW汽轮发电机突然两相短路条件下端部电磁力的数值分析和计算

- 5.4 本章小结

- 第六章 全文总结和展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].箔式绕组在双分裂整流变压器设计中的应用[J]. 变压器 2017(05)

- [2].新型单双层同心式不等匝绕组的设计与应用[J]. 机电技术 2015(03)

- [3].电力变压器内绕组辐向抗短路能力的计算与分析[J]. 变压器 2013(01)

- [4].印制绕组无刷直流电动机设计特点[J]. 微电机 2009(09)

- [5].中心抽头变压器中并联绕组的均流设计[J]. 中国电机工程学报 2009(09)

- [6].螺旋式绕组的电磁场分析与计算[J]. 数码世界 2017(11)

- [7].双层同心式绕组的分析与应用[J]. 硅谷 2013(06)

- [8].自制检测充电绕组的小工具[J]. 摩托车技术 2011(03)

- [9].磁通对DC/DC变换器并联绕组损耗的影响分析[J]. 磁性材料及器件 2013(03)

- [10].磁元件绕组损耗的直接测量法[J]. 中国电机工程学报 2018(05)

- [11].油浸式变压器层式绕组温度场研究[J]. 变压器 2010(10)

- [12].三相交流异步电动机绕组的首尾判断与连接[J]. 机床电器 2009(01)

- [13].绕组重绕数据的索取[J]. 职业 2009(35)

- [14].大型换流变压器内绕组辐向屈曲分析[J]. 黑龙江电力 2016(04)

- [15].高压单绕组双速三相异步电动机设计分析[J]. 防爆电机 2011(03)

- [16].空心杯电机斜绕组与同心式绕组性能分析[J]. 微电机 2015(03)

- [17].印制绕组的连接规律与冲片设计[J]. 微特电机 2015(10)

- [18].大型变压器螺旋式绕组扭转问题的分析[J]. 变压器 2011(11)

- [19].通过分析绕组谐波含量制作工艺选择适用的绕组形式[J]. 电气制造 2009(06)

- [20].YRNT560-8500kW 10kV电机调节绕组设计[J]. 技术与市场 2012(06)

- [21].小功率电机绕组的快速浸漆[J]. 农村电工 2012(09)

- [22].四绕组感应滤波电力变压器励磁涌流分析[J]. 工程建设与设计 2020(02)

- [23].多绕组干式整流变压器的设计制造[J]. 变压器 2016(01)

- [24].高压软绕组异步电动机的设计[J]. 电机技术 2010(06)

- [25].感应型无轴承电机绕组分配与功率研究[J]. 太原科技 2009(05)

- [26].一种评估环形电感绕组损耗的方法[J]. 电气开关 2017(06)

- [27].交流绕组的概念体系和设计过程(Ⅰ——概念体系)[J]. 高科技与产业化 2009(01)

- [28].四绕组变压器零序阻抗算法的探讨[J]. 内蒙古石油化工 2009(24)

- [29].多绕组电机模型的Matlab/SimPowerSystem实现[J]. 电工电能新技术 2008(03)

- [30].开绕组电机系统拓扑及控制技术研究综述[J]. 电工技术学报 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e851e620e2fcd911114a11fe.html