# 乙型肝炎及白喉类毒素电位型免疫传感器的研究

### 论文摘要

乙型肝炎是由乙肝病毒引起的,是我国当前流行最广泛、危害最严重的一种传染病。传染源主要是患者及乙肝病毒无症状携带者,血液、性接触和生活密切接触是传播的重要方式。白喉是由白喉杆菌引起的急性呼吸道传染病,以咽、喉等处粘膜充血、肿胀并有灰白色伪膜形成为突出临床特征,严重者可引起心肌炎与末梢神经麻痹。目前,用于乙型肝炎及白喉类毒素的诊断方法已有较多报道,但尚远不能满足当前乙型肝炎及白喉类毒素防治工作的需要,由于它们均存在一些不同程度的不足,如灵敏度度低、需用高素质的专业人员、操作繁琐、费时、需要大型贵重仪器、漏检和误检等。因此,开发高灵敏、简便、快速的检测方法对免疫传感器中抗原或抗体的检测具有重要的理论意义和实际应用价值。 电位分析电化学免疫传感器是基于测量电位变化来进行免疫分析的生物传感器。抗原或抗体在敏感膜上的结合或继后的反应引起电极电位或膜电位发生改变,而且这种电位的变化与待测物浓度之间存在对数关系。电位型免疫传感器又分为直接型电位传感器、非酶标记电位型免疫传感器,酶标记型电位免疫传感器。与其它电化学免疫传感技术相比,该方法具有灵敏、快速、成本低、携带方便,操作简单、易数字化、能方便地实现实时输出和检测。本文利用具有强吸附效应的纳米颗粒及复合纳米材料、聚乙烯醇缩丁醛（PVB）的笼效应和微水环境、溶胶-凝胶等技术将抗体（抗原）固定在不同的基体电极上,直接测定抗原与抗体反应前后的电位变化。方法较传统的ELISA和放射性免疫分析（RIA）简单、快速,可望作为一种临床诊断分析的工具。 本论文具体内容包括以下几个方面: 第一部分:绪言—电化学免疫传感器的进展

### 论文目录

- 摘要

- ABSTACT

- 第一部分 绪言——电化学免疫传感器

- 1.免疫传感器的定义、工作原理

- 2.免疫传感器的种类

- 3.电化学免疫传感器的种类极其原理

- 3.1 电位型免疫传感器

- 3.2 电流型免疫传感器

- 3.3 电导型免疫传感器

- 3.4 电容型免疫传感器

- 4.固定方法的选择

- 4.1 吸附固定法

- 4.2 共价键合固定法

- 4.3 包埋固定法

- 5.免疫传感器的再生

- 6.免疫传感器的应用

- 7.免疫传感器的发展趋势

- 8.纳米粒子及其在免疫传感器中的应用

- 8.1 纳米粒子的结构

- 8.2 纳米粒子的性质

- 8.3 纳米粒子在传感器中的应用

- 9.本论文的创新点

- 参考文献

- 第二部分 基于纳米金修饰电位型乙型肝炎及白喉类毒素免疫传感器的研究

- 第一章 基于纳米金及聚乙烯醇缩丁醛为载体电位型乙肝免疫传感器的研究

- 2.1.1 实验部分

- 2.1.1.1 仪器与试剂

- 2.1.1.2 纳米金的制备及表征

- 2.1.1.3 免疫传感器的制备

- 2.1.1.4 测试方法

- 2.1.2 结果与讨论

- 2.1.2.1 电极在自组装过程中的电化学表征

- 2.1.2.2 HBsAb固定方法的选择

- 2.1.2.3 动力学响应曲线

- 2.1.2.4 检出限的确定及免疫传感器的电位响应性能

- 2.1.2.5 传感器的再生性能

- 2.1.2.6 免疫传感器的特异性

- 2.1.2.7 免疫传感器的重现性和稳定性

- 2.1.2.8 临床样品的检测

- 2.1.3.结论

- 第二章 纳米金修饰玻碳电极固载抗体电位型白喉类毒素免疫传感器的研究

- 2.2.1 实验部分

- 2.2.1.1 仪器与试剂

- 2.2.1.2 免疫传感器的制备

- 2.2.1.3 实验方法

- 2.2.2 结果与讨论

- 2.2.2.1 电极在自组装过程中的电化学特性

- 2.2.2.2 膜电位-时间曲线

- 2.2.2.3 检出限的测定以及免疫传感器的电位响应性能

- 2.2.2.4 免疫传感器的重现性和寿命

- 2.2.2.5 免疫传感器的特异性

- 2.2.3 机理与应用

- 2.2.3.1 免疫传感器响应机理探讨

- 2.2.3.2 免疫传感器的初步应用

- 参考文献

- 第三部分 基于溶胶-凝胶技术修饰电极电位型乙型肝炎免疫传感器的研究

- 3.1.实验与方法

- 3.1.1 主要仪器与试剂

- 3.1.2 溶胶-凝胶免疫传感器的制备

- 3.1.3 测试方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 电极自组装过程中的电化学行为

- 3.2.2 免疫电极的电位-时间响应曲线

- 3.2.3 免疫传感器的电位响应性能

- 3.2.4 干扰实验

- 3.2.5 免疫电极的稳定性

- 3.2.6 应用

- 参考文献

- 第四部分 基于壳核结构复合纳米颗粒银／金修饰的IGG免疫传感器的研究

- 4.1.实验部分

- 4.1.1 仪器与试剂

- 4.1.2 微电极免疫传感器的制备

- 4.1.3 测试方法

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 不同修饰电极的UV-Vis光谱图

- 4.2.2 电极在自组装过程中的电化学特性

- 4.2.3 实验条件的优化

- 4.2.4 免疫传感器的电流响应特性

- 4.2.5 免疫传感器的稳定性和重现性

- 4.2.6 免疫传感器的干扰

- 参考文献

- 第五部分 利用电化学方法同时检测多种抗原或抗体的复合型免疫传感器的研究

- 5.1 实验部分

- 5.1.1.仪器与试剂

- 5.1.2 免疫传感器的制备

- 5.1.3 检测方法

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1.免疫电极在自组装过程中电化学特性

- 5.2.2.复合免疫电极对不同基体物质的电位响应特性

- 5.2.3.复合免疫电极的稳定性和重现性

- 5.2.4 电极的应用

- 参考文献

- 作者部分相关论文题录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].用于促黄体生成素快速检测的电化学免疫传感器[J]. 微纳电子技术 2017(08)

- [2].电化学免疫传感器在肿瘤标志物检测中的应用[J]. 分析试验室 2016(03)

- [3].功能化石墨烯复合材料在电化学免疫传感器中的应用[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [4].动物性食品中氟苯尼考检测的电化学免疫传感器构建[J]. 食品科学 2020(20)

- [5].免疫传感器在食品安全检测中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2019(03)

- [6].16通道无标记型糖化血红蛋白检测免疫传感器的构建[J]. 检验医学 2019(09)

- [7].生物免疫传感器检测迟缓爱德华氏菌研究[J]. 传感器与微系统 2017(06)

- [8].基于金属有机骨架材料固载的碲化镉量子点作为信号探针测定心肌肌钙蛋白的电致化学发光免疫传感器[J]. 化学传感器 2017(01)

- [9].阻抗型免疫传感器的发展与应用[J]. 化学传感器 2016(01)

- [10].基于脂质体信号增强癌胚抗原电化学免疫传感器的研究[J]. 分析试验室 2012(02)

- [11].用于肿瘤标志物检测的电化学免疫传感器[J]. 现代生物医学进展 2009(16)

- [12].卟啉多孔化合物的合成及其在光电免疫传感器中的应用[J]. 分析测试学报 2019(03)

- [13].自由基聚合反应修饰的金纳米粒子用于高灵敏度免疫传感器研究[J]. 生物技术通讯 2019(03)

- [14].纸基电化学免疫传感器检测乙型肝炎表面抗原[J]. 现代预防医学 2018(10)

- [15].一种用于检测赭曲霉毒素A的新型电化学免疫传感器的构建及表征分析[J]. 国际检验医学杂志 2015(20)

- [16].基于聚(3,4-乙烯二氧噻吩)/天青Ⅰ复合物薄膜和纳米金修饰的电流型甲胎蛋白免疫传感器的研究[J]. 分析化学 2014(02)

- [17].基于纳米金电化学免疫传感器测定牛奶中的青霉素G[J]. 食品科学 2014(08)

- [18].基于聚吡咯修饰膨胀石墨电极的甲胎蛋白电化学免疫传感器[J]. 分析化学 2013(08)

- [19].电化学免疫传感器在食品安全检测中的应用研究[J]. 电子技术与软件工程 2013(13)

- [20].石墨烯-壳聚糖复合物修饰电极构建电化学免疫传感器对1-芘丁酸的检测研究[J]. 分析测试学报 2012(12)

- [21].电化学免疫传感器在食品安全检测中的研究进展[J]. 中国食品添加剂 2011(01)

- [22].瘦肉精快速检测用纳米金修饰一次性安培免疫传感器研究[J]. 食品工业科技 2011(09)

- [23].基于石墨烯-甲苯胺蓝复合物癌胚抗原电化学免疫传感器[J]. 分析试验室 2011(10)

- [24].电化学免疫传感器在肿瘤标志物检测中的应用[J]. 现代科学仪器 2011(05)

- [25].基于复合纳米微粒修饰电极的氯霉素快速检测用磁场可控一次性安培免疫传感器研究[J]. 化学学报 2010(01)

- [26].多层自组装硫脲和纳米金电流型萘免疫传感器的研究[J]. 分析化学 2010(02)

- [27].自组装膜电化学免疫传感器测定甲基对硫磷[J]. 核农学报 2009(03)

- [28].基于甲胎蛋白抗体和巯基丁二酰胺铜(Ⅱ)共固定修饰电极的人血清中甲胎蛋白免疫传感器[J]. 传感技术学报 2008(10)

- [29].纸基电化学免疫传感器的研制及初步应用[J]. 免疫学杂志 2018(07)

- [30].快速检测鸡白痢沙门氏菌4种免疫传感器的对比研究[J]. 中国预防兽医学报 2016(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e8631c6773ae60c88f1def26.html