# 智能配电网灵活分布式自动化技术创新

(国网山西省电力公司孝义市供电公司山西孝义032300)

摘要：在我国国民经济快速发展与科学技术不断进步的背景下，也使得配电网行业取得了迅猛的发展。并且为人们的生活与工作带来巨大便利。与此同时，人们对配电网的功能也提出越来越高的要求。配电网智能化技术不但影响到关键的质量，而且也会影响到电力系统的运行状态。

关键词：智能配电网；分布式；自动化技术

1分布式发电的概括

分布式发电（DistributedGeneration，DG）不同于传统的配电网的单电源的放射性结构，相对于传统的集中供电的方式，分布式发电将整个发电系统分化成许多数千瓦至五十毫瓦的小型模块，以小规模、分散的方式分布在用户的周围，不仅可以接入城市的配电的网络系统，参与公共电网为用户供电，还可以单独于公共电网为个别用户供电。在城市配电系统崩溃或是遇到了自然意外灾害的情况下，分布式电网可以为部分主要的用户提供可靠地供电。作为一种新兴的发电方式，分布式发电在全世界飞速的发展并被广泛的应用。分布式发电主要以太阳能、风能、光伏发电等可再生能源进行发电。因为分布式发电在接入配电网后会对发生故障的电流的大小分布产生一定的影响，并在一定程度上对继电保护的管理产生影响。

2分布式发电的优点特性

2.1分布式发电的安全可靠性

不同于传统的发电系统，分布式发电系统的各个发电点都是相互独立的，出现大规模的停电事故的时候，用户可以根据自身情况对发电的各个部分进行自主的控制。当出现不可预知的情况时，分布式发电可以继续供电，很大程度上弥补了集中供电在供电稳定性上的缺陷，同时能配合集中供电的方式，强化发电系统的稳定性和可靠性。

2.2较高的环保性能

在如今的世界中，环保和能源问题一直都是无法回避的问题。传统的大网发电的方式，通常会消耗大量的能源，这样的发电方式显然渐渐不适合当今世界的现状。分布式发电的发电方式主要是使用现在较为流行的可再生发电，运用太阳能发电、风能发电、生物能发电、光伏发电等新型能源。在很大程度上缓解了能源大量消耗的问题，减少了对环境的污染。相对于传统发电，分布式发电不需要配电站，而且几乎不会在配电输送的过程中有损耗，这样也减少了成本。对于山区、农村、偏远城镇的供电显得尤为合适。

2.3满足多种需求的简便系统

分布式发电的系统是一种相对独立的系统，以微网的形式接入电网。这种独立性使分布式发电可以满足不同人们的多种需求，参与运行的系统比较少，便于操作，在一些较为重要的场合、庆典等，如可以提供一些可移动的分布式发电装置便可以实现自主操控。

3我国配电自动化技术的发展现状

智能配电网已经成为国内外重点发展的领域。而由于我国智能配电网中总体结构设计、分布以及自动化配电技术还不都够成熟，导致我国的智能电网发展相对落后，下面对这几点的现状进行分析。

3.1智能电网总体结构设计缺乏严谨性

智能电网合理化、科学化设计在电网建设中起到非常重要的作用，直接影响电网建设规划与调整效果。如果在设计过程中没有有效地对智能电网进行全方面的分析与考虑，包括智能电网的环境、设备、系统等任何一处被忽略，都会影响到电力电网在某一个环节处应用不足，这就是一种严重缺乏严谨性设计的结果，粗略的设计会给智能电网带来运行困难的现象，例如：电力负载的运行在没有科学合理的研究与分析下进行设计，就会使其出现误差，影响智能电网不能正常运行。

3.2智能电网分布不均衡

据调查，我国中部地区以及西部地区的智能电网分布存在不合理现象，严重影响到了全国电力电网发展的脚步，主要原因是因为智能电网的分布过于分散、疏远，导致光纤覆盖率不稳定，进而使电力电网运行不断出现障碍。

3.3自动化配电技术发展不完善

自动化配电技术是推动智能电网快速发展的重要手段，而由于我国的配电自动化技术相比其他国家较为落后，使我国的智能电网发展滞后。只有具备极强的自动配电装置技术，才可以对电力大小进行有效地调整与控制，进而推动配电自动化技术的发展，而我国正是在这一点上还没有取得有效的成绩，所以影响到智能电网在运行中出现不稳定状况。

4智能配电网建设中分布式自动配电技术创新措施

国外智能配电网建设基本已经形成稳定状态，我国的智能配电网借鉴国外相关经验正在努力发展中，我国相关电力技术人员正在全力进行配电自动化技术的研究与分析，在国家相关部门的大力支持下，全身心投入到智能配电网建设中。为了加强配电自动化技术的应用，促进智能配电网建设发展，可根据以下几点建议进行研究。

4.1建立电力信息技术信息系统的统一管理

首先要建立起电力信息技术信息系统的统一管理，以便于各个分部之间能够更好更快的进行交流。提升配电自动化中的自动化策略中电力信息技术的比重，提升配电自动化中电力信息技术的比重，更好更有效的发展电力系统和配电自动化中的自动化策略。更好更有效的发展电力系统和配电自动化中的自动化策略。实现了统一管理，各部门的行为判断会得到高度的统一，从而实现在智能电网的运行中能够起到集中管理。及时对电网的运行做出科学化指示，统筹主计算机端的计算数据对电网运行进行控制。

4.2分配好电力系统各部门间的信息自动化领域

让部门和企业之间的信息共享问题成功解决，提高电力信息技术信息系统的统一管理能有效地提高配电自动化中的自动化策略的稳定性，并将电网的运行环境进行合理科学的调控，从而确保配电自动化中的自动化策略的安全可靠性。同时，实现电力信息技术信息系统的统一管理也让数据的传递速度有所提升，信息失真的问题也会有所减少和降低，继而进一步的让配电自动化中的自动化策略的安全度在整体上面得以提升，让电路系统的优质运行得到保证。此外，电力信息技术信息系统的统一管理也使得浪费成本的问题得到了很大的改善。

4.3充分运用互联网技术

运用互联网技术使得智能电力系统趋以完善，真正实现低投资，高收益。对互联网进行有效利用的使用和构建，对电力系统以及相关网络的安全性有保证，并使得安全性有所加强，以此会让配电自动化中的自动化策略中电力信息技术的应用收效更加显著。同时必须要让网络的漏洞可以得到组织，否则有可能会受到严重的损失。此外，以互联网为前提，能够让每个片区以及部门的管理者，都可以对整个电网和整条线路实时了解，因此集成网络技术系统的应用，还能够通过互联网技术的纳入使得整个电网信息的集中度得到有效提升。

5结束语

由于在历史因素等多方面因素的影响下，我国关于配电网建设方面的投资相对于其他的国家还存在一定的的差距，对于我国电力系统运行效率的提高，以及供电质量的提高较为不利。因此，结合智能电网的应用，促进配电自动化技术的提升，增强我国供电可靠性，进而实现社会效益和经济效益的提升。

参考文献：

[1]张创伟.智能配电网建设中配电自动化技术的研究与应用[J].电子世界，2016，（16）：143+145.

[2]张波，杨鹏，李靖科，孙振权.配电自动化与智能配电网[J].物联网技术，2016，（3）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e885b0131d05150e28afaee3.html