# 建设工程电气安装施工质量管理与控制研究

山东泉舜工程设计监理有限公司山东淄博255000

摘要：随着社会的不断进步与发展，电气安装施工在建设工程的重要性日渐突出，在工程技术快速发展的背景下，电气安装施工质量得到了相应的提升。但随着人们生活水平的不断提高，也对电气安装施工提出更高的要求。为了能提高建设工程电气安装施工质量水平，我们应当在保证设计方案不变的前提下，提高电气安装施工技术水平，使电气安装施工质量得到最大程度优化与发展。

关键词：建设工程；电气安装；施工质量；管理控制

近些年来，电气安装工程的施工已经成为整个建设工程施工过程当中一个非常重要的组成部分。电气安装施工质量的好坏，直接影响整个工程建设的使用效果，对使用及操作人员的安全产生直接影响。

1建设工程电气安装施工质量管理中存在的问题

改革开放以来，由于社会发展的迫切需要，我国一直都处于建设电气安装施工高速发展时期，我国政府近几年来一直非常重视我国建设工程电气安装施工水平，投入了大量的人力和物力来支持建设工程电气安装施工的发展建设。但我国建设工程电气安装施工的质量控制工作做得并不尽人意，由于某些原因建设工程电气安装施工管理工作中还存在很多问题。

1.1没有完善的管理制度

要做好建设工程电气安装施工质量管理必然需要完善的管理制度。目前我国仍有很多电气安装施工单位没有建立完善的质量管理制度，建设工程电气安装施工相关单位部门非常繁多，管理制度不健全。建设工程电气安装施工质量的有效管理工作必须要有足够严谨有序的工作制度和其他相关规章制度做保障。没有足够完善的管理制度，势必在电气安装施工过程中形成不良影响，所有员工都不思进取，懒惰成性，对自己的工作不能够做到恪尽职守，不能将自己的全部时间和精力投入到工作中去，不能将自己的努力贡献到程电气安装施工工作中。

1.2管理人员的综合素质不够

现阶段由于低价中标等现象的存在，一些单位为了降低成本在进行人员招聘时不择优选择优秀人才，而是选择一些没有资历、没有能力的人员进来，造成鱼龙混珠，这也会影响到建设工程电气安装施工的质量管理。而且我国现在很多电气安装管理人员的综合素质也不容乐观，有很多管理人员没有足够的责任心，以一种应付工作的态度进行工作。在建设工程电气安装施工过程中，一旦出现特殊情况，他们就束手无策，不能及时采取有效的措施去解决问题，无法保证建设工程电气安装施工顺利进行。毋庸置疑上述情况会影响到建设工程电气安装施工的正常开展。

1.3施工设备及材料都不达标

施工材料和设备不达标都给建设工程电气安装施工带来一定的影响损失。建设工程电气安装施工都是以承包的形式包给某一个施工队进行施工的。有些资历非常浅的的施工队极就有可能出现这种情况，施工人员的平均文化程度比较低，且没有接受过严格的专业职业培训。所以当遇到一些技术要求比较高的工程时，他们的施工设备就会捉襟见肘。这样就会造成电气安装施工技术管理的质量降低，影响建设工程电气安装施工的正常进行。其次，有一些大型的施工单位由于注重施工的量而不是质，或者是遇到一些比较自私的包工头，他们私自降低施工材料的质量要求，严重影响工程施工质量。

2建设电气安装施工质量管理控制

2.1科学规划建设工程电气安装施工，做好事前计划

建设工程电气安装施工是个宏大的动态系统，必须做好前期规划。施工图纸不是永恒不变的参考依据，要根据具体项目的实际情况以及环境变化及时作出调整。作为一名合格的工程师一定要及时发现图纸中的遗漏与不足，及时要求设计进行更正。根据项目工程的实际情况编制施工方案，一方面符合电气安装施工质量规范标准的要求，另一方面，要对工程安全、工程进度、人员、机具设备等做出统筹安排。保证每件事有人做，每个人有事做，责任落实到人。同时要考虑到人员流动性等特点，对计划做到弹性编制，既要保证工程进度按计划实施，也要灵活调配资源。

2.2强化电气安装操作人员的安全意识，规范操作流程

据不完全统计，我国建设工程安装施工中出现的各类事故，绝大多数并不是因为施工者的技能水平低造成的，而是因为缺乏安全意识出现疏忽造成的，所以强化操作人员的安全意识至关重要。建设工程电气安装施工负责人要在作业前要进行事前控制，确保在项目开始之前全部作业人员熟悉操作流程。一旦出现质量问题，做到追究事故责任人，对发生的损失进行相应的赔偿。这样安装工人在进行电气安装时就会将责任与自身的经济利益挂钩，无形中增强了责任心。一般而言，在电气安装时要严格按照电气安装规范进行。比如在进行带电作业时，一定要佩戴绝缘手套、穿好绝缘鞋，并且要作业前检查电缆是否有破损，以防漏电。再比如在高空作业时一定要系好安全带；对电气设备进行安全检查，确保电气设备接地可靠再进行正常使用；如果是在露天潮湿场所或下雨天使用手持式电动工具时，必须按规定采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头；检查手持型电动工具无损坏，在使用前要进行空载的检测，检测没问题后才可以使用；绝缘保护材料、设备进场应进行绝缘检查等等。

2.3把握电气安装施工的重点环节，做好过程控制

在通常情况下，建设工程程电气安装施工都需要遵循事前的设计图纸和相关技术文件，严格按照设计图纸的标准进行施工。其中电气安装主体工程在实施过程中需要重点把握以下几个环节。一是对材料的把关，包括电气管材、线盒、胶水等材料，每批材料的进入要通过严格的填报审批，经监理同意后方可进入施工的使用。二是对于施工过程的环节做好控制，如均压环、避雷带、防雷引下线等对施工质量非常重要，检查是否漏焊、焊接长度及质量是否满足规范及设计要求。只有做好施工的每一个细节，才能保证电气安装工程的质量。避免后期检查出现问题所造成的大量物力、人力、财力资源浪费。

2.4做好建设工程电气安装施工的调试工作

就建设工程电气安装施工而言，调试也是很重要的一个环节，主要体现在对以下几方面的调节。一是电路调试。要做好对配电箱、线盒内压线、接地线等的调试，尤其是对于不同线路之间的连接和转化要做出分门别类的检查和测试。二是接地的检查。对外墙的金属门窗、栏杆防护和其他金属构件进行接地检查，保证可靠接地。三是运行设备的调试。对于电气安装工程中可调元件的调试和运行要遵循先空载后负荷、先单体后联动的原则进行调试，确保运行设备性能的稳定。四是电气设备自启动、切换，双电源切换的调试。虽然这些都比较简单，但往往就因为太简单导致思想上不够重视而出现思想麻痹协调不好忽略的问题。

3结语

电气安装施工质量的好坏直接建设工程的整体质量，电气安装施工已经变得越来越重要。因此我们在今后的工作当中一定要及时发现质量控制过程当中存在的问题，及时的提出切实可行的解决对策，才能不断提高电气安装施工水平。

参考文献：

[1]余纳新.电气安装过程中质量控制研究[J].中国电力教育,2012,8(33):124-126.

[2]薛绍浪.建设工程中电气安装的质量控制措施[J].华人时刊（中旬刊）,2012,9(1):95-97.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e8cb8591fbea107ea7098084.html