# 基于MC和RC算法算法的DICOM图像三维重建系统的设计与实现

### 论文摘要

在当今医学需求不断增长的背景下,为了提供方便、快捷、准确的医疗手段,医院及医疗信息化已经势在必行。而为了实现虚拟手术、远程医疗、虚拟内窥镜等医疗手段,开发能够在临床应用的实际环境中使用的医学影像三维可视化系统,将二维医学影像进行三维重建,也极其具有实际意义。本文在学习了各种三维重建方法的基础上,选用MC面绘制算法及RC体绘制算法并深入研究。开发了能够对CT系列图像进行三维重建的医学图像三维重建系统。该系统是在VTK(Visualization Toolkit)开发包的基础上,利用VC6.0实现的,实现了三个模块:图像浏览模块,基于MC算法的面绘制模块,基于RC算法的体绘制模块。利用该系统对人的头颅CT图像进行了三维重建,经过实际测试,重建模型图形效果良好,可清晰辨认各部位,并且从读取文件到三维重建完成时间不到2秒,达到了医学应用的实时响应要求。在绘制的过程中通过实际测试,得到了最佳重建效果参数。其中RC体绘制模块还可通过调节重建灰度阈值,实现对头颅皮肤、头骨等不同部位的重建,方便医生对不同部分的观察,具有多方面的应用价值。对使用与不使用高斯滤波的图像重建方法进行了对比实验并分析,分析了灰度值的设定对体绘制三维重建的影响。该系统还可应用在三维地形地貌重建等其它领域

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 现有的医学影像三维重建方法

- 1.3 医学影像三维重建系统相关研究

- 1.4 本论文任务

- 2 系统需求分析

- 2.1 系统功能需求

- 2.2 该系统的应用范围

- 2.3 软件的前景

- 3 系统概要设计

- 3.1 系统可行性分析

- 3.2 系统软硬件环境

- 3.3 系统功能设计

- 4 系统详细设计

- 4.1 系统构建的UML 图

- 4.2 RC 与MC 算法

- 4.3 各模块流程设计或说明

- 4.4 界面设计

- 4.5 系统输出结果

- 5 编码实现

- 5.1 图像浏览模块中的关键代码实现及说明

- 5.2 RC 体绘制三维重建模块中的关键代码实现及说明

- 6 三维重建系统结果分析

- 6.1 高斯滤波及数据采样对三维重建的影响研究

- 6.2 灰度值阈值对体绘制结果的影响

- 7 总结

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].医学数字影像通信(DICOM)标准符合性测试方法与方案[J]. 中国卫生信息管理杂志 2017(06)

- [2].DICOM文件解析及其消息传输[J]. 电脑知识与技术 2018(02)

- [3].DICOM影像的自动刻录及盘面打印[J]. 医疗装备 2018(03)

- [4].基于DICOM的超声影像工作站与网络传输系统探讨[J]. 医疗卫生装备 2017(05)

- [5].DICOM数据诊断语义本体的构建及查询推理[J]. 中国数字医学 2016(02)

- [6].DICOM数据的语义查询及优化[J]. 计算机工程与科学 2016(08)

- [7].模糊DICOM本体的构建[J]. 中国数字医学 2016(11)

- [8].DICOM应用点滴[J]. 中国信息技术教育 2016(21)

- [9].无标准DICOM接口医疗设备信息化解决方案探讨[J]. 福建电脑 2019(12)

- [10].在临床研究中免费DICOM去识别工具:病人隐私的功能与安全[J]. 国际医学放射学杂志 2016(01)

- [11].基于DICOM的同名患者医学图像判定[J]. 中国医学物理学杂志 2016(04)

- [12].一种DICOM文件并行传送算法的设计与实现[J]. 北京生物医学工程 2011(02)

- [13].一种DICOM文件并行查找算法的设计与实现[J]. 北京生物医学工程 2012(02)

- [14].PACS系统中DICOM医学图像格式解析[J]. 中国数字医学 2014(03)

- [15].DICOM技术在PACS系统中的应用综述[J]. 中国数字医学 2009(02)

- [16].基于Android平台的DICOM医学图像系统设计与实现[J]. 电脑迷 2018(12)

- [17].DICOM文件剖析及读取设计[J]. 现代计算机(专业版) 2014(05)

- [18].浅析DICOM的测试[J]. 中国药事 2013(05)

- [19].基于正电子发射断层扫描系统的DICOM应用系统的研发[J]. 中国医学影像学杂志 2013(08)

- [20].DICOM文件头信息读取及解析[J]. 微型电脑应用 2012(09)

- [21].一种DICOM图像数据库储存系统的设计与实现[J]. 现代计算机(专业版) 2010(01)

- [22].基于DICOM标准的医学图像查询与获取技术的研究与实现[J]. 内蒙古科技大学学报 2010(03)

- [23].DICOM激光相机胶片打印故障的原因分析及处理[J]. 中国医疗设备 2010(11)

- [24].基于DICOM在PACS医学影像系统中设计与研究[J]. 微计算机信息 2009(34)

- [25].DICOM医学图像文件数字签名的实现[J]. 中国医学物理学杂志 2009(06)

- [26].DICOM国际标准委员会中国·成都会议在成都电子科技大学顺利召开[J]. 中国卫生信息管理杂志 2014(05)

- [27].DICOM数据用于3D打印的方法研究及实现[J]. 中国医疗设备 2015(07)

- [28].运用第三方软件实现DICOM医学图像的格式转换[J]. 数理医药学杂志 2014(04)

- [29].DICOM格式放疗计划信息的读取及显示[J]. 中国医学物理学杂志 2013(04)

- [30].基于DICOM的医学影像接收存储技术研究[J]. 中国医学装备 2012(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e9b5e2dddf55fedfa2da1ad1.html