# 商佳吉：反硝化滤池用于城镇污水处理厂提标改造论文

## 本文主要研究内容

作者商佳吉,洪超,吕劲蘅,许衡,张大鹏（2019）在《反硝化滤池用于城镇污水处理厂提标改造》一文中研究指出：在上海市水污染防治行动中,城镇污水处理厂出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准,技术重点是实现总氮指标的控制。某城镇污水处理厂在提标改造工程中,深度处理采用反硝化滤池,总设计规模为24×10~4m~3/d,其中设备结合实际运行情况按18×10~4m~3/d规模配置。运行结果表明,系统对硝态氮、总氮具有非常稳定的去除效果,出水总氮稳定在10 mg/L以下;滤池微生物群落特征和溶解氧变化,可以作为考察滤池运行状态的必要辅助。经估算,该工程新增的直接运行费用为0. 012元/m~3。

## Abstract

zai shang hai shi shui wu ran fang zhi hang dong zhong ,cheng zhen wu shui chu li an chu shui shui zhi yao qiu da dao 《cheng zhen wu shui chu li an wu ran wu pai fang biao zhun 》(GB 18918—2002)yi ji Abiao zhun ,ji shu chong dian shi shi xian zong dan zhi biao de kong zhi 。mou cheng zhen wu shui chu li an zai di biao gai zao gong cheng zhong ,shen du chu li cai yong fan xiao hua lv chi ,zong she ji gui mo wei 24×10~4m~3/d,ji zhong she bei jie ge shi ji yun hang qing kuang an 18×10~4m~3/dgui mo pei zhi 。yun hang jie guo biao ming ,ji tong dui xiao tai dan 、zong dan ju you fei chang wen ding de qu chu xiao guo ,chu shui zong dan wen ding zai 10 mg/Lyi xia ;lv chi wei sheng wu qun la te zheng he rong jie yang bian hua ,ke yi zuo wei kao cha lv chi yun hang zhuang tai de bi yao fu zhu 。jing gu suan ,gai gong cheng xin zeng de zhi jie yun hang fei yong wei 0. 012yuan /m~3。

## 论文参考文献

- [1].反硝化深床滤池用于污水处理厂提标改造[J]. 马天添,宣小军,张光辉,尚玉.  设备管理与维修.2016(07)

- [2].深床滤池多模式运行用于城镇污水处理厂提标改造[J]. 徐一兰,沈晓佳,陈雪祥,方海龙,陈枨,沈英杰.  中国给水排水.2018(16)

- [3].反硝化滤池在污水处理厂提标改造工程的设计应用[J]. 周平,杨勇,佘步存,张万里,蒋岚岚.  水处理技术.2013(12)

- [4].深床滤池在污水处理厂提标改造工程中的应用[J]. 黄申斌.  给水排水.2018(10)

- [5].反硝化深床滤池工艺提标改造污水处理厂工艺设计研究[J]. 成匡.  广东化工.2019(06)

- [6].反硝化深床滤池在污水处理厂提标改造中的应用实例[J]. 袁兆黎.  广东化工.2019(08)

- [7].某污水处理厂滤池出水溢流运行与设计的反思[J]. 张军,陶凯军,马保成.  能源与环境.2011(04)

- [8].深床反硝化滤池工艺技术在污水处理厂的提标试验研究[J]. 毛华峰,江建国.  中国资源综合利用.2018(03)

- [9].降低D型滤池的故障率[J]. 童屿.  城市建设理论研究(电子版).2019(08)

- [10].太仓江城污水处理厂出水提标改造方法探讨[J]. 王淑香.  福建建筑.2014(05)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自中国给水排水的商佳吉,洪超,吕劲蘅,许衡,张大鹏，发表于刊物中国给水排水2019年06期论文，是一篇关于反硝化滤池论文,提标改造论文,总氮论文,微生物特征论文,溶解氧论文,中国给水排水2019年06期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自中国给水排水2019年06期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e9bf2ca0dba57d9c9a0102e6.html