# 论电厂集控运行与机组协调控制应用蒋磊

（浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司浙江省绍兴市312000）

摘要：集控运行与机组协调控制在电厂生产应用中具有重要的现实参考意义:有利于降低电厂生产风险，优化其生产过程中所需机组的使用功能，从而增加电厂的经济效益，为其长远发展打下坚实的基础。因此，电厂在生产活动开展中应重视集控运行与机组协调控制方式使用，并将该控制方式应用于自身的生产过程中，确保相应的生产计划在规定的时间内得以顺利完成。长此以往，有利于优化我国电厂生产实践中的控制方式，并降低其机组运行故障发生率。

关键词：电厂集控运行；机组协调控制；应用

引言

注重电厂集控运行与机组协调控制应用分析，有利于提升电厂的生产管理水平，保持其生产过程良好的控制状况。因此，在电厂生产计划实施过程中，应落实好与之相关的集控运行与机组协调控制应用研究工作，使得电厂生产中可能存在的问题得以及时处理，增强机组运行稳定性。

1电厂集控运行的基本内涵概述

电厂集控运行是对电厂的运行和控制进行集中管理的模式，这种管控模式将电厂的设备通过系统化的设计有机连接在一起，从而实现集中化地管控。集控技术的显著特点就在于能够实现所有设备的集中管控，并且各个设备相互之间又能够独自运行，承担特定功能。当前我国绝大部分电厂均采用了集控运行的技术，电厂的运行均是建立在集控运行系统的基础之上。相对于传统的电厂管控模式，集控运行模式不但能够有效地提高电厂生产和工作效率，还可以极大地降低电厂成本和发生安全事故的风险。电厂集控运行过程涉及到电厂整个控制、管理的全过程，对电厂的生产运营至关重要。随着科技的不断发展，当前电厂集控运行系统在发展过程中被不断改进，许多电厂对集控运行系统的研发和投入力度也越来越重视。为了使得我国电厂集控运行在系统和技术上更加符合实际生产的需要，我们需要对当前电厂集控运行的现状加以研究，并且有针对性地采取应对解决措施。

2电厂集控运行技术控制模式

2.1分散式控制运行模式

在集控运行技术的实际运行中，最为熟悉的即是分散式控制模式，该模式是对传统控制管理模式的基础上的完善和创新。传统的集中式控制系统运行中，一旦系统发生故障，势必会导致其他环节受到牵连，而使得火电厂的工作效率不能得到有效提升。进而，为了有效提升火电厂运行效率，即以集控运行技术为基础，不断完善创新而又发展了分散式控制系统。分散式控制系统是将原有集控运行技术再次进行分层划分，且具备相应的分层发电机组，大大的增强了系统控制力，而起到减少事故发生的作用。

2.2分级式控制模式

对于分级式控制模式而言，顾名思义是将整个控制系统根据实际情况而分成若干个控制等级，同时分别在各个控制等级之间设置相应的管理部门，促使整个控制管理更加集约化，各个控制等级之间即有联系，又独立控制，从而实现系统管理的控制同步。

2.3综合控制模式

综合控制模式的技术保障主要依赖于现代网络信息通讯技术。现代网络信息技术在各行各业中都有着成熟应用，同样在火电厂集控运行技术中也发挥着十分重要的作用，集控运行技术的核心内容即是信息，核心技术就是信息管理技术，网络信息技术的引入实现了火电厂集控管理中各项信息数据的快速传达，通过数据分析完成单独任务划分，其中各系统之间互补干扰，共同运行，从而达到提升电厂运行效率的目的。

3增强电厂机组协调控制效果的措施分析

3.1注重硬件方面的合理配置

在电厂机组协调控制水平提升控制中，为了优化该控制系统的使用功能，则需要注重其硬件方面的合理设置。具体表现为:(1)选用性能可靠的网络模块，满足机组协调控制中的现场调节、检测及系统分析方面的要求。其中，现场调节模块的作用是负责接收变送器传输的信号，并将这些信号按照事先系统设定好的运算方式进行计算，从而将这些计算结果传送给现场的分析设备;检测模块作为机组系统控制系统的重要处理设备，有利于增强信息的传输和接收过程安全性;系统分析模块的作用在于和服务器之间的通讯，并在通讯环节中为操作人员的工作开展提供了便利;(2)加强内置系统设计。在完善该系统设计方案的过程中，需要设计人员注重其中的整体控制模块、锅炉模块等不同模块配合使用、使得电厂机组能够处于高效的运行状态。

3.2注重软件方面的有效配置

在增强机组协调控制效果、提升其控制系统实践应用水平的过程中，需要注重该系统软件方面的有效配置。具体表现为:(1)技术人员应通过对系统软件中客户端与服务端的合理设置，优化系统软件结构，从而提高机组协调控制中的信息传递效率;(2)通过对系统分析模块、主控制模块等不同模块的有效设置，确保机组运行稳定性，从而提升其协调控制水平。

4电厂集控运行与机组协调控制应用

4.1生产过程控制方面的应用

通过对集控运行与机组协调控制系统的构建与使用，实现对电厂生产过程的有效控制，则有利于改善电厂生产状况，减少其生产过程中的问题发生。因此，电厂应将集控运行与机组协调控制应用于生产过程中，满足其控制工作开展要求。具体表现为:(1)基于集控运行与机组协调控制的电厂生产作业开展，有利于实现其中的存在问题高效处理，从而提升电厂生产过程控制水平;(2)在集控运行与机组协调控制系统的支持下，有利于提高电厂生产过程中的信息采集与利用效率，从而改善电厂生产过程的控制状况，增强其控制工作落实效果。

4.2生产设备保护方面的应用

电厂生产过程中的紧急保护系统作用在于:保障机组与工作人员的安全，降低生产风险。因此，需要结合该系统的功能特性，注重集控运行与机组协调控制方式的配合使用，从而实现电厂生产设备的有效保护。具体表现为:(1)在集控运行及机组协调控制方式的作用下，若电厂生产设备发生故障时，需要及时关闭机组协调控制系统，避免设备故障影响范围的扩大，并为其处理工作开展提供一定的便利，满足电厂生产设备保护要求;(2)电厂应将集控运行及机组协调运行控制方式应用于生产设备运行过程中，从而了解设备的运行工况，使得生产设备保护措施运用更具针对性。

4.3优化控制方式方面的应用

当前形势下电厂生产实践中所面临的机遇与挑战并存。因此，为了保持自身良好的生产状况，确保生产计划实施中控制方式运用有效性，则需要电厂重视集控运行与机组协调控制方式使用，优化既有的控制方式。具体表现为:(1)借助集控运行与机组协调控制的应用优势，电厂可开展相应的监督与控制工作，使得其中的技术含量得以增加，最大限度地满足自身的生产计划安全实施要求;(2)在集控运行与机组协调控制的作用下，不断优化生产实践中所需的控制方式，能够增强电厂机组稳定运行及其它方面的控制方式适用性，使得电厂生产实践中的控制工作开展能够达到预期效果，从而为自身的生产计划深入推进打下基础。因此，需要电厂提高集控运行和机组协调控制方式利用效率。

结束语

现代电厂生产水平的日益提升，对实践中的运行效率及管理质量提出了更高的要求。实践中为了保持电厂良好的生产状况，逐步实现其生产效益最大化目标，则需要加强集控运行与机组协调控制方式使用，扩大这种控制方式在电厂中的应用范围。基于此，本文就电厂集控运行与机组协调控制应用展开论述。

参考文献

[1]李俊.火电厂集控运行技术的相关问题分析[J].科技风,2017(23):189.

[2]程浩.火电厂集控运行过程中存在的问题及对策分析[J].内燃机与配件,2017(21):88-89.

[3]余华龙.火电厂集控运行现状及有效应对策略分析[J].中国高新区,2017(19):81.

[4]赵明世.火电厂集控运行的危险点预控措施探讨[J].中国高新区,2017(19):83.

[5]李孟阳.火力发电厂集控运行技术探讨[J].企业技术开发,2017,36(10):78-80.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ea126fd6b22d009960c18384.html