# 电气自动化在电气工程中的应用分析程畅

（中北大学（朔州校区）山西朔州036002）

摘要：作为顺应国门经济发展需求的一门基础性的专业学科，电气自动化实现了强弱电的结合和计算机技术和自动化技术的融合，同时也实现了大型生产活动中智能设备和生产活动的自动化操作，而我国现代化电气设备使用的进程可以追溯到20世纪90年代，在当时电气设备在计算机技术、通讯与网络技术相融合的系统中就已经开始应用了，下文就是笔者对电气工程概念以及应用分析进行介绍。

关键词：电气自动化；电气工程；应用分析

1引言

随着国民经济的发展以及人民生活水平的提高，社会各界对于我国电气系统，尤其是电气工程当中电气自动化技术的应用方面越来越关注。目前，国内电气自动化技术得到了充分发展，在电气工程当中的应用模式也呈现出了多样化的特征。因此，在此发展背景下，如何充分地探究电气自动化技术在电气工程当中的应用显得尤为重要。

2电气自动化以及电气工程概述

在高新技术存在于生活各个角落的现代生活，电气工程的发展水平与国家的科技发展息息相关，电气工程已是现如今科技领域研究的重要课题，越来越多的电子通讯技术在运用到生活中的同时，不光为人们的生活和工作带来了便利，还在潜移默化中推动了计算机网络时代的科技和信息发展。电气工程可以概括为电气工程和自动化两个方面，在今年的实际应用中，其应用范围由小变大，由少变多，从简单的电气开关到现在的科技项目，电气工程的发展前景可以说是十分理想。电气工程设计技术领域广泛的特点，促进了现代化建设过程中，计算机技术、自动化技术、通信技术、电子技术与其的协调发展，更是带领人们的生活和工作步入自动化时代。

3电气自动化在电气工程中的应用优势

3.1具有良好的监测优势

电气自动化技术的最大优点就是具有全面监控和检测的特点，电气自动化运用智能技术，通过监控检测设备对原有电气系统的运行情况实时监控和检测，其应用有效地减少了人工的操作，同时提高了检测的效率，有效规避了人工操作中失误的发生，提高了工作的效率和获取数据的准确性，通过实时监控和检测，对设备工作中存在的故障以及问题及时反馈给信息系统，工作人员可以及时对问题进行分析和解决，充分体现了电气自动化的重要意义，有效提高了电气工程管理效能。

3.2可有效的保证相关设备运行和管理的智能化

随着智能化技术的不断发展和完善，其被越来越多的应用于电气工程中，其不但可以有效的节省人力消耗，而且还能够提升对相关设备的管理力度，提升设备的利用效率，保证设备的安全稳定运行。当下，电气自动化技术已经在电气工程中占有不可替代的地位，因为其可以实现对设备的全面、有效的控制，增加设备的自动化与智能化。相较于传统的电控设备，电气自动化系统可以实现对数据的实时分析，并将设备运行情况第一时间反馈到相关工作人员，提升设备的管理效率。同时引进电气自动化技术，还可以显著的提升设备的使用年限和有效利用率，降低设备的维修成本和人力消耗，有利于电气工程的可持续发展。

4电气自动化在电气工程中的应用

4.1在电网调度中的应用

电网调度主要由电厂的信点通道、站端以及控制中心这三个部分组成。电气自动化技术在其中的应用，主要就是将区域电力系统在局域网络覆盖范围内的调度中心、变电终端与发电厂的相关检测设备已基本控制设备进行了全面、有效的链接，进而使得电网调度的工作效率大大提升，同时还提升了电网调度的准确性与及时性。同时，电气自动化的电网调度当中的有效应用，能够对电力系统进行实时评估，为电网调度策略的制定提供有效、可靠地参考，具有这一功能主要是因为，电气自动化的应用，能够对电力系统当中各个电气设备以及系统的运行状况进行全面的掌控，进而能够对各种数据进行分析，并对电力的负荷情况进行预测。所以说，电气自动化技术的有效应用，能够在电气工程当中，对相关的数据进行搜集和处理，最终实现更加全面的、动态的监控，进而对相关的电气数据进行科学的调整，为供电的可靠性以及安全性提供有效的保障。

4.2在变电站中的应用

变电站是电气工程建设中的重要环节，为了进一步实现变电站建设，实现变电产的人工监测、数据收集以及电话通讯等，应该提高变电站运行水平及效率。这就要求变电站具有一定的现代化智能水平，并且能进行有效运行监控。在变电站建设中，自动化技术的应用主要是实现电气传输、自动控制以及信息处理的自动化和智能化。通过各种计算机硬件和自动化系统，实现人机结合，最终减少变电站建设中的人力资源投入，且提高产出质量，提高整体的运行效率。为了让电气设备达到更高的安全控制要求，还可以不断利用现代微机设备，在变电站系统中，安装微机化设备，将传统的电磁式设备替换掉，从而全面实现变电站的智能化运行。通过开关自动化控制，实现自动测量和自动进行保护。在自动化技术支持下构建变电站运行的智能监控系统，能实现设备故障诊断和风险识别，为设备故障诊断提供重要的信息依据，为技术人员制定维修方案提供重要的信息，全面提高故障维修的效率，缩短故障诊断的时间，保证最小的投入，最大的产出。并且在变电站中引进现代自动化技术，还能全面促进变电站向着综合化方向发展，全面推动现代电气工程自动化发展，创新应用进程，取得更加理想的社会效益和经济效益。

4.3在发电厂监控系统中的应用

发电厂中的监控系统需要通过以太网过程控制单元以及相应的数据来实现监测，发电厂中的监控系统大多采用分层结构布置，具体监测体系中的运行数值，不仅仅能够监视装置的运作情况，同时还能够判定设备是否有问题存在，确保了设备的使用效率得以提升。发电厂监控设备整体系统大致由网络客户端、区主站监控中心、站端部分三个模块组成。对于客户来讲，必须登陆客户端输入用户名称以及密码，验证正确之后才可以进行监控。区主站监控中心，所有的监控区均会布置单独的控制中心，其内有服务器以及电子地图等装置，具体负责监管发电厂端的设备运作情况。视频工作站可以根据可授权部分的网络客户端的需求进行网络监控。对于站端来讲，各个区的变电站均会有与之对应的端口装置，具体负责信号等的采集工作。采集得到的信号会借助光纤等传递到机房中的网络服务器上并存储，与此同时，网络视频服务器可通过站内专用的信道将信号传输到监控中心。

4.4在智能化设备中的应用

智能化技术是自动化技术和电子计算机技术发展的必然趋势，因此随着电气自动化技术的发展，电子自动化将在智能化设备中发挥作用。智能化设备的出现将会极大程度上方便人们的工作和生活。一次设备和二次设备之间的连接也会通过智能化设备实现。这种智能化设备的应用将会是电气工程发展史上的重要变革。电气工程和电气自动化在社会经济发展中的各个领域都有重要应用，对于进一步改善经济结构，获取健康持续发展具有重要意义。

5结束语

电气自动化在电气工程当中的广泛应用，使得电气工程实现了自动控制、实时监控、自动测量以及智能化操作、及时保护等功能。促使电气系统以及相关电气设备的运行更加安全稳定，为我国的电力生产以及电力的输出、使用提供了更加安全、稳定、可靠地技术支持，进而促使电气工程的经济效益更加突出，进而为我国各项工业化的生产活动提供了有效的能源支持。

参考文献

[1]张博.电气自动化技术在电气工程中的应用分析[J].现代信息科技,2018,203:126-127.

[2]杜永.电气自动化技术在电气工程中的应用研究[J].建材与装饰,2017,15:227-228.

[3]张安国.电气自动化技术在电气工程中的应用分析[J].中国高新技术企业,2016,13:52-53.

[4]于洋.电气自动化技术在电气工程中的应用研究[J].科技创新与应用,2015,06:90.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ebbe4c55fcbf5a549ef06ae2.html