# 机电安装工程电气施工工艺和控制管理的研究

东莞市虎门建设发展有限公司广东省东莞市523900

摘要：机电安装工程能否全面有序的开展，将直接影响到电气、采暖、通风等施工环节的落实，因此在当前应着手强化对于施工工艺以及控制管理的监管力度。基于此发展背景，本文将从机电安装工程的两个基本维度出发，深入论述在机电安装工程的施工环节，落实电气施工工艺时理应注意到的一些重点因素，接着在此基础上，深度剖析机电安装工程控制管理的有效策略，以期具备一定的施工理论参考价值。

关键词：机电安装工程；电气施工工艺；室外配电箱

引言：随着社会主义市场经济的蓬勃发展，我国的建筑工程行业取得了长足的发展进步，使得社会范围正在投入建设的建筑工程数量与日俱增，呈现出欣欣向荣的发展势态。在当前的建筑工程行业，机电安装工程属于具有复杂性、系统性的施工环节，关系到多项施工流程的交叉作业，因此开展起来具有较大的难度。基于此，施工人员不仅要兼顾好电气施工工艺的开展，同时还要做好控制管理方面的监管工作。

一、试论机电安装工程电气施工工艺实践路径

（一）室内低压配电箱施工工艺

在机电工程的安装环节，室内低压配电箱的安装属于电气施工工艺的一项重要组成部分，在具体的施工环节应着重根据室内低压配电箱的特征，科学落实施工工艺的施工步骤。在开展室内低压配电箱施工工艺的时候，技术人员首先应当检查配电箱盘面漆的光滑程度是否符合标准，以便及时在配电箱表面配置具有警示作用的低压配电装置指示标志，再依次落实下一步骤的施工工艺。其次，检查好室内低压配电箱的盘架是否具有足够的坚实程度，以确保低压配电箱周围不存在容易干扰运行信号的额外因素，从而将箱体垂直放置到距离地面至少1.3米的位置，便于技术人员及时检查到母线的位置，确保室内低压配电箱施工工艺的科学落实。

（二）室外配电箱施工调配工艺

在机电安装工程的施工环节，施工人员往往会根据施工现场的实际情况，选择使用型号各不相同的配电箱，这就使得安装的室外配电箱所能够具备的实际功能各有侧重。基于此，施工人员在选用室外配电箱设备的时候，一定要注意考虑施工现场的实际需求情况，以便结合施工技术的应用，合理更改施工方案有关于室外配电箱的相关规定，以此确保机电安装工程项目电气施工工艺的安全性。还有一点即是，应当在室外配电箱配置具有防雨功能的隔离罩，以免在暴雨天气发生漏电现象，危及到电气施工现场人员的生命安全，以此体现室外配电箱施工工艺的科学落实，对于保障机电安装工程全流程及时竣工的保障作用。

（三）机电照明电气的施工工艺

通常来说，在建筑项目机电安装工程的实践环节，要想确保电气施工工艺各项环节的按时完工，首先应该保证施工现场具备足以保障施工顺利开展的安全措施，也就是说要做好对于施工现场照明电气的施工工艺。首先，在机电工程照电器的施工环节，理应考虑的因素是电气设备的选用情况，即灯具、插座、开关是否具备安全性及可靠性，以便在开展照明设备的安装操作之前，及时将照明电器以及开关设备都统筹完成，确保一切都符合机电工程的规范要求。等到照明电气完成初步的安装之后，施工人员要尽早做好照明灯具、风口设置、烟温感器等方面的防护措施，以此确保配置的照明配电箱，能够应付施工现场的紧急情况，确保该施工工艺的安全平稳践行。

（四）做好强电施工工艺的把控

有序推进机电安装工程离不开对于强电施工工艺的把控，考虑到强电工程往往具有较大的电流以及较高的电压，对于安全施工的要求非常严格，因此在开展施工的时候务必要率先做好施工准备[1]。例如，应率先将施工场地、施工设备以及施工材料等准备齐全，尽快做好对于预留孔洞以及预埋管线的施工规划。等到进入正常的电气施工工序之后，再相应的设置好电线保护管、螺栓以及支架等部分的预留孔洞，使其尺寸及位置要求都能够满足零部件的施工所需。此后，在建筑工程的楼板或者地面，科学敷设管线设备，以便降低楼体承受的电压载荷，精简地表以上施工空间的占用，实现机电安装工程电气施工管理的最佳把控。

二、试论机电安装工程控制电气施工管理策略

（一）机电安装工程防雷管理

在一些楼层较高的建筑工程项目当中，做好电气施工工程的防雷管理具有极为重要的作用，甚至影响着机电安装工程所能够取得的施工效益。首先，应当规划好焊接的方法以及长度、做好施工材料的防腐涂漆处理，以此把控防雷接地焊接、防生锈隐蔽安装等工艺的有序落实，降低施工现场潜在的导电安全隐患，避免引发施工现场的严重触电事故[2]。接着，施工人员应将电气工程的防雷施工方案提交给相关部门进行审核，再以此落实之后的施工步骤，即将防雷引下线科学连接完成，并且按照机电工程对于防雷等级的需求情况，以专业手法落实避雷针、避雷带的安装工序，减少防雷设施日后出现故障问题的概率。

（二）机电安装工程工艺管理

在践行机电安装工程施工管理措施的时候，要统筹好相关责任单位之间的关系，从而尽快制定能够科学把控施工工序的施工设计方案以及施工图纸，保证工程能够尽快投入施工建设。至于一些涉及到建筑结构的电气安装工程，在施工的时候还要注意建筑空间内梁、柱以及地面等部分的布置情况，确保安装工艺能够符合建筑物的设计需求，体现电气施工工序的专业性。在暗敷管线、防雷接地焊接、搭设电气管线的安装施工环节，要强化事前检查、事中监控以及事后审查的力度，及时消除潜在的安全隐患因素，体现机电安装工程电气施工工艺管理的规范化及秩序化特点。

（三）构建施工质量管控体系

综合国内投入施工建设的机电安装工程来看，甚至可以说机电安装工程电气施工的建设效果，密切影响着建筑工程项目的整体施工质量，实为不可被忽视的重要部分。因此，管理人员在全程管控机电安装工程施工质量的时候，一定要注意实现监理、监控以及测试、检查环节的流程化，同时要求利益相关单位加强交流沟通，从而尽快建立具有施工流程指导意义的质量管控体系，以此为现场施工或者突发状况的处理提供规章制度层面的保障，降低机电安装工程电气施工出现重大安全事故的概率，从而促使施工单位怀着先进安全的施工管理理念，真正为机电安装工程的现代化、标准化发展提供推助力[3]。

（四）重视施工工艺关键要点

除了狠抓质量管理体系相关要点之外，管理人员还要加强对于机电安装工程电气施工工艺的把控力度，从关键施工技术入手，逐步推进良性的质量管理控制。在此基础上，监管部门应当及时优化整合电气施工工艺相关的技术规范以及管理措施，以便尽可能多的发展以往施工管理办法当中的过时因素，继而加强与设计单位、合作厂家之间的交流沟通，真正让各个环节达到相互协调的状态，实现机电安装工程电气施工效益的最大化。

结束语：综上所述，机电安装工程属于建筑工程行业的一项重要组成部分，虽然时常不会被施工单位或施工人员所重视，但其所具备的潜在价值不言而喻。在当前建筑工程的施工环境下，严格按照施工合同以及施工设计图纸的标准要求，才能确保机电安装工程电气施工工艺以及施工管理措施的有序落实，最终确保竣工后的机电工程能够具备符合标准的使用质量，体现机电工程对于建筑工程顺利落实的重要价值。

参考文献：

[1]何常鹏.机电安装工程电气施工工艺和控制管理研究[J].科技经济导刊,2017(35):43.

[2]宋智广.对于机电安装工程电气施工工艺和控制管理的研究[J].城市建设理论研究(电子版),2016(36):80-81.

[3]汪岚.对于机电安装工程电气施工工艺和控制管理的研究[J].电子测试,2016(05):118-119.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ed2e83ac8a871d39a346da70.html