# 浅谈环境污水处理中微生物的应用

郑州市污水净化有限公司河南郑州450000

摘要：城市建设与发展建设要求需要对污水处理方式进行合理规划。对城市污水进行处理的质量对于城市清洁形象与排水质量有着直接影响。在对城市污水处理过程中，引用了微生物技术，在改善污水处理过程的同时有效实现了环保治污。利用微生物技术对污水处理过程进行有效简化，使得污水处理难度得到了大幅降低，有效地避免了污水对环境造成的污染。基于微生物技术对于污水处理的重要意义，本文对微生物技术在环境污水处理中的应用进行了有效分析。

关键词：微生物技术；城市：污水处理

前言

国民经济的飞速发展，促进了城市化建设水平的不断提升，同时城市人口的快速增加，使得城市污水排放量也在急速增长，给城市环境污水治理造成了极大压力。生产、生活中排放的污水若是无法得到及时、有效治理，极易对环境造成严重污染，尤其是对水资源环境造成污染，威胁人类身体健康。现阶段，我国许多城在污水处理方面的技术仍有待提升。对于污水治理方法通常可划分为化学法、物理法以及生物法这三种。物理法与化学法在污水处理中应用效率通常不太理想，应用范围较窄且费用较高，不易管理。相对而言，生物法具备成本低效率高、管理便捷以及处理质量好等许多优势，因此，微生物技术在污水治理领域有着较为广泛地应用。

1微生物技术于污水处理相关概述

在环境污水处理过程中，微生物技术的应用即是对微生物代谢作用的应用，以实现对有机物的高度分解，使其变为无机物，实现污水治理目的。在具体操作上，通常的以人为的方式为微生物生存、繁殖创造一个适合环境，使微生物得到大量繁殖实现对污水中的有机物进行讲解。环境污水处理过程中，微生物技术的应用涉及环境科学、生物科学、生态学等多个学科。污水处理中的微生物通常具备较强的吸附能力，吸附沉降效果十分明显，并且能够一次性处理较大容量的废水，应用效率较高，而且利用微生物对污水进行处理能够有效预防对环境造成二次污染。因此微生物技术在环境污水治理过程中能够发挥极为重要作用。当前，水污染问题越来越严重，已然对人类社会可持续发展造成了严重威胁，因此为了有效地保护水资源，进一步加强与优化微生物技术在环境污水处理过程中的应用极为必要。

2环境污水处理中微生物技术具体应用分析

2.1生物发酵技术

现阶段，环境污水处理过程中生物发酵技术的应用主要包括生物除磷脱氨技术、水解好氧生物处理技术与间歇式活性污泥处理技术这三种技术。

2.1.1生物除磷脱氨技术

该技术结合了生物除磷技术与生物脱氨技术的应用，主要应用于湖水污染处理这。生物除磷的应用，通过对聚磷菌类型细菌培养使其从污水环境中大量摄取磷元素，进而以聚合物形态存在其体内，随着微生物的消亡形成高磷污泥出水环境中析出。生物脱氨技术的应用也是同样原理，利用异养型微生物对污水中的含氨有机物进行深度分解，再利用硝化菌与反硝化菌进行氨元素转化、还原，实现对污水的脱氨净化。

2.1.2水解好氧生物处理技术

该项技术就是把厌氧微生物产生的厌氧反应过程控制在水解、酸化阶段，实现对污水有效治理。这种微生物技术通常被应用于印染废水、焦化废水、活性炭废水等工业生产废水的净化处理。在厌氧微生物的水解过程中，不但可以接种降解木质素微生物，而且能够接种优良脱色菌，因此对于印染废水的处理效果较高。

2.1.3间歇式活性污泥处理技术

该项技术主要被应用于20万t以下的城市污水处理厂的污水处理过程。在对微生物发酵技术在环境污水处理应用过程中，应结合实际处理情况，对污水处理技术进行合理地选择，以确保达到最佳的环境污水处理效果。

2.2吸附技术

微生物吸附技术在环境污水处理中的应用，主要是利用了微生物细胞体及其分泌物等吸附能力，对污水中的漂浮物粘结、吸附，形成絮凝体，同时絮凝体表层由于覆盖大量多糖使其又具备了较强的吸附能力，进一步提高了对污水悬浮物的析出效果。在利用微生物吸附技术对污水处理过程中，较为常见的微生物应用包括白腐真菌、酵母菌等，用于吸附污水中的重金属、有毒金属元素，如铅、铬、汞等物质，避免其对其环境造成污染。对于吸附技术的应用应致力研究生物吸附剂，提升污水有害物质的吸附能力，提高环境污水处理质量与效率。在微生物吸附技术中包括着活性污泥吸附，利用有氧环境下微生物以活性污泥为基础载体，对污水中有机物进行大量吸附、析出，同时还可以通过氧化分解作用进有机物分解为无机物沉降析出，并且活性污泥可以重复利用，大大节约了污水治理成本。

2.3微生物絮凝技术

在微生物生长、代谢过程中，通常会产生一些功能性多糖与蛋白质，这些物质大多具有絮凝功能，在污水处理过程有着较好的应用，加上有些微生物本身就具备絮凝剂功能，更是进一步提升了污水的处理效果。微生物絮凝技术在环境污水处理中的应用主要包括以下方面：

2.3.1农业污水处理

一般来说，农业废水中含有较多的BOD，传统的污水处理技术极难对其进行有效处理，但是应用微生物絮凝剂能够实现对TN与TOC的有效处理，其处理效率分别达到45%~75%左右，较大地提升了污水处理效果。

2.3.2废水脱色处理

在环境污水处理过程中，对可溶性色素进行有效处理是其关键与难点所在。微生物絮凝剂能够对色素进行絮凝、沉淀，进而对废水进行脱色处理，经过脱色处理之后，废水的水质与澄清度都得到了大幅度地改善，这种办法具备安全、高效的优点。

微生物絮凝剂具备无毒、环保的特性，在污水处理领域有着较为广阔的应用前景，然而相对来说应用成本也较高，在技术应用方面也还存在一定难度，所以，即便这种方法对于污水处理效果极佳，也仍未得到普遍应用。

2.3.3固定化微生物技术

运用固定化微生物技术来处理污水的原理在于固化游离状态的生物细胞在特定范围当中，并能够强力吸附污水内的有机杂质。其中该项技术具有指定性的特征，可以结合具体污水处理需求来科学选择固定化生物处理的范围。由于微生物具有较强的活性，所以可以重复数次运用到污水处理当中，因此其同时具有节约和环保的特征。在环境污水处理中运用该项技术可以大幅提高实际处理效果，同时能够大幅减小污水处理体积，避免产生过量污泥，并且可以有效减小有机杂质降解率。

2.3.4无机物的转换技术

由于大部分情况下污水中都含有大量的重要无机物，如铁、硫、磷等。其中在处理铁元素时，重点是运用微生物的氧化还原作用。在处理硫元素时，主要是利用硫磺细菌和硫化细菌可以在一定程度上转化硫元素的原理。在处理磷元素过程中，重点是利用部分蜡质芽孢杆菌来予以处理。例如在养殖污水当中，由于各种饲料添加剂铜类化合物的应用，从而使得养殖污水当中出现铜元素超标的情况，因此能够运用微生物的转化作用进行处理。

3微生物技术在环境污水处理中的发展

综述可知，微生物技术在环境污水处理过程中，有着极好的应用效果，因此微生物去污技术具备良好应用与发展前景。近年来，微生物发展呈现出多元化表现，例如基因工程菌、固态微生物、特定性菌群以及绿植与微生物结合技术等，促进了微生物技术在污水处理方面更便捷、更高的应用效益。随着我国城市化进程的不断深入，城市人口规模的不断扩大，城市污水的排放量也在直线上升，因此积极推进对微生物技术在污水处理中的应用研究极为重要。相关部门应加强对微生物技术应用推进的发展研究，更好地满足城市污水处理的需求。就目前发展趋势而言，微生物技术必将成为环境污水处理的核心技术，所以应结合城市污水实际情况，针对性的发展微生物污水处理技术，更好地提升城市污水处理效果。

参考文献

[1]蔺向阳.浅谈城市污水处理中微生物活性污泥法的应用[J].装备制造，2010（01）：216.

[2]赵敏娟，张纯.微生物在城市污水处理中的新应用[J].资源节约与环保，2014（12）：56.

[3]曾珠.现代微生物技术在城市污水处理中的应用探究[J].科技创新与应用，2016（12）：174.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ed58d2aa1b87fba632599811.html