# 电力市场环境下AGC和备用辅助服务研究

论文题目: 电力市场环境下AGC和备用辅助服务研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 电力系统及其自动化

作者: 吴集光

导师: 刘俊勇

关键词: 电力市场,辅助服务,可靠性,备用容量,可中断负荷,频率控制,调频动态解耦模型,价格,停电阈值价格,调峰电价

文献来源: 四川大学

发表年度: 2005

论文摘要: 辅助服务是电力市场最重要的特征之一,在保障电力系统稳定和电能质量方面起着至关重要的作用。辅助服务市场交易机制是一个重点研究方向:建立科学、合理的辅助服务机制;合理定价和量化辅助服务;协调辅助服务市场与能量市场关系;协调各类辅助服务之间的利益等一系列问题成为辅助服务市场研究的重点。辅助服务市场优化是另一个重点研究方向:实施AGC动态优化控制;确定最优备用容量;制定优化调峰方案;优化电压无功辅助服务;协调优化各类辅助服务等一系列辅助服务优化算法成为辅助服务市场研究的热点问题,其中许多问题之间相互关联,成为电力市场理论和实践的难点。因此,辅助服务市场的交易机制和辅助服务市场的优化是研究的两大方向,其中存在大量问题有待进一步研究解决。 本论文重点阐述两个研究方向:1) AGC、备用辅助服务的交易机制;2)AGC、备用辅助服务的优化问题。主要有以下创新性研究工作: 1、首次提出市场环境下一次、二次调频动态解耦模型,不仅从根本上解决传统模型频率响应结果失真问题,而且适用于市场环境下分析动态频率特性。 2、基于频率动态解耦模型,引入市场价格因素,建立市场环境下AGC调频成本与频率响应的动态模型,在不改变系统频率响应特性的前提下,该模型实现了AGC优化控制,降低了调频成本。 3、应用层次分析法(AHP-Analytic Hierarchy Process)提出一种综合评估AGC机组的方法,用于AGC补偿和拍卖两种交易模式。 4、引入一个停电阈值价格概念,建立可中断负荷补偿机制,合理解决市场环境下利用可中断负荷引起的补偿与激励关系的难题,为实际利用可中断负荷作为一种“资源”,保证电网安全运行提供依据。

论文目录:

第一章 绪论

1．1 引言

1．2 本文研究主要目的、意义、内容

1．3 国内外AGC、备用辅助服务研究动态

1．3．1 AGC、备用辅助服务交易机制

1．3．2 AGC、备用辅助服务的优化

1．3．3 我国辅助服务市场现状

1．3．4 国内外研究AGC、备用辅助服务存在的问题

1．4 本文的主要工作

第二章 互联电力系统AGC与一次调频解耦动态建模

2．1 引言

2．2 电力系统动态频率响应的机理

2．3 传统电力系统动态频率响应模型

2．4 互联电网调频动态解耦模型

2．4．1 频率动态响应解耦模型基本原理

2．4．2 两区域互联电网6机组动态频率响应解耦模型

2．5 解耦模型与传统模型仿真结果对比

2．5．1 负荷阶跃变化时，两种模型仿真结果比较

2．5．2 负荷连续变化时，两种模型调频效果比较

2．5．3 两种模型仿真结果存在差异原因分析

2．6 动态解耦模型特点

2．6．1 AGC调节容量对频率和联络线功率偏差响应的影响

2．6．2 AGC调节速率对频率和联络线功率偏差响应的影响

2．6．3 AGC机组容量上下限制对频率和联络线功率偏差响应的影响

2．7 小结

第三章 市场环境下AGC调频成本与频率响应的动态模型

3．1 引言

3．2 两区域互联电网中多台AGC调频解耦模型

3．3 基于最优控制的AGC成本与频率响应模型

3．3．1 AGC动态优化控制状态空间表达式

3．3．2 利用性能指标泛函实现AGC成本与频率联动

3．4 算例仿真及分析

3．4．1 不同情况下AGC机组调频量化分析

3．4．2 优化与未优化两种情况经济性比较

3．4．3 AGC优化调频对频率和联络线功率偏差响应的影响

3．4．4 实现AGC和一次调频分离

3．5 小结

第四章 市场环境基于AHP的AGC补偿、拍卖交易模式

4．1 引言

4．2 确定AGC评估标准

4．2．1 AGC机组辅助服务的特点

4．2．2 根据AGC特点确定评估标准

4．3 采用AHP评估AGC的基本原理

4．3．1 AHP算法简介

4．3．2 基于AHP解决AGC机组评估步骤

4．3．3 基于AHP评估结果选择AGC机组目标函数

4．4 基于AHP的AGC补偿交易机制

4．4．1 AGC补偿交易机制概述

4．4．2 基于AHP的AGC补偿交易及结算机制

4．4．3 AGC补偿交易机制算例

4．4．4 基于AHP的AGC补偿机制总结与讨论

4．5 基于AHP的AGC拍卖交易结算机制

4．5．1 AGC拍卖交易机制概述

4．5．2 基于AHP的AGC拍卖交易及支付结算

4．5．3 AGC拍卖交易算例

4．5．4 基于AHP的AGC拍卖算法讨论与总结

4．6 小结

第五章 电力市场下实用可中断负荷补偿机制研究

5．1 引言

5．2 负荷需求的价格弹性概念

5．3 引入用户停电阈值价格

5．4 补偿机制及交易模式

5．5 数学模型

5．5．1 系统调度优化目标函数

5．5．2 计算停电补偿费

5．5．3 供需平衡时系统单位容量购电成本计算

5．5．4．可中断负荷补偿机制的激励特点

5．6 算例仿真

5．6．1 讨论补偿费变化范围

5．6．2 讨论可中断负荷容量变化范围

5．6．3 可中断负荷补偿费与负荷弹性关系

5．7 小结

第六章 电力市场环境下最优备用容量的确定

6．1 引言

6．2 利用可中断负荷的运营机制

6．3 可中断负荷容量替代备用容量关系模型

6．3．1 可中断负荷替代备用容量的特点

6．3．2 建立可中断负荷替代备用容量关系模型

6．4 确定运行备用的数学模型

6．4．1 将存贮理论用于确定备用容量

6．4．2 根据存贮理论建立备用成本的数学模型

6．4．3 最优备用容量求解

6．5 算例分析

6．5．1 电网运行备用统计分析

6．5．2 拍卖方式下最优备用容量与传统备用容量对比(24个时段)

6．5．3 补偿方式下最优备用容量与传统备用容量对比(24个时段)

6．5．4 最优备用算法特点分析

6．5．5 算法的应用

6．6 小结

第七章 调峰电价与可中断负荷联动机制研究

7．1 引言

7．2 调峰交易模式和补偿机制

7．3 根据供需关系确定调峰电价

7．3．1 均衡关系定价基本原理

7．3．2 制定调峰电价

7．4 数学模型

7．4．1 优化目标函数

7．4．2 分区调峰电价计算方法

7．4．3 统一调峰电价计算方法

7．4．4 两种调峰定价方法特点

7．5 算例分析

7．5．1 全网统一调峰电价

7．5．2 分区调峰电价

7．5．3 分区调峰电价缓解阻塞缺电矛盾

7．6 小结

第八章 结论与展望

参考文献

攻读学位期间发表的论文和科研成果

声明

致谢

发布时间: 2006-05-12

参考文献

- [1].考虑辅助服务的发电商优化运行研究[D]. 刘涌.上海交通大学2006

- [2].电力市场环境下水电的优化调度和风险分析[D]. 刘嘉佳.四川大学2007

- [3].有功功率平衡辅助服务成本与交易的相关理论研究[D]. 王娟娟.大连理工大学2012

- [4].东北电网风电调峰辅助服务机制完善及交易优化模型研究[D]. 刘海波.华北电力大学(北京)2016

- [5].电力系统多元主体间外部性影响机理及补偿机制研究[D]. 李泓泽.华北电力大学2013

- [6].风电接入引致电网辅助服务成本分摊机制及模型研究[D]. 胡军峰.华北电力大学2014

相关论文

- [1].二级电力市场交易模式与方法研究[D]. 罗朝春.华中科技大学2005

- [2].配电市场管制及供电公司风险规避的定价研究[D]. 段登伟.四川大学2005

- [3].电力市场环境下实时优化调度的研究[D]. 周劼英.清华大学2005

- [4].考虑辅助服务的发电商优化运行研究[D]. 刘涌.上海交通大学2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ef036e31d7b9480fa79356b9.html