# 如何有效提升变电运维人员倒闸操作能力崔福耀

(国网江苏省电力公司检修分公司徐州运维分部江苏徐州221000)

摘要:倒闸操作工作的规范化可以有效提升整个倒闸操作的效率，因此必须严格按照规定与制度进行倒闸操作，只有这样才能提升倒闸操作在操作人员中的思想地位，养成良好习惯，这不仅对于局部变电运维系统非常有帮助，而且有利于促进整个电力系统的发展。

关键词：变电运维；倒闸；操作

1倒闸操作有效化的重要意义

在整个变电运维过程中，倒闸操作贯穿于整个变电设备状态的切换、设备检修等众多工作之中，倒闸操作可以说是变电运维工作的前期基础，只有将倒闸操作规范地做到位，才能够进行其余的变电运维工作。因此倒闸操作在变电运维的操作流程中具有重要的现实意义，也是整个电力系统能够正常运行的基础保障，不仅有利于电力系统以及供电企业的发展，对于人们的生活安定以及社会的供电稳定也具有非常重大的意义。

2提升变电运维人员倒闸操作能力的措施

2.1严格制定倒闸操作的标准程序

倒闸操作标准程序的制定是必不可少的。电力企业的领导者应该根据“安全运行准则”做出详细的规定，并以各部门的工作要求为主，通过开展会议的方式进行宣传。电力工作人员则要严格执行运维准则，提高自身的操作认知。例如:电力生产者要遵守“六必要”的相关内容。第一，要依照操作票中的规定实施。第二，要以管理者的指令为重点操作目标。第三，操作中至少要有两名工作者，一名执行，一名监督。第四，倒闸操作一旦开始，便不可中断。第五，如果发现违背操作票执行的状况，要严惩不贷。第六，不得随意操作解锁。同时，部门经理要对每位人员的工作证书进行检查，禁止无证上岗的情况出现。除了入职前，也要定期对人员的专业程度进行测试。其中包括系统模拟图的认定、操作指令的分析、误操故障的解决方法、操作票的规范书写等等。工作人员既要按照要求实施，也要懂得筛选，使运行方式尽量简化。

2.2抓好操作票填写环节

倒闸操作票是操作人员对电气设备进行倒闸操作的书面依据，作为保障安全的措施之一，要求严谨、规范。操作票的编写是否高效，也将影响倒闸操作的效率。

2.2.1操作票编写流程合理

倒闸操作票的编写可按“四项流程法”进行，即按照核查现场设备—核查模拟图版—分析操作任务—编写操作步骤的四项流程编写。编写操作票前要将现场设备及模拟图板实际情况检查核实清楚,根据操作任务及实际情况认真分析操作任务，分析危险点源,最后依据规程合理编写操作步骤。按照“四项流程法”编写操作票，即可保证倒闸操作票编写正确高效。采用“核查现场设备法、核查模拟图板法”，做好编写前准备，可提高编写效率。(1)核查现场设备法，是在编写操作票前，根据操作任务核查操作现场，保证编写的操作票符合现场实际情况。核查内容包括停电范围内有哪些设备，这些设备存在的缺陷和问题，设备的接线方式及实际运行方式，现场与操作任务是否相符，设备的标志清楚、正确，设备的闭锁装置是否完善及运行情况等。(2)核查模拟图版法，是核查模拟图版与现场一次设备是否完善，能否进行模拟操作等，运用此种方法，还可保证模拟操作发挥应有的审核作用。

2.2.2操作顺序编写合理

操作票编写首先要符合安规及现场运行规程，要充分考虑设备不能过负荷和丢负荷，安全措施要符合现场实际情况。编写设备操作顺序时，应尽量减少操作过程中路程的往复，节省操作时间，提高操作效率。如操作内容中断路器操作可首先统一执行，然后再到高压设备区依次操作隔离开关，安全措施的布置可从最后操作的隔离开关场地开始实施。

2.3提升操作人员素质，实现操作精细化

不断提升变电运维班组中操作人员的专业素质，不仅要在思想上对他们进行教育，让他们认识到倒闸操作以及安全高效操作在整个变电运维系统中的重要性，更重要的是要让他们的实际操作精细化，将每一个倒闸的细节操作都做到位，不出现失误，比如在送电时，首先合上母线侧刀闸，然后再合上负荷侧刀闸，确保整个过程的科学化、精细化，确保把整个倒闸操作的效率提到最高，事故率降到最低。

2.4开展形式多样的技术交流活动

操作人员要建立长期的沟通关系。例如:可以构建本组的QQ或者微信群，及时将一些误操问题发布出去，经验丰富的人员可以在讨论组中进行指导。同时，采用合理的奖惩制度。工作人员的公子与业绩挂钩。业绩分为误操率和日常考勤两部分，综合成绩的累加作为评比标准在企业的官网上公布，在每个季度都选出一位进步最大和成绩最优的人员进行鼓励，增强人员的工作积极性。

2.5抓好经验总结环节

在倒闸操作后，结合工作实际做好总结工作，可将其作为变电站现场培训的重要方式，有利于提高倒闸操作效率。总结可分为总体总结和个人总结两部分。总体总结要通过总结倒闸操作的执行情况，对发现的问题，集思广益，共同寻找解决方法。在个人总结中，不仅总结个人操作情况，还要选取操作技能方法、技巧与大家分享。大家通过交流操作感受，讨论疑难问题，不仅能发现自己在操作工作中的不足，从而互相取长补短，提高个人的操作技能；还可以使大家在工作中统一认识、互相协作、默契配合。变电站可将其收集整理，供大家参考学习。

结束语

随着我国国家电网的发展速度越来越快，国家电网供电系统所需要的设备以及设备检修人员的数量也在不断上升，在供电设备的变电运维操作中，有很多操作人员经常会进行一些倒闸操作，虽然倒闸操作是整个变电运维过程中最基本的工作之一，但需要注意的各类事项却非常多，变电运维人员能否顺利、安全、有效地执行倒闸操作，是评判一个操作人员合格与否的标准。因此，本文对有效提升变电运维人员倒闸操作能力的措施进行了分析。

参考文献：

[1]陈歌.变电运维人员如何提高倒闸操作效率的措施浅议[J].电子测试,2016,(22):162+159.

[2]王春荣.变电运维人员提高倒闸操作效率的措施[J].电子测试,2016,(22):170-171.

[3]郝玉华,范李平.变电站特殊方式下倒闸操作的危险点及控制措施实例分析[J].电气开关,2016,54(05):8-11.

[4]施卫国.变电站倒闸操作常见问题分析[J].科技经济导刊,2016,(18):75.

[5]宁方珍.变电站倒闸操作常见问题分析[J].山东工业技术,2016,(02):154.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ef2dba712691481c1eaf89e1.html