# 浅谈机电工程技术及项目施工质量控制王帅

王帅

潍坊和扬置业有限责任公司山东省潍坊市261000

摘要：现如今，建筑行业在我国得到了快速的发展，它不仅关系着国家经济能否快速发展，更影响着国家的国际民生，如果说国家的建筑行业是一个具有生命的生命体，那么建筑中的机电工程施工技术则是这个生命体的核心。全篇内容基本都是围绕着机电工程技术及项目施工质量控制的意义，机电工程中的主要技术重点和机电施工质量控制的措施三个方面来说明。

关键词：机电工程；技术；施工质量

引言

在建筑工程施工中，机电安装工程占有很大比重，是建筑施工中的一项重点内容。建筑施工中的机电安装包括给排水、消防、电气、智能化系统等专业。在对其进行设计前，要综合考虑相应的关联因素，以先进的科学技术为依据，利用专业的施工技术对机电工程项目进行施工。在施工过程中要避免因专业的不同而导致的分歧现象，要对各个专业进行综合考虑，避免出现重复施工与返工现象的发生。在进行机电项目施工前要做一个详细的施工管理计划，对施工过程进行科学合理的管理，严格控制施工的全过程，通过各种手段减少施工质量问题的发生，保证施工正常的进行。下面对建筑工程中机电工程施工的质量控制加以分析。

1我国机电工程施工质量控制存在的突出问题

1.1施工质量监督控制不到位

经过统计调查发现大部分机电企业质量监督控制不够到位，技术人员忽略了机电工程施工质量控制的重要性，虽然严格遵循各项施工要求，但是没有认识到施工质量控制的问题所在。因此在机电工程项目设计程序中要综合考虑外在条件以及地形差异，对重难点问题引起高度重视，明确施工质量控制中的重点内容，才能确保机电工程质量控制的顺利进行。

1.2忽略了机电设备的质量性能

在机电施工项目质量检验和审核过程中，建筑企业部门过于注重土建项目的质量检测，没有定期检查机电设备的功能质量，也没有明确规划项目基础设施，缺乏强有力的监督，很难提升经济效益。比如在机电施工过程中会产生水资源供应不足、线路老化、水压过低等问题，这些问题都是由机电企业部门的疏忽造成的，必须采取针对性措施进行修整和完善。

1.3对机电工程内部构造缺乏足够的重视

机电工程施工部门过于注重施工项目表面产生的质量问题，没有对机电工程内部构造进行深入探究，当前机电工程内部系统存在着不同的质量问题，比如说机电工程支架间距不够均匀，焊接面的接头质量不达标、管道线路的使用不够持久，这些问题都需要进一步改善。

2机电工程中的主要技术重点

2.1机械设备的安装

机电工程的机械设备安装类型有三种：其一是标准设备的安装，其二是专用机械设备的安装，其三是通用机械设备的安装。在安装以上三种中的其中一种之前，都必须对设备进行检测，主要是检查设备安装中的各项配件的种类以及数量是否齐全。在完成设备安装后，还要将机械进行定位，并且还要调整精度和将机具固定，接着就可以正常进行使用。在机电工程施工结束之后，要将设备拆卸下来并且还要清洗干净。

2.2埋线，防雷，接地

在进行施工的时候，首先应该为后来的施工做好准备，于是为了铺线需要预埋线管和穿孔，由于涉及到电的使用，必须做好防需接地的工作。在施工前的铺线过程中，应避免可能遇到各种墙体的情况，对此都要有所准备。在施工中，电气管线应该根据图纸和严格按照规章制度进行预埋。

2.3弱电系统安装

机电工程中弱电系统的安装包括很多方面，其中有计算机局域网系统、视频监控系统以及电话通信系统等。一般来说弱电系统的安装时间有点长，并且安装弱电系统所需要的用到的设备都是有些昂贵的，所以一般都是在具体工程施工中先将线路管槽安装好，然后到了施工后期再将其他的终端设施和中央控制系统进行统一安装。

3机电工程项目施工质量控制方法

3.1加强对施工技术人员的控制

影响机电工程质量的最重要因素是施工技术人员。工程的施工过程都需要施工技术人员完成。因此，要有效地保证机电工程质量，必须加强对施工技术人员的控制。主要有两种控制方式：①优化施工技术人员的知识结构；②提高施工技术人员的综合素质。为此，机电企业要不断加强对施工技术人员的培训，掌握现代施工技术和理论。施工前要检查机电工程人员的业务素质。评估过程中需要客观公正，技术人员的数量比例和普通施工人员协调，对施工技术人员的资格证书和实际施工操作结合起来进行评估，并对施工技术人员的操作能力和技术水平的不断提高，保证机械和电气机械建设项目的整体质量。

3.2加强对施工设备和原材料的控制

机电工程项目施工所需求的机械设备和施工材料数量较多，为有效保证工程整体质量就应当加强对该项内容的全面控制。当前形势下，机电行业快速发展，相应的机械设备和原材料生产企业数量逐渐增多，但是其质量却良莠不齐，每年因建筑施工材料质量所导致的事故频发，因此，机电施工单位在进行机械设备和原材料采购时需要和优质材料供应商建立长期稳定的合作，并在机械设备和材料入场前做好相应的质量控制，严格防止劣质材料进入施工现场。实际施工过程中需要严格按照施工方案进行施工，如果实际施工需求和施工方案存在异议，需要通过相关方面的允许后方可进行改动。对于工程验收来说也要加强控制，在质量验收合格后才能开展下一施工环节，并对施工流程进行记录，以便于后期的施工质量核对。

3.3加大力度改进施工方法和提高操作工艺

施工方法和操作工艺必须在机电工程施工之前设计，因为施工方法和操作工艺两个方面的设计都必须掌握施工方自身能力和工程的具体情况，尽可能的既节约成本又保证高的质量下实现工程意图，综合统筹工程施工进度和施工成本关系，是经济能够得到最大的效益。在实际设计中，必须做到以下几点。首先，严格遵守施工制度，按规范流程办事；其次，严格管控影响机电工程施工质量的不利因素；然后，强化问题反馈解决机制，杜绝安全隐患；最后，严格监督施工工程质量，杜绝一切可能出现的问题。

3.4对项目施工前的控制

施工前要做好准备工作，要组建一个高效的项目部和一支专业的施工队伍。施工过程中，有一个专业水平高的项目经理部，可以很好地保证施工中技术问题，并且能够合理地进行分工，规范工作的流程。有一支专业的施工队伍，可以保证施工的正常进行，保证施工中的质量过关。施工阶段的施工方案以及技术方案和投标时的方案是有差别的，项目部经理必须在业主与监管部门的同意下，才能根据实际的施工要求进行相应数据更改。机电工程项目施工中，要求的技术含量很高，对于施工设备的要求也很高，在施工前要配备相应的机械设备，要保证质量问题，就要有好的检测设备，检查设备配置要完善，要能满足施工中的质量检测标准。作业人员的技术培训也非常重要。施工前要对工作人员进行机电系统的培训，让工作人员都能够熟练地掌握机电设备的操作。此外，在准备材料上，在采购材料上要加以监控，要保证材料满足图纸中的要求，要严格按照设计图纸的标准进行材料采购。

结语

机电工程技术及项目施工质量控制对工程有着重大的意义，所以不仅要提高施工人员的技术，还要加强施工的设备管理和施工过程的质量控制。只有这样才能确保施工质量，并且提高生产效率，促进经济效益。

参考文献：

[1]吴良良，黄勇.崇启大桥机电工程的质量控制[J].中国交通信息化，2012（S1）：22-24.

[2]陈明俊.机电工程施工的质量控制探析[J].中国新技术新产品，2013（2）：78.

[3]郝艳哲.机电工程施工阶段的质量控制[J].中国交通信息化，2012（7）：40-41.

[4]朱伦全.建筑机电工程施工技术与质量控制措施探讨[J].现代装饰：理论，2012（6）：152.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ef730a214cde4e2e8dfdea86.html