# 网络技术在电力信息通信中的应用常明

国网长治供电公司，山西长治046000

摘要：新时代背景下，网络技术的发展越来越迅速，网络技术与电力系统的结合是未来电力系统发展的重要方向。网络技术的应用也为电力信息通信提供了良好的基础，实现了电力信息工程的持续稳定发展。电力信息通信是使电力系统正常、安全运行的基础保障。所以，必须结合网络技术，提高电力信息系统的通信水平。

关键词：网络技术；电力信息通信中；应用

前言：

本文将从电力信息通信中网络技术的应用现状以及网络技术应用于电力信息通信的策略两个方面简要分析网络技术在电力信息通信中的应用。

1电力信息通信的特点

电力系统是我国的基础产业，而网络技术的应用可以让电力系统更好的发展，在系统中的作用是很大的，如今，根据总结，电力信息网络的技术特点主要是以下的几个方面：①有比较高的专业化要求，需要技术达标并且有一定的实践经验，不能够仅仅停留在基础的方面，需要掌握的知识也是非常多的，需要掌握好四门技术，分别是网络技术以及计算机技术，还有就是自动化技术和信息技术。②信息所覆盖的面是非常广泛的，但是主要所包含的就是从发电厂的发电到居民日常生活以及工厂日常生产的用电这几个方面。③这项技术是具有强烈的地域性的，这个强烈的地域性不仅仅是指国家的不同，甚至在一个国家不同的地区，它们的电力系统依然还是有很大的区别的，首先不同地区的规定是不一样的，另外。在运营方面，不同的国家和地区都有独特的运营管理特点。④电力信息网络技术非常容易受到外界因素的影响，特别是国家的影响，因为社会是在不断的发展的，那么国家的一些政策也就会随之发生一些合理的变化，但是如果有一些和这方面相关的政策发生一定改变的化，电力信息网络技术就非常容易受到这方面的影响。

2新形势下网络技术在电力信息通信中应用的重要性分析

将网络技术应用于电力信息通信中，实现了对于电力信息通信系统的信息获取、信息传递以及相应模式的显著变化，实现了电网建设不断向着智能化的方向发展。在新形势下，网络技术的使用对于电力信息通信系统的建设与发展有着重要的意义。利用网络技术的使用，能够对电网建设的控制能力进行明显的提升。在电力信息通信系统的实际建设中，应用网络技术，能够实现对电力信息通信系统的管理与控制，提升该系统的运行安全性及可靠性。

3电力信息通信中网络技术的应用现状

3.1网络建设发展不平衡

我国当前各个地区的经济发展与基础设施建设水平存在较大的差异，这个导致各个地区的电力建设存在不同程度差异的重要原因之一，经济发展形势的较好的国家，建设过程中有足够的资金作为支撑，可以选用较好的材料，而经济发展水平较为落后的地区，因为资金和技术的限制，在选择材料方面具有一定的局限性。不同的地区之间存在设施与技术上的差异性，电力信息通信实现网络技术安全覆盖的过程中，产生了巨大阻力，影响到了电力行业的发展。

3.2网络结构不合理

当前我国使用树形或星形网络结构，这种结构在使用过程中，弊端也慢慢的显现出来，这两种结构在电力信息通信应用中存在很大的不合理性，主要是不稳定和不易信息共享。在原来的SHD上增添DSH设备节点，不仅会影响整个系统的稳定性，也会导致网络拓扑结构的变化，电力信息通信网络系统的网络分层较多，运行过程中存在许多复杂的问题，这会极大电力信息系统网络管理的难度。

3.3网络传输质量不高

信息的网络传输质量是系统运行的核心，我国通信质量不高，一方面表现在缺少屏蔽层，导致电力信息通信网络使用中出现网线干扰，另一方面试试过细的传输路径限制了信息传输的距离。电力工程覆盖范围虽广，但是不同的地区的用电分布区存在较大的差异，分布不集中的区域需要更多节点进行传导，传输质量往往很难得到保证。

4网络技术在电力信息通信中的应用

我国的经济是在不断地发展的，电网改革的力度也是越来越大的，如今，很大一部分电力企业都建成了电力专用的电力信息通信网络，并且也是具有一定的规模的，但是其中还是难免会出现一定的问题，首先网架的结构依然是链状结构，可靠性也是非常的低。第二点就是IP业务到如今依然得不到支持，因为如今的电网系统依然是传输分复用业务，所以不能够满足相应的IP业务的需求。而对于一些比较发达的地区，SHD网络已经建厂，那么在这种情况下，在采用设备和制定技术体制方面尽量都采用如今所拥有的，对于那些相对来说比较落后的地区，在选取该地区所适合体制的时候，应该结合好此地区的特点以及在业务方面的需求，这些地区如果没有建设电力信息通信网络，那么在选取技术体制的时候，首先就可以考虑的就是多业务传输平台这项体制。

5网络技术在电力信息通信中应用的发展趋势

电力信息通信专网发展区号就是一方面可以保证好传输传统的TDM业务，在此基础上，可以接入IP以及以太网的业务，虽然我国的电网技术存在着一定的弊端，但是我国的电网到现在为止以及是在不断地发展的，在对电网进行建设的时候，也是存在的一定的思路，并不是盲目的在建设，进行建设的时候的思路就是不断地加强电网结构，提高在装备方面的水平，不断的追求自动化水平以及提高信息化水平，根据这个思路进行建设，就可以达到一定的目的，对大电网驾驭的水平更高，如今在电力信息通信中，网络技术的应用也是越来越广泛的，因为可以在很大的长度上提高电网对信息的控制，对企业来说，统一可以转变相关的电力企业新模式发展，所以从这方面来看，网络技术对于电力信息通信也是越来越重要的，起到的作用也是越来越大，如今网络技术在智能化电网建设中，地位也是十分的重要，所以在智能化建设电网的过程中，网络技术是一项非常重要的技术，也是一项必不可少的技术。

6结论

综上所述，随着电力行业的不断发展，网络信息技术在电力系统中的应用越来越广泛。将网络技术应用到电力信息通信网络中，可以为电力企业的管理、服务带来更多帮助，不断提升电力企业的通信效率，为电力企业创造更高的经济效益。

参考文献：

[1]李娜.新形势下网络技术在电力信息通信中的应用[J].电子制作，2014，（18）：113.

[2]付云磊.新形势下网络技术在电力信息通信中的应用[J].中国新通信，2015，（22）：83

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ef82194dddd57fc522ca1426.html