# 基于CT三维重建的正颌外科手术计划及仿真系统

### 论文摘要

正颌外科手术计划及仿真系统研究的两个关键问题是对人体组织的建模和对外科手术术式的仿真。过去的研究中,对手术术式的仿真研究多围绕人体的骨组织进行,对人体软组织的仿真多使用简单的理想化模型或对模型施加简单的实验步骤,缺乏对使用真实患者图像数据和真实外科术式对软组织进行完整虚拟手术过程的仿真研究。由于颌面部属于人体的显露部位,正颌外科手术将直接影响到患者的面部美学效果。由于许多复杂的正颌外科手术都涉及对软组织的手术操作,所以对软组织进行真实手术术式的仿真是非常必要的。本文使用真实的患者数据和真实的外科手术术式对软组织进行手术仿真研究。本文主要以唇裂修复手术为具体实例,对颌面外科手术仿真系统进行了研究。因为唇裂修复手术只涉及患者颌面软组织的操作,可以避免因其他组织的形变对软组织手术仿真的干扰。本文主要研究了唇裂修复手术的主要仿真步骤,包括患者颌面部软组织的几何建模、手术标志点的定位和虚拟手术刀的构建。这些步骤亦适用于颌面外科其他手术的仿真。软组织的几何建模使用Marching Cubes等值面提取算法,并用体数据子采样和三角面片消除算法对模型进行优化。对手术标志点的定位,本文提出了二维切片图像与三维视图协同定位的方法和直接在三维多边形网格上定位两种方法,并对其适用性进行了比较,结果表明直接在三维多边形网格上定位的方法更易为医师所接受。虚拟手术刀的构建则利用图形学中三维物体建模方法构建虚拟手术刀的外观、利用VTK的3D Widget框架构建虚拟手术刀的行为。最后将各步骤有机结合,搭建了一个用于唇裂手术模拟的仿真系统。系统的实验验证采用来自真实患儿的薄层CT数据,仿真了唇裂修复术的部分术式及软组织切除等效果,结果表明本文研究方法的可行性。论文的研究工作为涉及软组织操作的颌面外科手术仿真提供了一种有效方法。

### 论文目录

- 缩略语表

- 中文摘要

- 英文摘要

- 前言

- 1 正颌外科手术及其仿真

- 2 文献回顾

- 3 本文的主要工作

- 正文

- 1 手术仿真系统的框架

- 1.1 系统的硬件平台

- 1.2 系统的软件平台

- 2 CT 图像预处理

- 2.1 数据来源

- 2.2 CT 图像的分割

- 2.3 形成体数据

- 3 几何建模

- 3.1 几何模型的建立

- 3.2 几何模型的优化

- 4 交互式手术仿真部分的研究和设计

- 4.1 交互式手术标志点定位及标记

- 4.2 三维距离测量

- 4.3 虚拟手术刀的构建和切割操作

- 5 实验与讨论

- 5.1 唇裂修复手术过程仿真实验

- 5.2 讨论

- 小结

- 1 本论文的主要工作

- 2 以后的工作

- 参考文献

- 附录

- 个人简历和研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].儿童闭塞性细支气管炎的CT表现[J]. 按摩与康复医学 2016(04)

- [2].基于CT扫描试验的透水混凝土孔隙分布特征研究[J]. 硅酸盐通报 2019(11)

- [3].多元文化区域主动脉夹层瘤患者接受螺旋CT检查下的护理对照[J]. 影像技术 2020(01)

- [4].CT术前诊断结肠癌以及术后结肠癌复发的临床价值分析[J]. 影像技术 2020(01)

- [5].试论临床工程师开展CT维护工作的局限性及改进措施[J]. 中国医疗器械信息 2019(21)

- [6].CT三期增强扫描在肝脏肿瘤鉴别诊断中的价值[J]. 现代医用影像学 2019(12)

- [7].综合护理在调强放疗患者增强CT定位中的应用效果[J]. 医学理论与实践 2019(23)

- [8].跖骨软骨母细胞瘤的CT表现特点[J]. 中国矫形外科杂志 2019(23)

- [9].探究CT室检查中实行责任制护理安全管理措施的应用效果[J]. 智慧健康 2019(33)

- [10].消化道造影联合多层螺旋CT在胃底贲门癌诊断中的临床价值[J]. 现代医用影像学 2019(12)

- [11].CT结合高频超声对甲状腺乳头状癌颈部淋巴结转移的诊断价值[J]. 医学综述 2019(23)

- [12].CT增强扫描中的护理干预报告[J]. 中国中西医结合外科杂志 2019(06)

- [13].腮腺肌上皮瘤的CT影像分析[J]. 医学影像学杂志 2019(11)

- [14].低剂量CT扫描在成人继发性肺结核患者检查中的应用[J]. 中国民康医学 2019(20)

- [15].常规CT及多层螺旋CT在支气管扩张症诊断中的应用价值[J]. 医疗装备 2019(22)

- [16].多层螺旋CT低剂量扫描鉴别诊断肺部小结节的价值[J]. 医学信息 2019(23)

- [17].64排螺旋CT后处理重建技术在小儿气管、支气管异物诊断中的价值[J]. 临床医学研究与实践 2019(36)

- [18].探讨腹部CT检查对诊断结肠肿瘤性肠梗阻的临床价值[J]. 心理月刊 2019(23)

- [19].腹部X线与CT扫描诊断急性肠梗阻的临床价值[J]. 医学食疗与健康 2019(14)

- [20].腹部增强CT扫描对结肠肿瘤性肠梗阻的诊断价值[J]. 中国肿瘤临床与康复 2019(12)

- [21].多层螺旋CT三维重建用于骨关节创伤诊断的价值研究[J]. 云南医药 2019(06)

- [22].分析腹部CT与磁共振胰胆管成像在肝外胆管结石诊断中的应用效果[J]. 中国医药指南 2019(32)

- [23].螺旋CT在腹部创伤中的诊断价值及临床意义分析[J]. 中国医药指南 2019(32)

- [24].64排螺旋CT图像重建对肋骨、肋软骨骨折的临床诊断价值[J]. 浙江创伤外科 2019(06)

- [25].螺旋CT对腰椎间盘突出症并发椎管狭窄的诊断效果观察[J]. 中国医疗器械信息 2019(22)

- [26].X线机、CT设备联合应用对腰椎间盘突出症的临床诊断分析[J]. 智慧健康 2019(34)

- [27].基于CT图像颈椎三维实体模型重建及3D打印[J]. 中国医疗器械杂志 2019(06)

- [28].探讨CT影像学对于血管性痴呆的诊断价值[J]. 中国实用医药 2019(34)

- [29].双源CT双能量成像在脑血管病患者检查中的应用价值[J]. 中国卫生工程学 2019(06)

- [30].多层螺旋CT对慢性阻塞性肺疾病肺动脉高压的诊断价值[J]. 慢性病学杂志 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/efcd70d42ff2d31ffbb68596.html