# 基于节能降耗的电力计量技术应用初探

（国网新疆电力有限公司电力科学研究院新疆乌鲁木齐市830011）

摘要：为促进电力事业的快速发展，做好电力计量工作至关重要。在电力计量工作中，电能表的应用是重要方面。为了满足人们日益增长的电力需求，用智能电能表替代传统电能表是一种必然趋势。因此，科学的电力计量管理工作在提升电力行业节能降耗程度方面起到重要作用。

关键词：节能降耗；电力计量；应用技术

电力资源在国民经济发展中的作用日益突出，但是由于电力资源应用的科学性比较低，电力资源浪费情况依然存在。一些电力企业在生产经营的过程中存在不科学的电力管理方式，电力资源的浪费情况比比皆是，为了改变这一现状，在电力计量管理工作中，需要应用高智能的电力测量仪器。同时电力计量管理工作人员还应该不断完善电力管理系统，以最大限度的降低电力能耗。

1电力计量的特点

1.1技术性

电力能源是一种商品能源，而电力计量主要是对电力开发运营中供需双方进行交易的电力交易数量的一种量化统计工作[1]。而电力计量的管理操作需要综合性技术较强的专业人员来进行，因此，其对操作人员有一定的技术性要求。

1.2差异性

对电力能源进行计量统计必须要借助一些设备仪器才能完成。而在统计过程中，因为受到计量技术、管理经验以及设备仪器等因素的影响，电力计量工作就会出现一定的差异，这也就是其所具有的差异性。

1.3服务性

电力企业要提供电力能源，因此本身就具有社会服务性。而电力计量是电力企业中能源管理的一个重要组成部分，因此同样也具有社会服务性。

2三种常用电力计量技术

（1）人工抄表技术：由专门的抄表员定期对营业区域内的用电客户的电能表逐一到现场进行抄录，并根据抄表的结果来核算用户的电费情况。由于人工抄表，数据时段不统一，无法对用电数据进行深入统计分析和对抄表数据进行整合使用，其电量数据的可用性范围小，仅局限于个体用户的电能管理，不能对节能降耗提供更有效的指引。

（2）抄表终端抄表技术：抄表终端技术的应用主要用于计量自动化系统没有覆盖的区域，仍是抄表人员手持抄表终端现场抄表，但通过远外线和数据线将电能表内冻结的电量数据导出，并可将抄读数据导回计算机系统，实现数据的分析和统计，可对用电客户的历史用电情况进行分析和跟踪，提供节能减损指导。

（3）计量自动化系统抄表技术：在智能抄表技术中，使用的是电子式电能表或智能电表，相比于以往的电表，可收集到更加完善且多样的数据，并具备明显的耗电量控制效果[2]。除此之外，智能电表还存在相应的冗余设计，通过多次备份处理收集到的数据，充分促进了数据可靠性的提高，在此情况下，电力计量系统也实现了对用户耗电量的智能化及合理化管理。

3节能降耗的电力计量技术的应用

3.1规范化的电力计量技术设备

采用先进的设备及技术进一步提高了电力计量设备的准确度。电能表在电力计量系统当中占据着重要的地位，但是电流表只有在标准电流情况之下，显示的电力计量数值才会是最精准有效的。所以电力计量选择应尽可能的在正常运行选用线路。随着我国科学技术的不断发展，电力计量技术已经进入了现代化电子时代[3]。因为电子化电能表利用的是电子线路，在使用过程中可以产生的功率比较小，在小功率条件下，利用电子电能表计量出的电流依然准确，这也是感应电能表不能相比的。电子化电能表可以对电量采集实现自动化和远程监控。因此采用电子化电能表可以降低传统电能表由于没有在标定条件下运行而产生时间上的误差，因此在标定条件允许时尽可能选用电子化电能表计量，可以进一步提高电力计量设备的准确度。

严格按照要求实行电力计量技术的监控管理以及定期进行检查和校验。要强化电力计量监控技术，使其能够满足电力计量工作的需要。随着我国节能环保和低碳降耗经济的不断发展，我国中新型能源产业技术在不断前进，节能环保、降低消耗的工作在不断加深，电力计量设备技术飞速进步，品种繁多，并且数字化、精准化、智能化和自动化技术水平在不断提高，这些技术都会对电力计量检测发展提出了新的方法和要求。所以我们要结合当前经济发展水平的具体情况，根据经济产业中发展的最新要求，进行全面的电力计量，同时要提升电力计量检测技术水平。

3.2电力计量技术的智能化应用

目前，我国大力发展智能电网，而智能电表作为智能电网的终端，成为了其最重要的组成部分。智能电表的优势在于，能有效地控制窃电行为，拥有多种费率的计量功能、远程控制终端及数据的双向通信。通过应用智能电表，不仅能够自动分配电器的用电量，还能够根据用户的需求对用电时间进行控制，均衡耗电量不同的电器，合理安排电器的使用[4]。在家庭用电方面，智能电表还能够进行安全监测，对漏电等现象进行报警，提升用户的使用安全性。因此，智能电表对于电力企业节能降耗目标的实现起着重要的作用。

3.3远程电力计量技术的应用

电力企业在大力开展节能降耗的同时，应该关注电力计量的考核系统。可以通过远程控制检查该地区各个用电单位的使用情况和电量交易的合理性。这些都需要将电力计量的数据作为依据，并且都可以利用远程用电系统来实现。远程电力计量技术有分布式架构和分层式架构2种基础构建方式。远程电力计量技术的重要设备包括采集数据的终端、变电站。通信机制中，主站采用局域网进行数据组网，基本业务包括信息采集、无线业务及分组光纤业务，最终对终端设备进行采集应用。远程电力计量系统具有非常重要的应用价值，能够在节能降耗方面作出突出的贡献，是促进我国电力计量技术发展的主要动力。

3.4综合化的电力计量技术系统

在电力市场当中，电力计量考核系统中主要的工作职能是按照实际使用电能的数据信息对用电单位进行的交易活动执行合理的考核，当中主要包含：按照每一个电力计量点中的电能量的数据信息，对每一个发电厂中发电规划进行考核，计算出少发电量和多发电量。远程电力计量技术系统采用分布式和分层式的结构，由变电站、主站中电量配变、采集终端以及大用电户通信网络和采集终端构成。主站主要的分布结构是局域网络，按照分组光纤和无线业务等形式和采集信息终端进行网络通信。所以，远程电力计量系统可以完全的满足电力计量系统中综合化的需要，同时，对节约环保、降低消耗中也起到了一定的促进作用。

4结束语：

电力企业管理的一项主要目标就在于向能源计量要效益，电力计量技术作用的发挥会对电力企业计量工作的发展速度、广度和深度产生直接的影响，所以，抓好规范化的电力计量技术设备、电力计量技术的智能化应用、远程电力计量技术的应用、综合化的电力计量技术系统，必然会成为推动电力企业快速发展的主要条件和必然要求。

参考文献：

[1]唐盛春，李桂春.节能降耗领域中电力计量技术措施得到的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2017（17）：182.

[2]张立峰.刍议电力计量技术在节能降耗方面的应用[J].黑龙江科技信息，2017（16）：225.

[3]陈淑琴.刍议电力计量技术在节能降耗方面的应用[J].技术与市场，2015，22（07）：46+48.

[4]邵淮岭.电力计量技术在节能降耗中应用分析[J].山东工业技术，2015（01）：245.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/efe737c877b80e0647cbed70.html