# 浅述海绵城市建设理念和技术问题靳伟光

靳伟光

身份证号：4105031985****5046

摘要：随着经济的发展，人们生活水平的提高，人们逐渐意识到可持续发展的重要。海绵城市具有与海绵比较相似的特征，其吸水以及放水的功能都较为强大，该类城市将自主地调节城市干湿度，使得下雨时不至于洪涝，干旱时降低城市的干旱程度，尽可能地维持城市生态环境的平衡。许多国家尤其是干湿气候明显的国家都积极采用“海绵城市”建设的理论，为了更好的实现城市生态平衡效果。本文就海绵城市建设理念和技术问题展开探讨。

关键词：海绵城市；建设理念；技术问题

引言

随着我国科学技术的不断发展，使得海绵理论在城市建设过程中也得到了较为广泛的应用，并能够在一定程度上缓解我国城市排水系统的压力。作为城市排水管理的新概念，海绵城市在具体的建设过程中还存在有比较多的技术问题，这也就要求相关市政单位的工作人员能够在海绵城市的实践过程中不断进行经验总结，并使得海绵城市的应用效果得以最大程度的发挥。

1海绵城市的概念

海绵城市是指一个具有水弹性的城市，能够很好的适应环境变化与抵御自然灾害。在缺水和干燥的情况下，水的储存可以很容易地释放和利用，利用天然水，增强城市的生态功能，促进城市的可持续发展。以往，暴雨中的城市排水主要通过下水道排水，有时候下水道拥堵后需要通过水泵和沟渠人工排水，而海绵城市排水系统被称为绿色排水系统，主要通过植被、草沟排水，减少洪涝灾害，使城市建设更加美丽。

2构建海绵城市的技术要点

目前我国主要采用冲击开发技术来建设海绵城市，这个技术基本都是采用分散式施工，主要使用绿化用地和城市人行道等设施。这种方法的好处是即使碰到大雨雪也不影响分配式排放法的使用，并且可以利用低影响开发管理模式有效减少暴雨的径流，既不会破坏生态平衡，也使地下水也得到了很好的补充。海绵城市的主要任务是对径流量的控制和洪峰流量、雨水回收的利用。主要技术设施包括以下几个方面：①建设城市渗水系统。从根本上来控制径流量，还要削减一些峰值流量，进而初步净化雨水径流过程中所造成的污染，建设绿色屋顶，进行路面的改造和重建，建成渗透率高的透水路面。②建设城市水系统。对雨水最大化的滞流，可以减少洪峰流量，控制洪峰流量，延迟径流。③建设城市蓄水系统。对雨水进行积蓄和合理的加工使用，可以很好地降低径流峰值流量，实现雨水的再利用要求，城市蓄水系统包含蓄水池和池塘还有地下雨水调蓄设施。④建设城市过滤系统。对城市的河道和一些道路缓坡进行整治和建设，避免雨水径流在收集时对雨水产生污染，使城市的水环境和雨水的再利用效率得到提高。⑤建设城市排水系统。对超过存积范围能力的雨水要通过排水设施排出，避免水患带来的安全问题。

3现阶段“海绵城市”建设中所存在的不足

3.1政府部门的不足

如果“海绵城市”的建设上缺乏足够的资金以及成熟的技术，将会为其带来严重的阻碍，与传统城市建设相比，海绵城市的建设需要更大的政府支持力度。然而现阶段的城市建设进程中，许多政府部门一心追求当地的经济发展而忽视了“海绵城市”建设的重要性，即使有些已开展了“海绵城市”建设项目的城市，其相关政府部门之间的信息也缺乏有效的沟通，如此无论是在“海绵城市”的推广还是发展方面都严重受政府部门的限制，进而滞后了相关施工技术，不利于“海绵城市”施工项目的开展。

3.2相关城市建设技术问题

因为我国的“海绵城市”建设才刚刚开始，对城市建设技术还不熟悉。同时，所负责的“海绵城市”建设标准尚未建立相关制度，缺乏“海绵城市”建设监理制度。海绵城市的发展在很大程度上不受监督，在城市设计中没有标准可循，只能根据设计师自身的经验进行“海绵城市”的设计。在这种情况下，施工方案的设计往往不能发挥“海绵城市”本身的作用，对海绵城市的后续维护和功能维护，相关技术相对国外比较落后。

4建设“海绵城市”的相关措施

4.1蓄水系统方面的建设

传统城市的生态环境主要针对单一的树木以及灌木层面的建设，在蓄水系统方面缺乏相关的更多选择。“海绵城市”的建设通过建设“海绵城市”的湿地公园，力求城市本身的生态面貌得以完整地保存，弥补了传统城市的生态环境主要针对单一的树木以及灌木层面的建设，在蓄水系统方面缺乏相关的更多选择的缺陷。城市对雨水的储存容量能力对城市的旱涝季时水环境的调节具有重要现实意义，在城市的旱季，至少城市居民的日常用水能够得到基本的供应，在城市的涝季，城市路面或者坡度较大的地区急湍的水流可以得到较好的缓冲作用，二者的自然水资源可以内部得到良好的互补效果，进而最大化利用雨水且水资源的利用率得到良好的保障。

4.2渗水系统的建设

城市雨水的耐受性往往取决于城市绿化面积。增加城市绿化面积，提高城市雨水吸收能力。通过增加城市雨水花园的数量，增加雨水的吸收能力，并通过不同土壤材料层的组合过滤雨水。雨水通过地下管道收集预处理，增加地下水和城市蓄水。

4.3过滤系统方面的建设

自然水资源是城市水资源的主要来源之一，然而雨水并不能直接为人所利用，因为其中含有不少对人们身体健康有害的杂质，所以雨水的初步过滤以及净化环节是必不可少的。“海绵城市”的建设成功会将其所具备的绿化效能充分运用，雨水的初步过滤便可放心地交由该建设系统，然后绿色植物对雨水中的重金属元素可以进行充分地吸收，除此之外，在土壤中可以人为适当地增加含有较为细小的砂砾和具有吸附性的木炭作过滤层来过滤雨水。通过上述措施不仅可以有效地过滤雨水，而且对绿色植物的营养及其地根系生长和呼吸方面都发挥了重要的作用。

4.4建立完善的管理组织体系和法律法规

海绵城市的建立需要涉及很多部门，需要政府出面进行主导推行，需要政府部门成立专门的小组，协调各部门密切配合，建立起相适应的健全的管理体系，共同统筹城市的建设和管理。为了进一步贯彻海绵城市建设工作，还需要我国出台明确的水资源法律和政策规定，这样可以使低冲击开发的实施和管理更加具有规范化，对于一些工作中的文件和通知具有强制效应，内容上还包括对管理者和使用者的管理条例。还可以制定相应的鼓励政策，合理设计出一套公平的奖励制度，可采用财政和经济补贴的形式对建设海绵城市有良好成效的城市和工程技术项目给予奖励，从而提高各城市和项目业主对海绵城市建设工作的积极性。

结语

社会各界对海绵城市概念都表现出极为热衷的支持，并充分意识到城市的生态环境的科学化管理的重要性，然而，其在现阶段的发展过程中许多管理以及技术等的方面还是存在许多缺陷和不足，所以为了“海绵城市”的作用发挥到极致，无论是政府还是普通城市居民都应该积极寻求解决方式，迎接美好城市建设的未来。

参考文献：

[1]彭翀,张晨,顾朝林.面向“海绵城市”建设的特大城市总体规划编制内容响应[J].南方建筑,2015(3):91~92.

[2]夏闻雨,吕永鹏,张辰,尹冠霖,李谐然,李雨霏.美国蚊蝇综合管理措施对海绵城市建设的启示与应用[J].给水排水,2016(12).

[3]刘雅婧,倪琪.海绵城市建设背景下的城市工业废弃地景观改造——以海盐中兴公园景观设计为例[J].华中建筑,2016(12).

[4]宋泽海.海绵城市理念在城市道路规划的实践分析——以兰州市滨河路为例[J].水利规划与设计,2017(5).

[5]蔡斯琴.数字技术智能辅助海绵城市建设设计审批工作的应用探究——以南宁市为例[J].企业科技与发展,2017(1).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f0c47742731ee0050f9b0583.html