# 浅谈城镇给排水设计施工与污水处理

广州市市政工程设计研究总院有限公司广东广州510060

摘要：城镇给排水设计施工与污水处理将直接关系到城市居民的用水安全，这就要求了相应的工作人员能够对相关工作加以重视，不断的改善城镇给排水的设计理念和施工工艺，提升污水处理的质量与处理的效率，确保河道能够保持干净与整洁。本文作者根据目前城镇给排水设计施工与污水处理的实际情况，深入分析了当前城镇给排水设计施工与污水处理之中存在的问题，并根据问题产生的实际原因，制定了行之有效的解决对策，希望能对我国城镇化建设进程的推进起到一定的促进作用。

关键词：城镇；给排水；设计；施工；污水处理

引言：

对于当前我国的城镇建设而言，城镇给排水设计施工与污水处理不仅会影响到城镇居民的用水质量，同时也对于城镇生态环境的建设有着一定的影响。如果城镇给排水设计没有达到相应的需求，那么在汛期来临时，城市内的积水就无法及时迅速的排出，严重的影响城市居民的出行安全，因此，全面提升城镇给排水设计施工与污水处理的质量就成为当前城市规划建设工作的重点内容。

一、当前城镇给排水设计施工与污水处理之中存在的问题

（一）工程建设的理念难以跟上时代的发展步伐

我国城镇化进程已经得到了全面的推进，然而城镇建设之中，给排水设计施工与污水处理的工艺相对落后，存在着一定的滞后性，使用的诸多工艺流程与处理手段已经无法满足城镇化进程推进的基本需求。而在城镇的建设过程之中，往往更加重视地上的建筑规模与建设施工方法，导致地下施工建设得到了一定的忽视。一般情况下，城市规划之中对于地上建筑物的功能与建筑布局以及建筑的使用空间往往头头是道，而对于建筑的排水工程建设以及给排水管网的建设往往含糊其辞，建筑工程的隐蔽工程也难以得到应有的认识。许多新建的城镇往往在多日阴雨的天气就会暴露给排水性能不足的情况。如果这种建设理念和建设态度没有得到根本的改变，给排水设计施工以及污水处理的理念将永远也无法跟上时代发展的步伐[1]。

（二）城镇给排水设计施工的效率较低

随着时代的发展，科技的进步，城镇给排水设计方法与施工工艺流程也发生了翻天覆地的变化。在过去，城市给排水设计与施工之中需要考虑的只有两条管道，一条是给水管道，一条是排水管道，而在稍微大型的城市之中，也只需要多加一条雨污分流管道就能够满足城镇的给排水需求。而在如今，越来越多的管道被应用到城市的建设之中，比如说供热管网、电话管网、互联网管网以及电视管网、燃气管网和供电管网，这些管网往往需要在地下而形成交纵的网络形式，同时，如果城镇本身拥有工厂，那么工厂还会配备几套管线。而就目前的情况来看，自来水部门、排污部门、电信部门、电力供应部门以及供热部门往往对于自身的管网进行自主设计，自主施工，这也导致了地下管网建设缺乏应有的协调性和统一性，导致城镇给排水设计需要考虑的因素较多，拖慢了施工进程，严重的影响了城镇给排水设计施工的效率[2]。

（三）污水治理存在的问题分析

随着我国可持续性发展战略的深入部署，人们也逐渐认识到环境保护与治理的重要意义。而我国目前环境污染问题也较为严重，这一点在水资源污染上有着更为集中地体现。对于我国而言，全国重点的水资源污染监控企业已经达到了8311个，这也就使污水治理之中存在的多种问题得到了全国人民的关注。在我国污水处理之中，存在着污水处理设备不够健全的问题。而如果污水处理设备不够健全，就会导致污水处理的任务难以有效完成，最终影响到污水处理的最终效果。经过调研分析我们可以看到，目前我国城镇的污水处理厂并没有安装相应的除臭装置，导致污水处理的质量下降。污水本身具有较强的挥发作用，这也会导致抽气现象的产生，而如果没有安装除臭装置，不仅仅会对相关工作人员的身体健康造成一定的影响，同时也会对环境生态造成不良的影响。

二、提升城镇给排水设计施工和污水处理质量的有效对策

（一）提升城镇给排水设计的预见性

城镇的给排水设计施工将直接影响到城镇居民的用水的便捷性，而污水处理的质量也将直接关系到城镇居民的用水健康，因此这两项基本的市政工作必须得到有效的处理。虽然我国目前城镇给排水设计施工的施工技术还有待于完善和优化，污水处理之中还存在着一些需要改进的问题，然而通过相应的手段和措施，能够全面提升城镇给排水设计施工和污水处理的质量。首先，最重要的一点就在于提升城镇给排水设计施工的预见性，使其能够跟上大时代发展的步伐，满足城镇发展对于给排水设施的多元化需求。这就要求了城镇给排水设计施工人员不光要使设计能够满足当前城镇的需求，同时也要考虑到给排水设施投入使用后的维护为题，以发展的眼光看待设计之中的问题。这里要注意的一点是，给排水设计的预见性不代表着施工设计人员可以放飞自我进行任意的设计，而是要结合当前城镇给排水施工的实际需要以及城镇发展的必然趋势来进行预见性设计，从而使其不仅能够满足城镇居民的用水需求，同时也能够节省市政工程之中的实际成本，提升城市给排水设计施工的根本效力[3]。

（二）提升城镇给排水设计的质量

对于城镇给排水施工而言，工程的建设主体往往属于隐蔽设施的安装，露天建设内容往往只占据了其中的一小部分。而地下工程的施工往往有着验收不易，质量管理措施不易执行等多种问题，导致城镇给排水施工之中存在的细节性问题和安全隐患难以被发现。城镇给排水工程本身也具有规模庞大，涉及内容复杂的特质，如果设计质量难以符合需求，就会导致后期维修检护的成本增加，对于城市的发展起到不利的影响。这就需要了设计人员能够端正自身的设计态度，以更加合理和严谨的工作态度进行施工设计，有着追求卓越和精益求精的精神，另外，负责城镇给排水设计方案的审计人员也应该加大监管和审查的力度，对于给排水设计进行严格的审查，确保其设计能够符合城镇给排水施工的具体要求[4]。

（三）加大污水处理的投入力度

我国目前城镇污水处理之中，还存在着很多问题，导致水源的质量难以得到有效的保障，对于城市居民的用水安全造成了一定的影响。这更要求城镇管理人员能够对于污水处理的重要性加以重视，加大污水处理的投入力度，完善环境保护的相关法律法规，禁止工厂和居民将未经处理的污水投入河流之中。同时，相应的管理人员也应该不断的调整城市的产业结构和产业布局，禁止能源型企业向河流直接排放污水的情况。另一方面，也应该加大污水处理设备的投入力度。当前很多城镇的污水处理厂还存在着设备不够完善的情况，一些城镇污水处理厂缺乏除臭装置，导致污水在处理过程之中产生的臭气难以被有效去除，不仅会严重影响从业人员的身心健康，城镇居民的用水安全也无法得到有效的保障。这就需要相关部门能够加大污水处理设备的投入，完善污水的处理工序，优化污水处理的多个环节，从而使城镇污水处理厂能够发挥其应有的作用，提升污水处理的质量与效率。

三、结束语

综上所述，我国城镇给排水设计施工与污水处理之中，还存在着工程建设的理念难以跟上时代的发展步伐、城镇给排水设计施工的效率较低、污水处理设备不够完善等多种问题，我们可以通过提升城镇给排水设计的预见性、提升城镇给排水设计的质量、加大污水处理的投入力度等对策来解决这些问题，从而全面提升城镇给排水设计施工与污水处理的质量和效率，为城镇居民的用水安全奠定更加坚实的基础。

参考文献：

[1]辛兆轩.城镇给排水设计施工及污水处理探究[J].科学与财富，2018，（14）：189.

[2]刘学.浅谈城镇给排水设计施工与污水处理[J].中国集体经济，2014，（18）：142-143.

[3]安立军，侯滨.浅谈城镇给排水设计施工与污水处理[J].中国房地产业，2016，（6）：204.

[4]邹学平.城镇给排水设计施工与污水处理[J].住宅与房地产，2017，（15）：252，292.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f2cf8ee8c6c5c63f145a1abf.html