# 浅析建筑电气安装工程中的问题与改善措施李柱

关键词：建筑电气；安装工程；问题；改善措施

1建筑电气安装工程现状

在现今我国经济水平不断提升的情况下，我国建筑行业施工技术在此过程当中也获得了不断的发展，人们不仅对建筑的使用功能以及整体质量具有较高的重视程度，对于建筑当中电气设备的使用功能与质量也具有了更高的要求。尤其是对于部分高档建筑来说，其在电气设备安装以及装修方面则具有了更高的要求，需要通过一个完善、健全质量体系的建设，从工程的各个阶段对其进行全面的控制处理。在电气安装施工中，经常会涉及到新工艺、新技术以及新材料等应用。同时，大型工程在装配、检测以及吊装技术方面具有了更高的要求。建筑电气施工因材料以及施工内容方面多样性的存在，在具体施工当中需要投入大量的人力与物力，且需要施工单位具有丰富的施工经验。在整个建筑工程当中，电气安装工程将贯穿在整个的过程当中，对建筑工期具有着重要的影响，且其质量情况也将直接影响到建筑的使用功能，需要施工中做好把关与控制。

2电气安装工程管理中常见的问题

2.1材料管理不完善

电气安装工程的施工质量与材料质量好坏有着直接的影响，但是由于材料质量不符合标准所造成的质量事故不在少数，包括导线电阻高、机械性能差、绝缘差、电缆耐度低、耐高温性差等，这一系列问题多会影响电气安装工程的最终质量。

2.2人为因素问题

对于建筑电气安装工程来说，施工人员的专业素质是影响安全管理质量的首要因素，需要施工人员、技术人员具备完善的专业知识，这样才能够保证最终安全工程的质量。但是实际情况是很多施工人员并不具备完善的专业知识，质量意识、安全意识较差，最终导致安装工程出现事故。基于此，在电气安装工程施工层面上，需要定期对工作人员进行全面培训。

2.3施工设备管理问题

对于当今生产设备来说，由于生产设备革新换代非常快，很多质量问题产品也流入到了市场当中，如果在设备采购和管理过程中没有注重质量问题，在施工过程中很容易产生安全事故，甚至造成人员伤亡。这就需要施工人员在应用设备之前做好调节工作，保证机械设备万无一失的条件下再进行操作。如电源开关安装是否符合实际需求，插座线路是否是串接（不能串接）等。

2.4室内线路的架设问题

在电气设备安装当中，经常会出现线路绝缘层与内部芯线脱离或绝缘层厚度不均匀的情况。如不及时对其进行更换或处理，线路很可能会在通电之后出现漏电现象，危及到建筑使用者的人身安全。

3建筑电气设备安装工程中常见问题的解决措施

3.1确保施工材料的质量

建筑电气安装工程的施工环节，会用到很多材料，这些施工材料的质量问题关系到整个建筑电气安装工程的质量水平。因此，为了确保建筑电气安装工程的质量符合标准，必须控制施工材料的质量。要实现这一目的，可以从以下几方面着手：（1）建筑电气安装工程的材料采购负责人，在选购施工材料时，要做好市场调查，严格按照施工要求购买，保证购买到的施工材料质优价廉。（2）要严格按照质检流程，对采购来的施工材料进行抽样检查。具体检查方法，可以针对材料的属性，选择通过外观分析或者通过使用来检测性能。

3.2防雷接地工作的质量控制措施

在完成防雷接地的工作过程中，要严格按照相关规定进行操作。还要注意实施质量控制措施。主要有以下几点：（1）重视对电焊工的技能培训和继续教育。尤其针对难度系数大的立焊和仰焊进行培训。（2）严格要求焊接内容。保证焊接缝匀称、饱满、平齐。要及时发现不符合要求的焊接缝，并采取办法进行补焊操作。（3）做好防锈处理工作。（4）选择适合的焊接方式。比如避雷引下线要用搭接的焊接方式；搭接钢筋时要用圆钢等。

3.3加强质量管理

建筑安装工程施工质量的高低，同所使用的施工技术间具有着密切的联系。技术因素方面，则同施工人员的技术水平、信息技术、装备技术以及检测技术等具有着密切的联系。在实际电气安装施工中，即需要能够将技术全面的贯彻在施工过程当中，积极做好技术创新工作，在加强新工艺、新技术研究的基础上做好完善技术要求标准的建立与落实。除了技术方面因素外，施工企业也需要能够对管理工作的重要性引起重视，通过科学施工管理岗位责任制的建立与完善实现整个电气安装工程施工的全过程管理，以此对电气安装施工中不同人员以及不同部门所具有的责任进行明确，在做好施工方法、内容明确的基础上做好施工结论分析，在联系施工质量通病以及工程施工特点的基础上做好电气安装工程施工管理目标的确定。

3.4严选安装人员

在建筑电气安装工程质量控制工作当中，安装人员可以说其中的一项重要要求，在建筑电气安装施工中，安装人员是工程活动的主要执行者，其施工技术以及素质水平的高低将直接对建筑电气安装工程质量产生影响。对此，施工企业即需要能够选拔好电气工程安装人员，选拔出具有良好思想道德以及精湛技术能力的人才。对于高质量的电气安装工程来说，其是众多技术人员、施工人员以及管理人员共同努力获得的结果。对此，施工企业即需要做好科学是施工技术培训体系的建立与完善，以此在实现施工技术人员综合素养以及专业技能提升的基础上使其形成更强的质量控制意识。

3.5加强电气安装工程调试工作

针对建筑电气安装工作而言，调试工作作为非常重要的一项环节，主要体现在以下方面：①做好电路调试工作。主要是针对接地线和配电箱的调试工作，对于不同管线之间的连接与转化方面进行全方位的检查，保证线路方面符合实际要求，从而降低施工现场的安全隐患；②调试金属防雷区。主要是对建筑外墙金属门窗和栏杆防护防雷区进行调试，避免雷电对其产生干扰；③工作设备调试。对电气安装工程哪些可以调节的元器件根据先空载后负荷的原则开展调试工作，保证电气设备运行的稳定性和安全性；④发电机切换调试工作。需要重点注意关注发电机的质量，需要实现进行试运行工作；⑤加强电气安装工程质量检测和评定。对整个安装流程进行严格的质量监管，并进行事后检查工作，积极培养第三方监理人，从客观的角度对整个电气安装工程进行全面检测和监管，尽量设置更多的控制点，检查重点位置和薄弱环节。

结论

建筑电气设备安装工程是建筑施工环节中至关重要的环节，它的质量的好坏直接关系着今后用户的使用是否安全，因此，这就需要施工人员、现场监理人员共同地努力，做好每一个细节，保证电气安装工程的质量，并提高施工现场的安装效率，为建设单位创造更大的经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]黄枫林.建筑电气工程中存在的一些问题及其预防措施[J].广东土木与建筑.2016（10）.

[2]竺伟，施煜.建筑电气安装工程中的质量问题和施工预防措施[J].中国高新技术企业.2016（03）.

[3]王晶，姜婷婷.建筑电气施工中容易出现的问题及防治措施[J].中小企业管理与科技（上旬刊）.2016（10）.

[4]简文机.建筑电气安装工程中常见问题的思考[J].科技促进发展（应用版）.2016（08）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f39f0633791c9ad5c100dfd7.html