# 火电营销-浅谈火电企业如何止损

（国电克拉玛依发电有限公司新疆克拉玛依834000）

摘要：近年来我国的经济迅猛发展，火力发电事业也在不断进步。加强电网管理，降低电能损耗是电力企业提高经济效益的一项长期重要任务，也是供电企业一项重要的经营指标。企业节能减排，不光要为国家创造良好的经济效益，还要为国家的环保事业做出应有的贡献。本文对火电企业如何止损做了分析探讨。

关键词：火电企业；止损

一我国火力发电厂现状

目前，我国火力发电及供热用煤占全国煤炭总量的百分之五十多，产生的灰渣约占全国灰渣的百分之七十，火电用水量约占工业用水总量的百分之四十，烟尘排放占工业排放的百分之三十多，二氧化硫排放占工业排放的百分之五十多，这些比重表明对火力发电广进行止损节能势在必行。

二火电企业止损节能必要性

面对全球性金融危机所导致的经济危机，企业作为经济学中微观的主体，一方面应该坚定信心，积极应对挑战；而另一方面，面对这严峻困难的形式要有一定的心里准备，顺势作为，共同渡过难关。随着社会发展与企业价值观念的渐渐转变，企业止损节能被提升到一个全新的层次，逐渐得到了越来越多的人的推崇。现如今以及可以预见的未来，止损节能将会是中国在宏观经济运行中出现的热点问题。所以，如何合理的使用能源，提升资源综合的利用率，降低企业各方面的资源损耗就显得更加必要更加重要。

三止损节能对火电企业的影响

3.1对火电企业发展的影响

企业的发展受很多政策的制约和影响，其中重要的制约就是对火电企业的止损节能。影响企业发展的主要损耗有供电煤耗、厂用电率、二氧化硫排放量和氮氧化物排放量等，新建项目就需采用新技术，新方法，新工艺和高效设备以达到国内领先的降耗环保指标。此外，污染物排放总量要求也是限制企业发展的主要因素。

3.2对火电企业生产经营的影响

企业生产经营的目的是以最合理的成本取得最优的经济效益，对火电企业来说，还应履行必要的社会责任，除应取得经济效益外还要考虑社会效益，以最小的生产经营成本和环境影响代价获得最高的利润目标。近年来电煤价格不断攀升。燃料成本是火电企业最大的生产经营成本，降低燃料成本和减少燃料消耗量是控制燃料成本的主要手段，而通过技术手段和管理手段降低单位发电煤耗量是可控手段的重要方法。

3.3对火电企业生产形象的影响

在我国以第一和第二产业为主要方式的经济增长，发展造成的环境影响也不可避免，民众的环境保护意识和追求良好生活环境的诉求不断增强。在国家政策和排放标准的要求和限制下，发电企业虽合法合规进行清洁生产，不断加大环境治理投入，但民众往往把矛头指向火力发电企业，甚至有不明事理的民众把冷水塔冒出的水汽认为也是在排放污染物。为建设资源节约型和环境友好型企业，火电企业需要对煤场进行封闭、对厂界噪音进行控制、对除尘设备、脱硫设备和脱硝设备不断进行升级改造，降低污染物排放、对污水进行重复利用达到废水零排放。

四止损节能对企业的重要意义

4.1降低生产成本

从企业方面来看，止损节能，就是在生产过程中需要对煤原料、电能源和对油能源进行有效的止损等。企业降低了生产成本就提高了利润，从而用最小最有效地资源创造出最高价值，同时，提高了企业产品的综合竞争力。从工业经济发展趋势来看，每个企业的资源需求量都是逐渐增大的，从经济效益的角度考虑，止损节能作为推动力进而促进企业经济效益的增长，如果企业想要得到长足的发展，那就必须对生产中资源进行止损。

4.2提升资源利用效率

众所周知，诸如煤炭、油类的资源，在其参与一次生产时，是不可能完全转化的。如，用一定单位量的煤炭进行一次对铸件的锻造，这一定单位量的煤炭绝对不可能完全燃烧，其燃烧后的煤渣中一定还有大量可以进行二次燃烧的焦炭。如果我们将这些没有燃烧完全的焦炭重复利用，这样不仅提高了对该资源的利用率，而且能够降低单位产品的综合能耗。

五火电厂节能止损措施分析

5.1降低变电过程中变压器损耗

5.1.1用经济电流密度选择载流导体载面

采用电阻率小的材料。导体的形状在同样载面积的条件下，圆形导体的表面积较小，而矩形和槽行的表面积则较大，导体布置应采用散热效果最佳的方式，而矩形载面导体竖放的散热效果比平放的要好。导体选择时，除配电装置的汇流母线以外，对于全年负荷利用小时数较大，母线较长，传输容量较大对的回路，均应按照经济电流密度选择导体截面。这样在投资优化的前提下，也降低了线损能耗。

5.1.2采用变频调速技术，实现节能减排

发电厂厂用电量约占机组容量的百分之五到百分之十，除去制粉系统以外，泵与风机等火电机组的主要辅机设备消耗的电能约占厂用电百分之七八十。解决这个问题最有效手段之一就是利用变频技术对这些设备的驱动电源进行变频改造。采用变频调速技术既节约了电能，又可方便组成封闭环控制系统实现恒压或恒流量控制，同时，可以极大地改善锅炉的整个燃烧情况，使锅炉的各个指标趋于最佳从而使单位煤耗，水耗一并减少。

5.2降低输电过程中的铁磁性损耗

要减少铁磁性损耗，应从减少交变磁场中钢材料的使用，增加屏蔽，避免形成闭合回路，改善钢材料与载流导体空间关系等方面入手。具体措施如下：导体尽量应采用设计更为先进的型号及尽量采用非导磁性材料制造的金具。在电抗器周围应严格按照制造厂给出的空间尺寸来限制钢结构使用的空间范围，因为在交变磁场的作用下，钢材料会产生涡流损耗和磁滞损耗，统称为铁磁性损耗。所以要注意尽量减少电抗器周围钢材料的使用，在合理的范围内尽量加大钢结构与电抗器的距离。在有强交变磁场的空间内，合理选择钢构与母线的相对位置，使钢构尽量与导体垂直，以使不产生感应电势和环流。设计中应避免大电流母线附近的钢构件形成包围一相或两相的闭合回路。在大电流敞开式母线与钢构之间加装电阻率低的非导磁率材料制作的屏蔽板，可明显减少钢构的铁磁性损耗。

5.3减少空载运行变压器的数量

火力发电厂通过减少空载运行变压器的数量以达到降损的目的。一般情况下，在火力发电厂中，通常都会配置有变压器，变压器在启动中，主要由大容量的高压来实现效能，显然，就会增加空载的损耗量。在工程设计范围内，如果合理地减少空载运行变压器的数量，在一定程度上就可以降低变压器启动所消耗的电力资源。除此之外，为了提高节能效率，铁心采用多级接缝也能有效降低能耗，这样可以使每一台变压器的负载损耗有所降低，达到原有负载损耗的百分之二十多，从而实现节能降耗。

六结束语

火力发电厂对于我国电力事业平稳长久的发展有着非常关键的意义，因此，如何最大程度地降低火力发电广的各项资源消耗，提高能源资源使用效率，成为当前电力企业为之努力的目标。因此，我们不仅要做到资源的结构优化，也要运用有效的合理的措施对电力企业资源进行止损，以此来促进我国的电力事业的长远发展，促进我国国民经济的不断增长。

参考文献：

[1]闫水保，闫留保.电厂热力系统节能分析原理及应用[M].郑州：黄河水利出版社，2000.

[2]赵志强，赵志明.火力发电厂节能降耗的探讨[J]内蒙古科技与经济，2007，（20）

[3]曹彦玲.浅谈火力发电厂的节能减排管理与实际应用[J]现代经济信息，2011，（1）

[4]何海航，罗成辉，付峥嵘.火力发电厂节能减排策略探讨[J]中国科技信息2008

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f3daa487c2026ffaa6e823b1.html