# 浅谈预制装配式住宅

机械工业第六设计研究院有限公司郑州450007

摘要：装配式住宅采用产业化方式在工厂里制造各种住宅通用部品,采用各种新的工业化施工技术在建筑工地形成现代化住宅,整个过程机械化操作，施工干作业，住宅全过程的开发建造转变为住宅制造。它要求建筑设计、结构设计、施工、管理及科学研究等各个方面都逐步向综合性和现代化方向发展。

关键词：装配式住宅；预制；工业化；施工装配化

一、概述

装配式建筑指的是构件在加工厂或施工现场预制，通过机械吊装和一定的连接手段，把零散的预制构件连接成为一个整体而建造起来的房屋。这种方法的特点是施工速度快，劳动强度低，耗工少。

预制装配式住宅俗称“拼装房”，是用工业化的生产方式来建造住宅，是将住宅的部分或全部构件在工厂预制完成，然后运输到施工现场，将构件通过可靠的连接方式组装而建成的住宅，在欧美及日本被称作产业化住宅或工业化住宅。传统的住宅建设模式在住宅建筑体系、结构体系的设计、施工营造等方面自成体系，各自独立，施工湿作业，手工操作。而装配式住宅提供了一个在工厂里制造住宅的建设新模式。

装配式住宅采用产业化方式在工厂里制造各种住宅通用部品,采用各种新的工业化施工技术在建筑工地形成现代化住宅,整个过程机械化操作，施工干作业，住宅全过程的开发建造转变为住宅制造。它要求建筑设计、结构设计、施工、管理及科学研究等各个方面都逐步向综合性和现代化方向发展。

二、预制装配式住宅功能与特点

1.进度快。由于减少了现浇结构的支模、拆模和混凝土养护等时间，施工速度大大加快，可在短期内交付使用。2.劳动力减少，降低施工成本。建筑工人由过去那种复杂的多工种角色，转变为单一的装配工角色。工人劳动强度大幅度减少，交叉作业方便有序。

3.保证质量。建筑尺寸符合模数，建筑构件较标准，具有较大的适应性，预制构件表面平整，外观好、尺寸准确，每道工序都可以像设备安装那样检查精度。

4.节能环保。采用预制或半预制形式，现场湿作业大大减少，施工现场噪音小，散装物料减少，废物及废水排放很少，有利于环境保护。其在设计和生产时还可以充分利用工业废料，变废为宝，以节约良田和其他材料。

5.预全寿命特点。采用大开间灵活分割的方式，即SI分离式住宅，可根据住户不同阶段的需要进行户型的变更，增加了房屋使用的可持续性。此外，避免二次装修对房屋的破坏，增加了房屋的寿命。

6.全功能特点。（1）节能：外墙有保温层，最大限度地降低冬季采暖和夏季空调的能耗；（2）隔声：提高墙体和门窗的密封功能，保温材料具有吸声功能，使室内有一个安静的环境，避免外来噪音的干扰；（3）防火：使用不燃或难燃材料，防止火灾的蔓延或波及；（4）抗震：大量使用轻质材料，降低建筑物重量，增加装配式的柔性连接；（5）为厨房、卫生间配备各种设施提供有利条件；（6）为改建、增加新的电气设备或通讯设备创造可能性。

7.全设施特点。预制构件能将保温、隔热、水电管线布置等结合起来。

三、预制装配式住宅的分类及特点

装配式住宅按建造结构来分类，可以分为木结构、PC结构和钢结构三种。

1.木结构——木结构住宅在中国城市的应用仅限于高档低层别墅，不适用于解决大量人口的居住问题

现代木结构是用工程木材，工程木材和原木有本质区别，它是经过现代的工业手段和先进技术，加工成适合于建筑用的梁、柱等部品部件。木结构的连接方式已发生了很大的变化，传统的木结构是用榫卯等方式连接，现在增加了金属部件等多种连接方式。《木结构设计规范》制约了木结构建筑的发展，高层木结构建筑在建造上是没有问题的。

2.PC结构的特点与优势

PC结构--预制混凝土夹芯保温墙板一般由三部分构成：一部分为内核功能层；另一部分为内、外隔板。三者以相应的方式连接起来，形成整体。内核功能层材料多采用轻质材料，其有效增大了结构厚度，提高了截面的惯性矩，因此这种结构具有密度低、比刚度和比强度高等优点。从所用材料的特点来看，内、外隔板采用混凝土制成，其具有抗压强度高、耐久性好、不燃烧等特性，内核保温层多选用硬质泡沫塑料制成，这种材料容重低、导热率低，用混凝土材料做成的隔板将由硬质泡沫塑料制成的内核保温层“保护起来”，就形成了热工性能优良的新型墙体。

3.钢结构住宅的优势

（1）钢结构住宅结构、建造方面的优势

①大跨度、大开间，有利于功能、空间的灵活布置

钢结构住宅采用框架体系，改变了传统砖混和混凝土结构住宅以墙体承重的结构形式，空间通透，可以根据设计和使用要求灵活分隔空间，实现居住空间在空间和时间上的可变性，符合可持续发展的要求。

②钢结构体系具有良好的抗震性能

钢结构有较好的延性，当结构在动力冲击荷载作用下破坏时吸收较多的能量，可降低脆性破坏的危险程度，尤其在高烈度震区，使用钢结构就更为有利，钢筋混凝土结构延性的保证在于结构的应力不太高，而钢结构的延性在于使部分构件进入塑性阶段。

③自重轻，降低基础造价

钢材的抗拉、抗压、抗剪强度相对来说较高，钢结构构件结构断面小、自重轻。一般情况下，高层钢筋混凝土建筑物的自重在1.5~2.0T/m2左右，高层建筑钢结构自重大都在1T/m2以下，甚至有的办公楼只有0.5~0.6T/m2。

④运输、安装工程量减少，提高施工效率

采用钢结构可为施工提供较大的空间和较宽敞的施工作业面。钢结构工程的柱子一般取3~4层(12m左右)为一个施工段，在现场一次吊装。而且柱子的吊装、钢框架的安装、钢筋混凝土核心筒的浇筑、组合楼盖的施工等，可以实行立体交叉作业。有时在上部安装柱、框架梁的同时，下部可以进行内部装饰、装修工程。因此，在保证技术、供应、管理等方面的条件下，可以提前投入使用。

⑤提高住宅的有效使用率

钢结构占有面积(或称为结构平面密度)小，高层建筑钢结构的结构占有面积只是同类钢筋混凝土建筑面积的28%。采用钢结构可以增加使用面积3%~6%。这实际上是增加建筑物的使用价值，增加经济效益。

⑥管线布置方便

在钢结构的结构空间中，有许多孔洞与空腔，而且钢梁的腹板也允许穿越小于一定直径的管线，这样使管线的布置较为自由，也增加了建筑净高，而且管线的更换、修理都更为方便。

⑦钢结构的质量容易保证

钢结构构件一般都在工厂里制造、加工，构件精度高，质量易于保证。

（2）钢结构住宅环保优势

长期作为主要建筑材料的粘土砖的生产对我国耕地造成极大的危害，导致水土流失，生态破坏，国家已在各大中城市开始全面禁用粘土实心砖。水泥制品的开采和烧制也对环境造成很大污染，同时会形成难于降解的固体垃圾。钢材具有可再生性，可以重复使用，遗留的废料垃圾少，其生产和使用中对自然环境的破坏小。另外，钢结构建筑的大部分构件在工厂中加工完成，施工现场主要工作是组合安装，以干作业为主，减少了粉尘、污水、噪声对环境的污染。

四、结语

我国既有建筑面积达400多亿平方米，其中95%以上是高耗能建筑。建筑能耗约占整个社会能耗的30%，楼宇年电力消耗总量占全国总消耗10%，能源费用超过800亿元，大部分楼宇全年用电量在100万千瓦时以上。如果按照装配式建筑设计标准进行作业，能够实现节水80%、节能70%、节时70%、节材20%、节地20%。我国的房屋建筑工业化比先进的工业国家落后，建筑业又要求降低能耗、抗震减灾、保护生态与环境，提高人们工作与生活质量，因此加快改革创新，使用新材料、应用新工艺、发展新技术，提高工程质量、减少污染和浪费、减少现场作业，实现建筑工业化是建筑业进步的重要标志。建筑的未来是光明的，希望广大建筑同仁对装配式建筑不断深入研究，早日形成我国装配式建筑结构体系。

参考文献

[1]李湘洲.发展装配式建筑.中国建材[J].1999，2.

[2]马军庆.装配式建筑综述.黑龙江科技信息[J].2009，8.

[3]张驰，李晓林.浅谈装配式建筑的推广与发展.辽宁建筑[J].2011，5.

[4]郭正兴、朱张峰、董年才.房屋建筑装配式混凝土结构建造技术新进展.施工技术[J].2011，342（40）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f5271e404573304be98e3edc.html