# 智能仪表通用可扩展平台研究与开发

### 论文摘要

本文在对智能仪表设计方法深入研究的基础上,开发了一套智能仪表通用可扩展平台。该平台集成了目前三种主要智能仪表的功能：模拟数据采集与传输系统、数字存储示波器和波形发生器。该平台利用Xilinx公司生产的Spartan3E XC3S500E FPGA器件为核心器件,采用高速A/D器件和先进的DMA技术,以实现模拟信号的高速采样、快速存储和高速传输。目前高速A/D器件配合先进的DMA技术理论采样频率能达到100MHz以上,从而实现模拟信号的快速捕捉、存储,慢速显示和回放,以便于观察单次变化过程和快速变化信号。该平台还集成波形发生器功能,利用先进的直接数字频率合成(DDFS)技术,可以产生在宽范围内频率步进可调的正弦波、三角波、锯齿波以及任意波形组合。利用该项技术,产生的波形频率范围宽、步进小,幅度和频率的精度高,输出信号相位连续变化,形成的信号具有良好的频谱。同时该平台设计具有开放性和可扩展性,通过修改和增加其它功能模块,以及调整各模块间的功能组合,能快速部署、形成满足特定工业应用的各类工业仪表,从而在工业生产上具有很高的应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 第一章 课题背景、主要工作及具体计划

- 第一节 智能仪器系统的发展背景

- 第二节 智能仪器的特点和结构

- 第三节 论文的总体结构

- 第四节 主要工作及具体计划

- 第二章 系统设计方案

- 第一节 系统总体结构

- 第二节 系统SPI总线介绍

- 第三节 双口RAM读写时序介绍

- 第四节 UART通信接口处理器旋钮电路工作原理

- 第五节 LCD显示电路及显示时序介绍

- 第六节 双机通信电路介绍

- 第七节 UART收发器电路介绍

- 第三章 数据采集模块设计与参数计算

- 第一节 数据采集模块原理框图

- 第二节 数字存储示波器理论分析与参数计算

- 第四章 波形发生模块设计与参数计算

- 第一节 方案论证和比较

- 第二节 DDFS技术原理分析

- 第三节 DDFS系统参数计算

- 第四节 SPI Master/DDFS控制器设计

- 第五章 UART通信接口处理器模块程序设计

- 第一节 主程序

- 第二节 旋钮处理程序

- 第三节 LCD显示程序

- 第四节 指令发送程序

- 第五节 数据接收和数据发送程序

- 第六节 指令接收程序

- 第六章 主处理器模块程序设计

- 第一节 主程序

- 第二节 数据发送程序

- 第三节 正弦波参数发生程序

- 第四节 三角波参数发生程序

- 第五节 锯齿波参数发生程序

- 第六节 方波参数发生程序

- 第七节 示波显示控制程序

- 第七章 总结与展望

- 第一节 系统测试分析

- 第二节 未来工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 附录1 设计文件关系表

- 附录2 所用仪器和设备清单

### 相关论文文献

- [1].上期荐读[J]. 自动化博览 2019(11)

- [2].浅谈冶金设备智能仪表的发展与应用[J]. 中国金属通报 2018(02)

- [3].浅谈智能仪表的应用与分析[J]. 仪器仪表标准化与计量 2018(03)

- [4].智能仪表技术及工业自动化应用发展[J]. 电子技术与软件工程 2017(17)

- [5].加强智能仪表技术创新 应对石化行业应用新挑战[J]. 自动化博览 2017(10)

- [6].智能仪表的抗干扰和故障诊断研究[J]. 科技经济导刊 2017(28)

- [7].高职《智能仪表技术》课程项目化教学改革的探索[J]. 职业技术 2016(02)

- [8].智能仪表尽在掌握——挑选值得信赖的产品[J]. 自动化博览 2016(10)

- [9].智能仪表技术及工业自动化应用发展分析[J]. 数码世界 2018(06)

- [10].“智能仪表与设计”课程教学改革实践[J]. 广东化工 2018(22)

- [11].化肥厂氮含量检测智能仪表的硬件设计[J]. 新型工业化 2016(12)

- [12].现场智能仪表的应用与故障分析[J]. 自动化应用 2012(03)

- [13].智能仪表产业信息管理系统的设计与实现[J]. 自动化与仪表 2012(10)

- [14].智能仪表登上“主流”舞台[J]. 自动化博览 2011(10)

- [15].智能仪表的应用探讨[J]. 自动化博览 2011(10)

- [16].新经济下智能仪表的新机遇[J]. 自动化博览 2010(10)

- [17].浅谈单片机技术在智能仪表、仪器上的应用[J]. 科技风 2010(01)

- [18].“智能仪表设计基础”课程教学实践[J]. 电气电子教学学报 2009(03)

- [19].安全智能仪表应用的重要性[J]. 云南化工 2018(06)

- [20].化工基础实验中智能仪表教学改革的探索实践[J]. 化工高等教育 2015(06)

- [21].保护智能仪表中的智能元件[J]. 中国电子商情(基础电子) 2016(06)

- [22].浅析智能仪表技术的应用讨论[J]. 知识经济 2013(10)

- [23].智能仪表监控功能的设计与开发[J]. 微计算机信息 2010(10)

- [24].智能仪表的常见故障与检修[J]. 啤酒科技 2009(05)

- [25].研究智能仪表远程通信信号中断的故障处理[J]. 智能城市 2019(09)

- [26].智能仪表管理系统的设计与应用解析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(18)

- [27].GPRS的智能仪表的程序模块升级[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2012(05)

- [28].多现场总线接口智能仪表设计[J]. 电子技术应用 2011(08)

- [29].基于模糊PID算法的智能仪表通信技术研究[J]. 西安文理学院学报(自然科学版) 2018(02)

- [30].智能仪表的常见故障与检修[J]. 科技与企业 2013(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f64a8a29439981cc3a16e920.html