# 浅析变电运行中的继电保护问题及措施

(国网太原供电公司山西太原030012)

摘要：电力资源在我国社会发展中占据着重要的地位，电力系统能否平稳的运行关系着区域经济能否快速发展。基于此，为了保证经济的平稳发展，必须采取相应措施，不断提升电力系统的安全性和可靠性。继电保护设备的应用对保障电力系统的平稳运行具有重要的意义，为此，我们应该不断对变电运行中的继电保护存在的问题进行分析，对如何提升变电运行中的继电保护性能进行研究和探讨，为促进我国电力系统的平稳运行提供有效的保障。本文分析了变电运行中的继电保护问题及措施。

关键词：电力系统；变电运行；继电保护；问题；措施

当前，我国对于经济建设十分重视，经济发展速度也呈现出逐渐加快的趋势，工业建设水平和人们的生活水平也随之得到了很大提升，这就对电力系统提出了更高的要求。电力系统必须要实现安全、稳定运行，才能够使工业用电和居民生活用电得到保障。而变电系统在电力系统中的重要性不言而喻，变电运行能否平稳实现直接对整个电力系统的稳定造成影响。继电保护设备在变电运行中能够发挥重要作用，对可能发生的问题和障碍能够起到应急处理的作用，在一定程度上保障电能有效传输，避免由细小故障引起的更大故障。因此对继电保护设备中可能存在的问题进行研究，并且找出合理的解决方法并制定预防措施，能够为电力系统稳定运行提供双重保障，实现电力系统更好地发展。

1继电保护的定义

继电保护是通过对电力系统故障及其运行状况进行分析研究，继而提出相关解决方案的反事故自动化措施。由于在保护电力系统和元件时，曾采用有触点的继电保护器使其免受损害，所以叫作继电保护。继电保护的基本任务是在电力系统出现异常状况时，在可能实现的最小区域和最短时间内自动切除系统中的故障设备，减少设备的损坏和降低对周围地区电力的影响，可以让相关人员根据其发出的信号对异常状况的根源进行排除。

2变电运行中的继电保护存在的问题

2.1继电保护设备问题

（1）继电保护装置的硬件和软件故障。在进行继电保护装置的硬件设计时，如果设计不合理或者存在缺陷，将很可能会对调度监盘造成不利的影响，还有可能会造成开关误跳。如果出现软件故障，很有可能会导致保护装置出现周期性死机的现象，如果继电保护装置的质量不符合标准，将会经常发生故障。因此，继电保护装置的硬件故障和软件故障都会使得继电保护装置的功能不能有效的发挥，使系统中的一次设备失去保护，对电力系统的安全运行造成不利的影响。（2）继电保护的干扰问题。如果存在继电保护干扰问题，将会使得二次回路中的继电保护装置出现误动和对断路器进行错误指示等情况。干扰将会造成继电保护装置的PC指针出现错误，使得装置出现运算错误从而造成数据错误，并影响采样的精度，使得装置的元件出现损坏等情况，对电力系统的安全性和可靠性带来不利的影响。

2.2继电保护运行维护中存在的问题

在进行变电运行的过程中，经常出现由于继电保护人员错误操作而造成继电保护装置不能进行正确动作的情况。另外，由于二次设备的档案不能够及时的更新，使得对二次设备的检修和维护工作造成阻碍，对其整定计算造成不利的影响。继电保护设备对于工作的环境要求较高，如果设备存在于较为恶劣的环境中，并且不注意对继电保护装置进行维护，将会使设备的寿命大大减少，从而使得继电保护出现问题。

2.3缺乏专业的继电保护工作人员

在进行检验的过程中，如果继电保护人员的工作态度不认真且并不具备继电保护的专业知识和操作技能，没有按照规定的标准和流程进行检验，将会使继电保护中存在的问题不能被及时的发现，从而使得继电保护出现问题，影响电力系统的安全性。

3提高变电运行中继电保护性能的措施

3.1按时进行设备检查与维护

电力系统中需要用到大量元件与设备，这些元件与设备的质量直接关系到电路运行的质量。当前在这个方面，我国电力系统的工作还需要进行一定调整，因为长期以来电力设备都处于大负载运行的状态，各种元件与设备长时间过量工作，老化速度非常快。另外，电力设备很多都在室外很容易到环境的影响，例如高温天气、酸雨腐蚀等等，这些难以避免的外界因素对元件与设备的寿命也有很大影响。所以为了保证继电保护处于有效的状态中，必须要定时对各类设备进行检修，当发现老化问题严重时要及时更换，保证继电保护性能。

3.2考虑使用双重保护配置

有时，电力系统中发生的故障虽然及时被监测到并在第一时间内采取了解决措施，但是还存在造成小范围的停电或者供电受限的可能。为了有效解决这一问题，当条件允许时，可以将两套相互独立的保护装置同时安装，每一套装置都可以进行独立控制，互不影响地稳定运行。这样一来，当其中一套装置发生故障需要进行维修时，另外一套可以用做替补，对电路整体稳定不会造成任何影响。

3.3将自动化技术应用于继电保护网络中

当前无论在任何工作领域，计算机技术都具有很大的利用价值，能够帮助各行各业实现自动化与信息化。在继电保护网络中使用先进的计算机技术，能够帮助提高继电保护网络的全面性和网络化，使继电保护网络成为一个完整的系统，在作业过程中更加地协调。继电保护不仅需要在故障发生时切断故障单元与整个电网的联系，还需要保证故障单元对其他任何部位不造成影响，这时候若能实现网络化，每个控制点都能够共享所有实时信息，对整体的协调工作有很好的帮助作用。

3.4实现智能化的继电保护

电网系统已经向着智能化的方向不断发展，作为电力系统中的重要部分，继电保护也需要坚持智能化发展趋势。智能电网中，可以将传感器、监控器等与继电保护装置联系起来，实时进行监控采集相关信息，并且将各类信息综合到一起进行集成分析，再将有效信息实时共享传递到每一个单元。一般来说信息种类主要包含电网系统中各设备运行状态、关联设备运行工况、整个系统状态等等，信息的采集与共享是实现远程监管与控制的基础。这样一来，电力系统的智能化得到了进一步完善。

3.5规范继电保护工作的操作流程

针对继电保护工作中操作不规范的问题，我们应该采取相应措施规范继电保护工作的操作流程。根据电力设备的相关操作规范和操作标准，以及在实际过程中存在的各种操作失误现象，制定出一套较为完整有效的继电保护工作的操作规范，并在实际工作的过程中对该规范进行不断的完善和改进。在进行继电保护相关工作的过程中，严格遵守继电保护工作的操作规范，避免继电保护工作中的操作失误现象，减少继电保护问题的产生，保证电力系统的平稳运行。

3.6提高继电保护人员的专业能力

继电保护是一种专业性和操作性较强的工作，对继电保护人员的业务能力素质要求较高。对此，应该对继电保护人员进行培训，提升继电保护人员的理论水平和操作水平，提高继电保护人员的专业能力。另外，还需要提升继电保护人员的工作热情，使工作人员保证端正的工作态度，避免由于继电保护人员态度不认真造成的继电保护问题。总之，提高继电保护人员的专业能力，不但有利于提高继电保护工作效率和质量，还是提高变电运行中的继电保护性能的重要措施。

4结束语

继电保护设备在电力系统中有着不可替代的重要作用和地位，可以说正是因为有了继电保护设备的存在，电网才能够真正实现安全、稳定的运行，所以不断寻找继电保护中存在的问题并不断优化，对我国电网良性发展有着重要意义。继电保护需要紧随信息技术的脚步，不断地引入高新技术、不断实现智能化与网络化，才能够适应当前计算机技术全面普及的大环境，实现电网系统的完善与进步。

参考文献:

[1]张军.浅析变电运行中的继电保护问题[J].中国高新技术企业，2017.

[2]屈大江，龚斌.浅谈变电运行中的继电保护问题及措施[J].建筑工程技术与设计，2016.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f67b6e394fd6c0ec11b5ba09.html