# 建筑电气设计中节能降耗措施的分析王翠红

湛江南海西部石油勘察设计有限公司广东湛江524057

摘要：随着社会的不断进步，科技水平日益提高，对资源的要求也越来越高。当今时代，能源短缺问题困扰着全世界的各个国家。随着我国经济的不断增长，城市化进程不断推进，民用建筑节能设计也相应成为了建设节约型社会的基础，而在此基础上，民用建筑建设工程中，电力系统建设又是核心问题，因此，建筑电气设计中的节能降耗必须得到重视。本文主要就此论题进行相关分析。

关键词：建筑电气设计；节能降耗；措施；分析

在全世界都在呼吁节能减排的时代背景下，必须通过使用节能技术以推动社会的正常发展。电气工程的应用在市场上具有极强重要的作用，电力系统的强弱也直接影响正常的生产生活。在电气工程上运用建筑节能技术不仅能够节约能源，符合时代发展的主旋律，还能推动社会的进步，经济的进一步发展。

1建筑电气设计中节能措施的重要性

随着社会的不断发展，大量能源被过度利用，这也导致了资源短缺问题的出现，同时也在一定程度上限制了世界各国的经济和科技水平的进一步发展。也正因此，世界各国都开始重视资源短缺的问题，从各个方面开展对解决这一问题的研究，从而在保护环境、充分利用资源的基础上建立新型的能源结构和工业体系，做到经济建设和环境保护的共同发展。而我国进入发展新时期以来，因过快追求经济建设而带来的诸多环境问题逐渐引起社会各界的关注，环境保护和资源可持续利用成为新时期的重要使命，在提出经济建设的发展目标的同时，也提出了可持续发展战略和绿色生态保护的长期发展战略。随着我国城市化建设的不断推进，建筑业也随之迅猛发展，成为我国国民经济体系中的重要组成部分，因此，在建筑业的领域推行环保减耗设计是我国环保建设中的重点，而电力系统是惯穿了整个建筑工程的重要部分，而电力系统在人类的生产生活中更是最基本的需求之一，对人类的生产生活都有着重要的影响，也正是因为电力系统的基础性和使用的高频性、高能耗性，电力系统在建筑中消耗的能量占比极高。若想在保障可持续发展战略的稳步推进和环保节约理念的切实落实，对建筑电气节能减耗设计的研究就是重点研究项目之一。

2节能降耗的具体措施

2.1线路损耗的节能设计

电力在进行输送时，利用电流和电能的相互转换，形成工作电流，在这个过程中多种因素的影响都能够使电路发生损耗，电路的负载强度越高，电力设备的损耗也就越大，因此，在进行建筑物铺设电路时，电路设计师应当关注电路铺设方案所带来的电力损耗问题，最大限度地减少电路损耗。同时，用电设备较为集中的区域还应当适当装设变压器，通过将电力变压器安装在负载集中的位置来减少电力线路的损耗问题。

在设计线路铺设的过程中，需要坚持安装直线线路，减少弯曲线路的设计，通过合理计算适当降低电线的长度，做到电路铺设的合理设计。如果所需要的铺设线路过长，在确保用电安全和电路要求合理的情况下应当选择横截面积合理、节能的电线。

2.2电动机设备

在电力系统中，电动机也是十分重要的组成部分，电动机所能达到的工作效率将会直接影响民用电器设施的效益。要想通过改善电动机设计来降低电路能耗，将绿色减耗技术合理运用到电动机设计上，利用发动机的工作效率的改变进行合理设计将会是一条好的途径。比如：某所医院在进行建筑电气节能设计时，就对所使用的电动机设备进行了改造，通过运用绿色减耗设计成功减少了原本损耗严重的电路问题。作为公共建筑的医院，能源损耗问题一直都很严重，为有效解决这个问题，就发动机设备方面提出了特殊的考核要求，对原本电路损耗严重的医院建筑进行绿色节能改造。针对电动机项目，取消了过去使用的工作效率低、损耗严重的电动机，替换成了通过使用电容器来降低电路损耗从而提高效率的新型电动机，除此之外，新的电动机还减轻了其空载、轻载负荷量，将电动机的消耗降到最低。不仅如此，替换的新型电动机还能够通过实际需求自动调节转速，依据负载的实时改变切换为相应的转速，在满足电动机工作需要的同时还能减少损耗问题，实现绿色减耗的目标。该所医院经过一系列的电路设计改造，将功率超出50千瓦的电动机安装了独立的工作电表，用以实时监控电动机的运行指标，在超出指标时进行合理调控，避免能源损耗的发生。

2.3供电系统的节能设计

在当前阶段，大部分建筑内部的耗电量持续增大，必须通过安装合理的电路系统来满足日益增长的对电力的使用需求。同时，为了达到减耗的要求，在进行电路设计时需要遵行资源节约和循环利用的可持续发展原则，注重环境保护，强调经济效益，保证日常生活用电，不增加成本，不增加收费，切实可行地推动环保节能设计，通过研究放电电压和供电方式以及电路系统的维修维护等方面来减少供电过程中的能耗问题。

就放电电压而言，民用用电在我国为220伏特，在实际生活中放电电压无需太高，超出了需求电压值反而会增加电路的电力消耗。因此，设计时的电压只需满足具备需求，尽可能减少损耗。

就供电方式而言，设计者在设计电路时应该结合实际需求，综合建筑物的实际情况以及建筑物内部的具体用电情况进行设计，不同的建筑应该选择适合正常需求的变压器，并尽量将变压器的负荷率维持在百分之六十到八十之间。除此之外，市面上也有特殊节能功能的变压器，能够有效减少空载时发生不必要的损失。

为了方便后期的维护，在进行电路系统的设计时可以合理考虑用电系统的结构和安排，设计出最合理的电路设计，并规划好相应的系统维护方案。同时，规范化电路操作以及管理好供电部门的工作，防止由于人为因素导致损耗的增多。

2.4设计节能的照明设备

社会发展的同时人们的生活水平也不断提高，人们对生活的要求也不仅局限于对生活必须品的要求，越来越多的人开始注重生活品质和审美情趣。而作为提供光源的产品，照明设备也成为了人们日常生活中表现审美趣味的物品之一。在现代文明中，照明设备的职能也不仅局限于传统的提供光亮，现代人对照明设备的要求提高到了对外观和照明效果美观与否的层次。为提高建筑物内部美观、实用的照明需求，可以有以下几种方法。第一，合理利用自然光源。阳光就是最环保最清洁的自然光源，在带来光亮的同时还能转化为新的能量，而且阳光无需成本，不论从经济、实用性、美观性等方面，阳光都具有得天独厚的优势。在进行具体操作时，可以通过合理设置玻璃面积和玻璃种类的方法充分引入阳光，同时阳光还能转化为太阳能，在部分电器的选择时可以适当进行考虑。第二，在选择灯具时应当尽量选择节能灯，在市面上存在着节能灯和普通白炽灯，节能灯在对环境保护和实际利用上都具有很大优势，同时根据不同空间结构适当调整灯具的选择，合理利用各种灯具的组合可以适当提高美观程度和灯具的使用效率。

根据国家的有关规定，室内外的照明设备应使用LED照明灯等节能型产品，而普通白炽灯不宜使用，逐渐被淘汰，从而降低电路的损耗。

3结束语

在进行建筑电力系统的安装时必须考虑资源节约的重要性，以可持续发展战略为基本要求，从多方面、多角度入手，进行合理科学的设计，为社会的健康发展做出应有的贡献。

参考文献：

[1]王琰.试论建筑电气设计中节能降耗的重要意义[J].城市建设理论研究:电子版，2015，5(27)．

[2]孙明.浅析建筑电气设计中的节能措施[J].文摘版:工程技术，2015，(53):36-36.

[3]郭鹏.试论建筑电气设计中节能降耗的重要意义[J].工程技术:文摘版，2016，(6):00193-00193.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f6920949dc16023549c298e8.html