# 电站煤粉锅炉燃烧过程优化算法的应用研究

### 论文摘要

电站锅炉在能源工业中具有重要地位,目前,我国的燃煤电站大多使用亚临界和超临界的大容量锅炉,由于锅炉设备本身及操作管理等方面的原因,这些锅炉普遍存在污染物排放量大和燃烧效率低的双重问题。随着环境问题的日益严重和国家节能减排力度的加强,电站锅炉面临提高燃烧效率以降低运行成本和降低污染物排放量主要是NO x排放的双重压力。基于上述情况,各国专家学者一直致力于这个课题的研究并试图找到有效的途径来解决这个问题。本文在深入研究锅炉特性的基础上,针对锅炉燃烧系统变量多、耦合强,干扰多、大滞后等复杂特性,利用支持向量机（SVM）对锅炉的燃烧特性建模,提出用人工鱼群算法和遗传算法的混合算法（GA-AFSA）对建模过程中的参数进行优化,然后再用该优化算法对所建燃烧模型的工况进行寻优,找到了所选试验工况下最优目标对应的最佳参数组合,最后通过调整这些变量使其达到算法寻优得到的最佳参数组合状态,从而实现电站燃煤锅炉的燃烧优化。本文研究的内容主要包括以下几个方面:首先,阐述了电站锅炉燃烧优化的研究意义,介绍了课题的研究现状与发展趋势。针对目前研究成果所存在的一些问题,确立了课题研究方法的出发点。其次,分析了锅炉燃烧过程中NO x的生成机理,提出了基于反平衡法的锅炉效率计算方法,用支持向量机建立优化目标的数学模型。最后,提出人工鱼群算法和遗传算法的混合算法,将其应用到支持向量机的模型参数寻优和锅炉燃烧优化工况寻优中,结果证明该燃烧优化方案能够取得满意的效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景和意义

- 1.2 国内外研究现状综述

- 1.2.1 国内研究现状

- 1.2.2 国外研究现状

- 1.3 锅炉燃烧优化方法的特点

- 1.4 本文的主要研究内容和结构安排

- 第2章 锅炉燃烧系统及燃烧优化相关问题

- 2.1 电站锅炉的工艺系统

- 2.1.1 煤粉燃烧锅炉的燃烧设备

- 2.1.2 锅炉的基本工作流程

- 2.2 电站锅炉燃烧时NOX 的生成机理

- 2.2.1 燃料型NOX

- 2.2.2 热力型NOX

- 2.2.3 快速型NOX

- 2.3 锅炉热效率

- 2.3.1 锅炉热效率的定义

- 2.3.2 锅炉热效率的计算方法

- 2.4 本章小结

- 第3章 支持向量机理论及优化算法

- 3.1 支持向量机理论

- 3.1.1 支持向量机的优点

- 3.1.2 VC 维理论

- 3.1.3 泛化误差的界

- 3.1.4 结构风险最小化

- 3.1.5 支持向量机分类

- 3.1.6 支持向量机回归

- 3.1.7 LibSVM 仿真平台

- 3.2 遗传算法

- 3.2.1 遗传算法的数学模型

- 3.2.2 遗传算法的基本步骤

- 3.2.3 遗传算法的特点

- 3.3 人工鱼群算法

- 3.3.1 算法的基本思想

- 3.3.2 人工鱼群的行为描述

- 3.3.3 人工鱼群算法的流程和特点

- 3.4 本章小结

- 第4章 支持向量机建模

- 4.1 遗传算法和人工鱼群算法的融合

- 4.2 试验设备介绍及工况数据采集

- 4.3 NOX 排放特性模型的建立

- 4.3.1 NOX 模型参数C 和g 的影响

- 4.3.2 NOX 模型建立

- 4.4 锅炉效率建模

- 4.4.1 效率模型参数C 和g 的影响

- 4.4.2 锅炉效率模型建立

- 4.5 本章小结

- 第5章 电站煤粉锅炉的燃烧优化

- 5.1 引言

- 5.2 燃烧优化目标分析

- 5.3 燃烧优化算法流程

- 5.4 单独优化NOX 排放量

- 5.4.1 优化变量选取

- 5.4.2 适应度函数选取

- 5.4.3 优化结果分析

- 5.5 单独优化锅炉效率

- 5.6 综合优化

- 5.6.1 多目标优化问题

- 5.6.2 多目标优化问题的解决方法

- 5.6.3 锅炉燃烧的多目标综合优化

- 5.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f6bb7588881c25a9ec7e0c5e.html