# 智能建筑电气工程的施工管理及质量控制黄恩祥

南京建邺金鹰置业有限公司

摘要：随着经济的发展，城市化进程加快。因此，我们也需要对建筑行业进行一些相应的改革，让其可以更加具备服务性的功能。目前，虽然有一些建筑正在逐步实现智能化与自动化，但是在发展的同时也给智能建筑电气施工的管理工作带来了巨大的挑战。我们应该采取积极有效的措施去进行相应的控制管理，让其可以健康积极地发展。

关键词：智能建筑；电气工程；管理控制

引言

现代社会科学以及经济发展迅速，人们的生活水平大幅提高，对于建筑电气安装的质量必然提高标准。建筑电气安装在施工过程中扮演重要角色，其好坏直接影响着建筑工程是否合格，而建筑电气安装的质量又深受施工安装技术以及质量的影响。建筑电气安装施工相关人员即将面临新的问题，尽可能提高施工技术水平以及质量，使施工工序更加完善。

1智能建筑电气综述

目前，各行业已不断地引入智能化技术，建筑行业也不例外，相较于传统建筑，智能建筑已经从人工走向人工智能化，将建筑中的建筑环境结构与智能化电气系统结合在一起，形成了人工智能化建筑。智能建筑最大的优势是能够使人们的生活环境更加的便利、舒适，更好地满足人们的需求。同时，智能系统还便于物业的管理，使其不再是一种上门服务，而是网络智能管理和综合管理。智能电气系统不仅节约了人力、物力，也是人们安全的保障。要想实现智能建筑，最基本的要求包括两方面：①智能建筑是一种方便、快速、实用、舒适、省时及安全的生活助手，可以解决生活中的琐碎问题，提高工作效率；②对于物业而言，智能建筑是一套完整、先进的科学技术，需要系统的安全性、先进性与完整性，从而使管理人员通过运用智能建筑进行全面的管理。因此，使用智能建筑综合管理的人员务必要具备良好的素质，正确地使用智能建筑，并最大限度地发挥智能建筑的优势。

2建筑电气技术在智能建筑中的作用

2.1建筑电气技术一般可以实现建筑的智能功能

现在的智能建筑已经在很大程度上完成了信息技术与建筑技术之间的结合，但是要想彻底完善智能建筑的功能，就需要很好地应用建筑电气技术。我们需要结合更多的电子设备及辅助设备，这样才能更好地运行智能建筑的各项功能，才能保证他们的顺利运行。

2.2建筑电气技术可以保障智能建筑的设备运行及运转

现在已有的智能建筑中大多是使用的弱点系统设备，这些系统设备的施工与设计都与电气技术有着极其密切的关系。但是弱点设备往往会收到一些强度比较大的信号干扰，因此我们在设计智能建筑时，往往会单独进行设备的安装工作，但是这样会造成人力物力的浪费，那么我们就需要制定相应的计划来保证智能建筑的正常运行，还可以科学有效地降低在安装过程中造成的人力物力的浪费，减少设备的能源消耗。

2.3建筑电气技术可以安全有效地防范智能建筑的安全

智能建筑在发展的最开始阶段，很多的安全防范监控系统与一些边界防越系统、电视监控等，都不是属于一个整体的，他们之间是独立运行的，这样就使得这些系统之间不能够有效地进行交流沟通，不能全面地对智能建筑进行监控。这方面的问题也得到了很多专家的重视，把以往零散的系统整合成一个系统，可以大大地提升安全性、可靠性、严密性，使防范系统更加完美。

3电气工程施工管理及质量控制中存在的问题

在科学技术不断发展的形势下，电气工程领域正在迅速发展。电力建设管理和质量控制是企业生存和发展的重要组成部分，是确保电力建设质量的核心部分。造成电气工程建设问题的重要因素是人为因素。为了降低建设成本，有些公司和单位雇用一些非专业人员，这些人员没有经过正式的培训，并且在工作业务不熟练的情况下直接上岗，操作过程中存在各种违章，从而给施工和管理带来了各种隐患；员工的安全意识薄弱且系统的安全知识体系还不健全，在技术不过硬的情况下直接上岗容易出现安全事故，也降低了电气工程的施工质量。此外，由于缺乏完善的质量管理体系、先进的测量仪器以及强大的技术支持等因素，都会制约电气工程的发展。

4智能建筑电气工程的施工管理及质量控制措施

4.1在施工前做好准备工作

充分做好施工前的准备工作，开工时不能盲目进行，而准备工作又主要包括准备材料和技术。有关技术人员要在前期的技术安排前就要先熟悉图纸，并做好各种可能出现的技术问题的应对工作；有关施工人员要充分了解并熟知施工的进程，在此基础上准备好各种时期所需要的材料，并要对材料进行良好的防腐和保管工作。

4.2做好施工过程中的质量控制

电气施工管理的质量控制在智能建筑方面有着严格的标准。整个施工过程中，施工队伍必须严格根据预先制定的合格图纸要求进行施工工作，整个施工进程受着有关的建筑施工法律法规和施工队伍内部的纪律制度的约束。如果发现施工图纸中存在着严重错误或有疑问的地方，要立刻向上级汇报指出，以便能及时地更改其中的错误。要建立健全质量的规范和监督机制，制定严格的质量规范标准，严格把关材料的检验和工程质量，及时整改或退回不合格或者不达标的工程和材料；监督机制中应包括奖惩制度和相应的监督，而且要及时检查工程的进度和完成质量。按照施工阶段的不同，智能建筑电气施工的质量控制可以分为基础施工阶段、主体施工阶段和装修阶段的质量控制，不同阶段的工程进度受不同的质量控制标准所要求。在基础施工阶段，电气施工要做好与土建的配合和预留工作；在主体施工阶段，要从全局出发对工程中的重难点和进度安排进行控制，并做好工作的分配；在装修阶段，各项装修专业工作的细节收尾工作要做好，完工后要仔细、全面检查整个电气系统是否是根据预先设计进行的，全面解决装修死角，保证墙面的光滑无痕。

4.3设备安装环节

由于电气工程的专业性较强，在质量要求高、时间紧张、投资较少及工程繁杂的情况下，若不能准确的区分关键与非关键环节，容易造成各种资源的浪费。所以，施工管理人员在认真学习的基础上，总结经验，了解实际监督管理中的关键环节，及时解决关键性的质量问题，以防施工和管理中出现混乱和偷工减料的情况发生。

4.4事后控制

首先，在所有工程项目结束之后，工作人员务必要根据质量验收的规范标准对工程项目进行全面的验收。在进行电气设备安装施工的过程中，电气设备的型号、规格以及施工技术等都要符合我国的建筑电气工程施工质量验收规范，进行三级自检，发现问题及时进行整改；其次，务必要确保电气设备的质量符合国家的标准，若发现不符合标准的产品要及时禁止使用。

结语

总之，当前我国智能建筑电气施工正处于相对复杂的情况，短期内很难做到规范化的管理。但智能建筑电气施工管理及质量控制事关整个智能建筑电气建设过程的安全及品质保障。因此，我们还需要不断地去探索新的方向，制定科学有效的管理策略，规范合理的控制及管理电气施工的整个过程，不断推动建筑行业稳步前进。

参考文献：

[1]罗杰辉.智能建筑电气施工管理及质量控制措施[J].科技与创新2015（17）：51-51.

[2]覃宏武.试析智能建筑电气施工管理和质量控制措施[J].建材与装饰，2016（16）.

[3]薛平娟.浅谈智能建筑电气施工管理及质量控制措施[J].环球市场，2016（31）：135-135.

[4]张彬，于德国.探析建筑工程管理存在的问题与解决方法［J］.门窗，2014（01）：368-369.

[5]蒙赐东.建筑工程管理存在的问题与解决思考[J].江西建材，2014（19）：291-292.

[6]罗元顺，彭辛，施海波.建筑工程管理存在的问题与解决方法[J].山东工业技术，2014（15）：77

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f7bdb7a85ed801f767efdc77.html