# 盐酸克伦特罗快速检测试剂盒的研制与开发

### 论文摘要

盐酸克伦特罗（CL）是β-兴奋剂的一种,具有促进动物生长,提高饲料利用率,改善瘦肉率的作用。但该药排泄速率慢,易蓄积在动物组织中,引起消费者发生急性中毒,目前已被大多数国家列为违禁药,然而,CL滥用和残留的问题仍然存在,灵敏、有效的残留检测方法是控制残留的基本手段。目前国际上多使用ELISA方法作为CL快速检测的筛选方法,国内检测机构一般采用进口试剂盒进行检测,成本高,到货周期长,售后没有保证,但是在这一领域的国产试剂盒产品又存在着稳定性差,假阴性、假阳性率高等缺点,从而使国产试剂盒在这方面迟迟未打开市场。本实验着力于研制出稳定性好,假阴/阳性率低,能够与国外产品相媲美的CL快速检测试剂盒。本试剂盒采用间接竞争ELISA方法,通过优化条件得到最终反应条件为:包被抗原约0.2μg/mL,抗体工作浓度约为0.059μg/mL,总体反应时间为90min,酶标二抗的稀释倍数为1:1000。建立的标准曲线的线性范围为0-8ng/mL,IC50平均为1.0ng/mL,最低检测限（LOD）达0.1ng/mL,标准点批内变异系数为1.28-13.19%,批间变异系数在5-15%之间,试剂盒保存期在1年以上。与荷兰（ED）试剂盒比对实验表明,本试剂盒的回收率在80%-120%之间,高于ED试剂盒的50%-80%的样品回收率,同时本试剂盒可以保持稳定1年以上,这与ED试剂盒相当,领先于国内试剂盒。总之,在标准点符合程度、曲线参数、实际样品回收率等方面与ED试剂盒的测量结果相当,部分指标甚至优于ED试剂盒,从而证明了本试剂盒的可用性和替代国外试剂盒的可能性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1. 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 盐酸克伦特罗的理化性质与危害

- 1.2.1 盐酸克伦特罗的理化性质

- 1.2.2 盐酸克伦特罗的药理作用

- 1.2.3 “瘦肉精”的由来

- 1.2.4 “瘦肉精”中毒记载

- 1.2.5 “瘦肉精”中毒机理

- 1.3 盐酸克伦特罗分析方法综述

- 1.3.1 盐酸克伦特罗的检测方法

- 1.3.2 CL 检测技术的未来趋势和发展方向

- 1.3.3 现有试剂盒产品

- 1.3.4 本研究的目的和意义

- 2. CL 间接竞争ELISA 检测方法的建立

- 2.1 关键原料的准备

- 2.1.1 实验仪器和试剂

- 2.1.2 单抗的筛选

- 2.1.3 抗原偶联物的制备和鉴定

- 2.1.4 本部分小结

- 2.2 间接竞争ELISA 分析方法的建立和优化

- 2.2.1 实验仪器与试剂

- 2.2.2 初步探索

- 2.2.3 包被条件优化

- 2.2.4 最佳单抗工作浓度的确定

- 2.2.5 最佳竞争反应条件优化

- 2.2.6 竞争抗原和单抗的最佳容量配比的确定

- 2.2.7 缓冲体系的影响

- 2.2.8 标准点的选择

- 2.2.9 标准曲线的建立

- 2.2.10 本部分小结

- 3. 试剂盒的开发

- 3.1 试剂盒稳定性研究

- 3.1.1 单抗保护剂

- 3.1.2 酶标二抗保护剂

- 3.1.3 包被物保护

- 3.2 试剂盒测试

- 3.2.1 试剂盒的组装

- 3.2.2 最低检测限测定

- 3.2.3 稳定性测试

- 3.2.4 重现性

- 3.2.5 实际样品测量

- 3.2.6 本章小结

- 4. 与荷兰ED 试剂盒的对比试验

- 4.1 标准点符合度比较结果

- 4.2 实际样品测定结果比较

- 4.3 本章小结

- 5. 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].猪饲料和猪肉制品中盐酸克伦特罗残留检测分析[J]. 畜牧兽医科学(电子版) 2019(24)

- [2].盐酸克伦特罗在牛体内的代谢试验探究[J]. 当代畜禽养殖业 2019(02)

- [3].盐酸克伦特罗酶联免疫检测技术和注意事项[J]. 现代农业 2017(12)

- [4].饲料中盐酸克伦特罗的检测技术[J]. 猪业科学 2016(03)

- [5].高效液相色谱-串联质谱法测定猪肉中的盐酸克伦特罗[J]. 现代食品 2018(13)

- [6].从非法制售、使用“盐酸克伦特罗”案件谈非法经营犯罪的防控对策[J]. 南方农机 2018(16)

- [7].液相色谱-串联质谱法法快速检测猪肉中盐酸克伦特罗[J]. 食品研究与开发 2017(22)

- [8].群发急性盐酸克伦特罗中毒7例的院前应急处置[J]. 泰山医学院学报 2015(07)

- [9].动物源性产品中盐酸克伦特罗检测方法刍议[J]. 家庭生活指南 2019(03)

- [10].酶联免疫吸附法(ELISA)检测猪肉中盐酸克伦特罗[J]. 中国动物保健 2014(10)

- [11].酶联免疫(ELISA)法测定生猪尿液中的盐酸克伦特罗[J]. 广东饲料 2012(01)

- [12].盐酸克伦特罗检测技术的专利性分析[J]. 中国发明与专利 2012(10)

- [13].一起群体性盐酸克伦特罗中毒[J]. 海峡预防医学杂志 2010(04)

- [14].盐酸克伦特罗检测方法研究进展[J]. 上海食品药品监管情报研究 2010(05)

- [15].瘦肉精(盐酸克伦特罗)中毒7例的诊治分析[J]. 福建医药杂志 2009(03)

- [16].浅谈盐酸克伦特罗检测技术[J]. 畜牧兽医科技信息 2009(10)

- [17].胶体金免疫层析法快速检测盐酸克伦特罗残留[J]. 中国国境卫生检疫杂志 2008(01)

- [18].85起盐酸克伦特罗食物中毒分析[J]. 中国预防医学杂志 2008(01)

- [19].浅谈盐酸克伦特罗的作用及副作用[J]. 吉林畜牧兽医 2008(03)

- [20].气相色谱-质谱法测定盐酸克伦特罗[J]. 中国牧业通讯 2008(21)

- [21].60例盐酸克伦特罗中毒者心电图分析[J]. 医学理论与实践 2008(11)

- [22].动物源性样品中盐酸克伦特罗分析测试技术研究进展[J]. 标准科学 2019(10)

- [23].农产品质量安全危机后消费者信任修复策略研究——以某企业盐酸克伦特罗事件为例[J]. 黑龙江畜牧兽医 2016(20)

- [24].气相色谱-质谱法测定动物类食品中盐酸克伦特罗[J]. 理化检验(化学分册) 2014(06)

- [25].盐酸克伦特罗的检测方法[J]. 养殖技术顾问 2012(03)

- [26].拯救“健美猪”——关于“瘦肉精”盐酸克伦特罗的危害[J]. 质量与标准化 2012(07)

- [27].结合屠宰检疫程序对盐酸克伦特罗及其替代物进行检测[J]. 中国猪业 2011(05)

- [28].饲料中盐酸克伦特罗两种气质联用检验方法的比较[J]. 广东饲料 2011(08)

- [29].高效液相检测盐酸克伦特罗(瘦肉精)方法改进[J]. 中国计量 2011(11)

- [30].盐酸克伦特罗残留检测方法简介[J]. 中国畜牧业 2011(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f7c9a283611a6deb2f706aa7.html