# 火积耗散理论在板翅式换热器多目标优化设计中的应用

### 论文摘要

板翅式换热器因其结构轻巧、紧凑、传热效率高等优点,越来越受到广泛的关注,并成为最有发展前途的换热设备之一。通过优化板翅式换热器的几何结构,降低不可逆耗散,提高其换热性能,是经济的利用和节约能源的重要手段。本文基于火积耗散理论,应用单目标和多目标遗传算法,形成了板翅式换热器的优化设计方法。本文采用MATLAB遗传算法工具箱提供的遗传算法,以火积耗散数为目标函数,根据实际选用的锯齿形板翅式换热器的设计要求和容许压降为约束条件,编写了一套完整的板翅式换热器优化设计程序。文中分别利用单目标和NSGA-Ⅱ多目标遗传算法对锯齿形板翅式换热器的几何结构进行了优化设计,并对比分析了两种优化结果,发现多目标优化的结果能够明显改善换热器的性能。优化设计问题主要包括设计变量、约束条件和目标函数三个元素。本文选取对锯齿形板翅式换热器传热性能影响较大的几何结构参数为设计变量：以容许压降和换热器设计要求为约束条件；分别以无量纲化的总熵产数和总火积耗散数为目标函数,建立了单目标数学优化模型,进而应用遗传算法求解相应的优化问题。通过单目标优化计算所得到的结果发现：对于给定热负荷的换热器优化设计,以火积耗散数为目标函数所得到的结果与以熵产数为目标函数所得到的优化结果基本一致。由于通常情况下有限温差导热引起的火积耗散大于粘性流动引起的火积耗散,以总火积耗散数为目标函数进行单目标优化设计时往往很容易忽视流体粘性的影响。为此,本文运用NSGA-Ⅱ多目标遗传算法,以有限温差导热引起的火积耗散数和粘性流动引起的火积耗散数为两个独立的目标函数,采用与单目标优化模型相同的设计变量以及约束条件,建立了多目标优化模型。通过对比分析单目标与多目标优化结果,发现多目标优化设计使换热器各项性能参数均有不同程度的提高,这种方法在换热器优化设计中具有更大的优势,为解决板翅式换热器的优化问题提供了一种新思路。本文最后部分为了方便用户使用换热器优化设计程序,建立了良好的图形用户界面。用户只需输入已知数据,选择合适的算法和目标函数,即可得到直观的优化结果,这样即使非专业人员也能够方便的使用本文所设计的换热器优化设计程序。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 板翅式换热器的简介

- 1.2 研究现状

- 1.2.1 多目标遗传算法的研究现状

- 1.2.2 火积耗散理论研究现状

- 1.2.3 火积耗散理论在换热器优化设计中的研究现状

- 1.3 本课题拟完成的主要任务

- 第二章 火积

- 2.1 引言

- 2.2 熵与火积

- 2.2.1 熵平衡方程与熵产最小原理

- 2.2.2 火积平衡方程与火积耗散最小原理

- 2.3 火积耗散的应用

- 2.3.1 火积耗散理论在体点散热问题中的应用

- 2.3.2 火积耗散理论在"盘点"导热问题中的应用

- 2.4 本章小结

- 第三章 板翅式换热器单目标优化设计

- 3.1 引言

- 3.2 板翅式换热器的设计计算

- 3.2.1 热力计算

- 3.2.2 设计变量的选取

- 3.2.3 约束条件

- 3.3 遗传算法

- 3.3.1 遗传算法的运行过程

- 3.3.2 遗传算法的优点

- 3.3.3 MATLAB遗传算法工具箱的主要函数及其功能

- 3.4 板翅式换热器的单目标优化设计

- 3.5 本章小结

- 第四章 板翅式换热器多目标优化设计

- 4.1 引言

- 4.2 多目标优化的基本概念

- 4.3 多目标优化方法的发展近况

- 4.3.1 传统多目标优化方法

- 4.3.2 求解多目标优化问题的遗传算法

- 4.4 基于NSGA-Ⅱ算法的板翅式换热器多目标优化设计

- 4.5 本章小结

- 第五章 板翅式换热器优化设计的图形用户界面

- 5.1 引言

- 5.2 GUI界面设计

- 5.2.1 GUI界面设计的步骤

- 5.2.2 GUI界面设计的目标

- 5.3 换热器优化界面设计

- 第六章 结果与展望

- 参考文献

- 附录 板翅式换热器多目标优化设计源码

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].(火积)理论及其在化工过程节能中的应用进展[J]. 化工学报 2016(12)

- [2].基于火积理论的螺旋折流板换热器结构优化[J]. 高校化学工程学报 2016(03)

- [3].基于火积理论的螺旋折流板换热器的优化结构分析[J]. 热能动力工程 2019(10)

- [4].基于火积耗散原理的热网加热器优化设计与分析[J]. 哈尔滨工业大学学报 2016(08)

- [5].(火积)理论在热功转换过程中的应用探讨[J]. 物理学报 2014(19)

- [6].凝汽器主凝结区火积耗散分析[J]. 热力发电 2014(10)

- [7].微观状态数与可用(火积)的关系[J]. 科学通报 2012(14)

- [8].基于(火积)耗散数最小的板翅式换热器优化设计[J]. 工程热物理学报 2011(05)

- [9].系统的(火积)与可用(火积)[J]. 科学通报 2011(19)

- [10].(火积)传递方程及其应用[J]. 科学通报 2009(15)

- [11].汽轮机回热加热器的(火积)耗散和(火积)效率[J]. 山东工业技术 2017(23)

- [12].孤立系内热传导过程(火积)耗散的解析解[J]. 物理学报 2015(24)

- [13].火积耗散理论在超临界二氧化碳传热优化中的应用[J]. 机械设计与制造 2013(10)

- [14].(火积)理论及其应用的进展[J]. 科学通报 2012(30)

- [15].(火积)耗散数及其应用[J]. 科学通报 2009(19)

- [16].基于(火积)守恒方程的可逆热力循环(火积)分析及其应用[J]. 科学通报 2019(11)

- [17].离散发热器件基于(火积)耗散率最小和最高温度最小的构形优化比较[J]. 物理学报 2017(20)

- [18].火积理论在高炉冷却壁性能评价中的应用[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2015(12)

- [19].高压加热器过热段(火积)耗散研究[J]. 电力科学与工程 2015(01)

- [20].(火积)的宏观物理意义及其应用[J]. 物理学报 2013(23)

- [21].煅损失的构成及其应用分析[J]. 工程热物理学报 2013(05)

- [22].换热器新评价标准——火积耗散均匀性系数[J]. 哈尔滨工业大学学报 2012(03)

- [23].孤立系统内传热过程的(火积)减原理[J]. 科学通报 2011(03)

- [24].换热器内随温度变化的黏度对两流体(火积)的影响[J]. 科学通报 2011(23)

- [25].(火积)耗散理论在换热器设计中的应用[J]. 工程热物理学报 2009(12)

- [26].湿工况下翅片管换热器火积耗散优化分析[J]. 建筑热能通风空调 2018(04)

- [27].基于(火积)理论的热系统分析和优化的能量流法[J]. 工程热物理学报 2017(07)

- [28].（火积）损失极值原理在热源塔热泵系统优化运行中的应用[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(10)

- [29].基于(火积)耗散原理的表面传热系数定义基础讨论[J]. 中国科学:技术科学 2013(08)

- [30].开口热力学系统的(火积)分析[J]. 科学通报 2012(16)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f8d5d42a0623db5d76a48519.html