# 影响环境水质监测质量的因素和措施

深圳中检联检测有限公司518110

摘要：当代社会，随着国家经济实力的增强和科学技术水平的不断提高，环境水质监测质量也在不断提高，政府有关部门对于水质监测指标的要求也越来越严格。在这样一个大的背景下，环境水质监测数据的准确性就显得尤为重要，为了保证环境水质监测数据的准确性和可靠性，我们国家相关部门也做出了很多努力。因此，本文将从影响环境水质监测质量的因素出发，探讨有效加强环境水质监测质量的有效措施，希望可以进一步提高水资源管理工作的质量。

关键词：环境水质监测；水质质量分析；影响因素；有效措施

前言：

水是生命源泉，我们地球上的每一个生物都离不开水的灌溉，水的质量优劣将会直接影响到我们生活的方方面面。因此，为了保证广大人民群众的用水质量，为了维护社会稳定，为了人与万物和谐共生，国家的相关部门要定期进行环境水质监测分析，及时跟进周围水质情况的变化，准确掌握周围环境水质情况，并且要防范于未然，注意污水情况，防止污水乱排。虽然近些年以来，政府在对水资源的管理保护上也出台了很多政策，提出了很多倡议，也为保护水资源作出了很多宣传。但是，部分地区水资源遭到不同程度污染的现象仍然存在。所以针对这种情况，我们个人在保护水资源的同时，也呼吁国家水质监测部门扛起保护水质的大旗，提高水质监测人员的技能水平，从而提升环境水质监测整体质量，从制度上加强对水资源的管理，形成一个体系完善的水资源管理体制，这对促进我们经济持续健康发展和稳定社会有着很大的影响。

1环境水质监测的分析方法

随着现代科学技术的发展，环境水质的监测方法也有了很大的进步，以前我们监测主要依靠的是技术人员的技能，现在发展成了主要依靠仪器[1]。

1.1以人力为核心的测量方法

在科技不是很先进的以前，我们进行水质监测通常会使用重量分析法和滴定分析法。它主要依靠的是人力，相关的操作人员的技术熟练程度是重要部分。通常意义上的重量分析法又可以分为气化法和直接分离法，虽然有一定差别，但他们也有共同的操作部分，也就是它们都需要从样品中提取我们要测量的成分，然后等待其稳定后再将它从其它物质中分离出来，利用相应工具称量，然后按照一定的比例计算出该样品中待测成分的含量。滴定分析法，顾名思义，与化学反应有一定的关联。它有酸碱滴定法、沉淀滴定法和氢氧还原滴定法等等多种滴定法。其中，氧化还原滴定法是水质监测人员最常用的一种方式，因为它只需凭借氧化还原反应理论就可进行操作，方便简单。这些传统的分析方法的优点是成本低，不需要大量的仪器支撑，在小型实验室里是一个合适的选择。

1.2以仪器为核心的测量方法

环境监测水质的仪器分析方法主要包括比色分析及分光光度法、原子分光光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法和色谱分析法，主要是凭借各种仪器来开展水质监测工作。这一段分析法较传统分析法而言，成本较高，但是技术含量也很高，它可以适用于大中型实验室，具有超强的水质监测能力[2]。这一分析方法在水质监测领域应用的越来越广泛。

2影响环境水质监测质量的因素

2.1影响环境水质监测质量的人为因素

人的因素是最容易影响环境水质监测质量结果的，因为进行水质监测的每一个环节都离不开人的操作，特别是以人为核心的一些测量方法。从最初的样本采集来说，采集的样本是否符合我们的测量要求；从样本本身来说，采集出来的样本是否能够代表要测量区域水质；从参与测量工作的工作人员来说，他们的水平是否合格，他们是否具有丰富经验，他们是否熟悉测量仪器，以及最后一步关于测量数据的计算处理是否准确无误等等，统统都会对最终环境水质监测质量产生影响。然而，现实中这些因素有时都无可避免。有时因人才供求问题，导致不得不降低标准招聘人才，所以部分工作人员的知识储备并不是很充分，专业技能还没能达到一定的水平，对仪器操作也没有那么熟练，缺乏实践经验，性格不够沉稳，在监测过程中没有规范操作，从而导致监测结果出现一定程度的误差，最后对环境水质监测的质量结果产生了影响。

2.2影响环境水质监测质量的环境因素

我们知道水质会下降是因为受到了周围一定环境的影响，但是在人类活动的过程中，环境污染不可避免，污染水资源的源头也有很多，例如工业废水、生活用水、农业用水的乱排乱放等。那么在进行环境水质监测时，也很容易受到周围自然环境的干扰。虽然水质监测过程会在实验室里进行，相对于外部来说，环境相对稳定，但是，监测实验室里的气温、空气指数、湿度、气流等客观因素是客观存在的。因此在进行水质监测时，我们要对这些因素进行有效控制，不然会对水质监测仪器的稳定性造成影响，一旦实验室里的湿度、温度等因素不合理时，就会导致实验室里的仪器性能发生变化，对测量出来的水质数据形成偏差，最终影响了环境水质监测数据的准确性。

2.3影响环境水质监测质量的其它因素

除了上述我们所说的人和环境会对环境水质监测质量结果产生影响以外，还有一些其它因素也可能影响水质监测质量结果。例如我们所使用的仪器，如果在进行测量以前我们未对相关仪器进行检查清理，这可能就会影响仪器的测量范围和灵敏性。或者在我们进行水质监测以前，水质监测仪器已经使用较长时间，不可避免的导致测量数据出现一些偏差，从而影响了最终的结果。

3环境水质监测质量的控制措施

3.1细化水质测量方法，提高测量人员专业素养

为了降低人对环境水质监测质量结果的影响力度，最大可能性的提供准确无误的环境水质监测结果，环境水质监测部门要细化水质监测办法，并且严格要求工作人员按照章程操作。学习研究《环境监测规范》《水质采样技术规范》等等相关文件，按照要求来进行采集样本，同时要注意样品的代表性。在监测过程中，工作人员要严格遵守相关规范，不可大意。最重要的是要选用专业知识过硬，经验丰富的人才从事重要测量工作，并且督促工作人员平时加强学习，努力提高自己，防止工作失误，减少人对于水质监测数据准确性的影响。

3.2加强对影响环境水质监测质量的环境因素的控制

为了避免环境因素对环境水质监测质量结果造成影响，工作人员一定要对实验室的环境因素进行严格的控制，保持适宜的温度、湿度。同时从根源上解决水污染问题，那就是保护环境，节约用水，正确处理各种污水，坚持绿色可持续发展，树立金山银山不如绿水青山的理念。

3.3加强对水质监测仪器的检查和保护

任何仪器都有其使用寿命，因此我们在使用过程中要加以保护，尽量避免因仪器本身问题而对环境水质监测质量结果造成影响。所以，相关工作人员一定定期对测量仪器进行检查和清理，若有损坏，一定要及时更新。同时希望政府部门加强对水质监测仪器生产企业的监督和管理，制定严格的水质监测仪器合格标准，严厉打击不达标产品[5]。同时水质监测部门也要注意购买正规合格的仪器，最大程度避免由于仪器本身带来的影响。

4结语

近些年来，随着现代化进程的加快发展，世界各地水资源污染情况越来越严重，水环境也越来越令人感到担忧，各种因饮水而产生的疾病闹得人心惶惶，水作为人类生存和生活的不可或缺的资源，却遭受着越来越多的污染。因此，水资源的质量状况不得不引起我们的重视。目前，国家已经在加大力度整治水污染的问题，2015年4月出台的《水污染防治行动计划》就提出，到2020年，使我国的水资源得到阶段性改善，提高人们的用水质量。那么环境水质监测部门作为监测水质的核心部门，就应该有所作为，准确无误的提供水质监测质量结果，以便针对问题作出对策。相信在每一个人、每一个部门、每一个国家的共同努力下，我们能够打造青山绿水的世外桃源！

参考文献：

[1]陈令杰.环境监测质量影响因素及对策探讨[J].绿色视野,2016(8):36-37.

[2]郑旭针.环境水质监测质量控制技术探讨[J].工程技术:文摘版,2016(5):00222-00222.

[3]张曦.环境监测质量控制关键因素及对策[J].科研,2016(11):00157-00157.

[4]曹喜萍,楚波.环境监测技术与质量控制措施探析[J].资源节约与环保,2016(6):127-127.

[5]胡忠浩,章宗敏.浅谈加强环境现场监测水质分析的质量控制[J].低碳世界,2016(27):5-6.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f9e8be504eb47b9675a8f2c1.html