# 某型导弹专用信号源检定装置研究与实现

### 论文摘要

本文的工作是研制一套导弹专用信号源检定装置,该装置针对“导弹专用信号源”设计研制,可对多种导弹专用信号源进行计量检定,具有系统功能强,检测范围大的特点,解决了部队现有的雷达综合测试仪检定装置技术指标偏低、检定过程较为繁琐、已无法满足部队装备发展需求的问题。该装置具有如下功能特点:1.采用虚拟仪器技术,以VISA为核心,通过USB、GPIB总线对标准仪器和被检仪器进行程控,实现了导弹专用信号源的自动检定,提高了海军导弹专用信号源计量的工作效率。2.从快速机动计量保障出发,利用系统集成的设计理念和先进的测量方法,通过硬件的高度集成和软件功能替代,整套装置体积小、重量轻,便于进行现场检定。3.根据被检设备检定参数多、检定复杂、要求高问题,采用数据库技术建立测试点代码库和型号参数识别技术,实现了根据不同型号自动检定;软件开放式组件化设计,实现了对新型导弹测试设备检定的灵活扩展。4.采用高精度功率传感器,通过科学运用数理统计方法,提高了测量数据的精度和可靠性。该套装置不仅适用于实验室计量,也能很好地应用于现场检定和机动计量保障,对提高部队战斗力有十分重要的意义,极大地提高了海军武器装备的计量保障能力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 研究现状与趋势

- 1.2 研究目的与意义

- 1.3 主要研究内容

- 1.4 论文章节安排

- 第二章 系统研究难点及关键技术

- 2.1 难点研究

- 2.2 技术对策与措施

- 2.3 应用技术

- 2.3.1 虚拟仪器技术

- 2.3.2 面向对象的软件开发技术

- 2.3.3 数理统计方法

- 2.4 本章小结

- 第三章 检定装置方案设计

- 3.1 方案设计要求

- 3.1.1 硬件技术要求

- 3.1.2 软件设计要求

- 3.2 方案设计原则

- 3.3 方案设计思想

- 3.3.1 硬件方案设计思想

- 3.3.2 软件方案设计思想

- 3.4 总体方案设计

- 3.4.1 采用新型功率传感器测量功率和衰减参数

- 3.4.2 改进脉冲参数测量方法

- 3.4.3 虚拟仪器（Virtual Instrumentation）技术

- 3.4.4 通过计算机控制测试

- 3.4.5 证书的生成与打印

- 3.4.6 被检仪器的扩展

- 3.5 本章小结

- 第四章 检定装置的实现

- 4.1 检定装置硬件实现方案

- 4.1.1 微波频率检定

- 4.1.2 功率电平检定

- 4.1.3 调制参数（重复频率、宽度、延时）的检定

- 4.2 检定装置系统软件实现方案

- 4.2.1 系统软件主要功能模块

- 4.2.2 系统软件设计

- 4.3 本章小结

- 第五章 检定装置性能分析

- 5.1 基本性能测试

- 5.1.1 射频频率检定

- 5.1.2 1mW 功率定度

- 5.1.3 微波衰减

- 5.1.4 调制参数（重复频率、宽度、延时）

- 5.2 不确定度评定

- 5.2.1 微波频率不确定度分析

- 5.2.2 1mW 功率定度

- 5.2.3 微波衰减器的校准不确定度分析

- 5.3 结果分析

- 5.4 与国内同类研究比较

- 5.5 创新点

- 5.6 本章小结

- 第六章 全文总结

- 6.1 主要结论

- 6.2 研究展望

- 参考文献

- 附录 导弹专用信号源原理及使用方法

- 致谢

- 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

### 相关论文文献

- [1].智能电表检定装置发展现状[J]. 科技创新导报 2020(14)

- [2].温度测量设备单机双单元检定装置研究[J]. 兵器装备工程学报 2019(11)

- [3].可移动浮子流量计检定装置的设计与实现[J]. 自动化与仪表 2017(02)

- [4].储罐用自动类型液位计检定装置的研究[J]. 工业计量 2017(03)

- [5].水泥软练设备测量仪检定装置不确定度分析[J]. 工业计量 2009(S2)

- [6].自动化压力表批量检定装置[J]. 上海计量测试 2019(06)

- [7].扭矩扳子检定装置测量不确定度的评定[J]. 技术与市场 2020(07)

- [8].皮托管-微压计原理的风速计检定装置不确定度评估及其特征分析[J]. 计量技术 2020(07)

- [9].压力仪表设备全能检定装置研究[J]. 火力与指挥控制 2020(09)

- [10].气体中小流量检定装置硬件系统配置[J]. 内蒙古科技与经济 2014(22)

- [11].天然气在线实流检定装置重复性测试研究[J]. 工业计量 2015(02)

- [12].低压外推法电流互感器检定装置的溯源[J]. 电子世界 2014(18)

- [13].超声探伤仪检定装置数字化研究[J]. 中国测试 2014(04)

- [14].电能表检定装置系统设计与应用[J]. 科技资讯 2010(13)

- [15].热量表分量检定装置不确定度分析与评定[J]. 工业计量 2009(05)

- [16].出租汽车计价器整车检定装置改造[J]. 自动化与信息工程 2020(04)

- [17].基于语音采集的温湿度计检定装置的研究[J]. 计量技术 2020(06)

- [18].新型加油机检定装置的设计与研究[J]. 中国标准化 2019(04)

- [19].一种低成本差压变送器检定装置的实现[J]. 液压气动与密封 2017(05)

- [20].洛氏硬度计标准检定装置测量结果的不确定度评定[J]. 民营科技 2017(02)

- [21].超声探伤仪检定装置测量值的不确定度评定[J]. 计量与测试技术 2016(03)

- [22].冷量表分量检定装置不确定度的评定[J]. 科技展望 2014(14)

- [23].精密小角度检定装置的研制[J]. 计量与测试技术 2012(01)

- [24].数字水准仪室内检定装置[J]. 测绘通报 2012(S1)

- [25].风速检定装置不确定度的评定[J]. 气象水文海洋仪器 2011(03)

- [26].电压互感器标准检定装置不确定度的评定[J]. 华中电力 2008(03)

- [27].基于蓝牙技术的绝缘电阻表检定装置[J]. 仪表技术与传感器 2014(03)

- [28].对0.2级热能表检定装置的不确定度的评定[J]. 计量与测试技术 2011(06)

- [29].质量法热能表检定装置不确定度评定[J]. 计量与测试技术 2010(10)

- [30].车载式液体流量计检定装置设计[J]. 汽车零部件 2009(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f9ea1097da33d1a97f694929.html