# 电解制H2O2/·OH的预氧化净水技术研究

### 论文摘要

预氯化,即在原水中加入氯进行预氧化,是目前国内自来水厂最常用的预氧化技术,该方法具有成本低的优点,但其在消毒过程中会产生种类较多、有致癌性的消毒副产物。从氧化能力来看,中性条件下,相同浓度的H202和氯氧化性相当,且其还原产物为水,是理想的水质氧化剂。现场在线电化学制备（电生）H202技术可解决其运输安全和成本的问题。现有电生H202技术需在酸性或碱性电解液中、加入隔膜的条件下进行,成本较高。本文提出一种基于电生H202装置的饮用水预氧化技术,原水中不加入任何化学试剂,流经自制的无隔膜电解槽,其中的臭味、细菌总数、浊度等水质指标即可有显著的改善。本文自行研制了适合于电生H202的电化学装置,该装置无隔膜,电极片插槽以和电解槽底座成60°的倾角设计,这样可以充分利用阳极析出的氧气,并延长从电解槽底部曝出的氧气在阴极上的停留时间,提高氧气的利用率,有利于H202的生成。本文系统研究了阴极材料材质、电流密度、流量和通气量对电生H202产率的影响,发现以石墨毡为阴极材料,在电流密度为2mA·cm-2,通气量为0.4m3·h-1,流量为100mL·min-1的条件下,电解自来水在线生成H202浓度为12.3mg·L-1,电流效率为36.4%;利用该装置可实现消毒副产物前驱体腐殖酸的电化学降解,在其降解过程中,·OH起到了重要的作用。在对比类Fenton反应催化剂的研究中发现,铁硅粉体在中性条件下也能催化H2O2分解产生一定强度的·OH,故可用于原水的预氧化实验中。利用该电解装置对北京市三家店水库水进行电化学预氧化实验发现：电化学预氧化在除浊、除味、杀菌和降低UV254等方面有着较好的效果,和预氯化相比,电化学预氧化具有更好的除浊能力,且出水氯仿含量远低于预氯化；电化学直接预氧化和电解-铁硅组合预氧化相比,后者表现出了更好的助凝作用,可用于水质较差的原水处理中。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 饮用水预氧化

- 1.1.1 饮用水预处理技术

- 1.1.2 化学预氧化方法概述

- 1.2 电生过氧化氢技术在水处理中的应用

- 1.2.1 过氧化氢的电化学制备

- 1.2.3 电生过氧化氢的净水技术研究进展

- 1.3 研究主要内容和意义

- 1.3.1 研究的目的和意义

- 1.3.2 研究的主要内容

- 1.4 研究的创新点

- 第二章 实验部分

- 2.1 化学试剂、材料和实验仪器

- 2.1.1 化学试剂和材料

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 过氧化氢的电化学合成

- 2.2.2 腐殖酸的电化学降解

- 2.2.3 羟基自由基的生成

- 2.2.4 电Fenton降解苯甲酸

- 2.2.5 原水的电化学预氧化

- 2.3 分析方法

- 2.3.1 过氧化氢的测定方法

- 2.3.2 羟基自由基的测定方法

- 2.3.3 苯甲酸的测定方法

- 2.3.4 腐殖酸的测定方法

- 2.3.5 原水水质的测定

- 第三章 电化学合成过氧化氢

- 3.1 电生过氧化氢阴极材料的选择

- 3.1.1 泡沫镍电极电生过氧化氢的研究

- 3.1.2 泡沫铜电极电生过氧化氢的研究

- 3.1.3 石墨电极电生过氧化氢的研究

- 3.1.4 石墨毡电极电生过氧化氢的研究

- 3.1.5 钛钌电极电生过氧化氢的研究

- 3.1.6 五种阴极材料电生过氧化氢性能的比较

- 3.2 恒流电生过氧化氢的放大实验

- 3.2.1 外加电解质时电生过氧化氢的研究

- 3.2.2 不加电解质时在线合成过氧化氢的研究

- 3.3 电生过氧化氢对腐殖酸的降解

- 3.3.1 恒流降解腐殖酸

- 3.3.2 脉冲降解腐殖酸

- 3.3.3 恒流和脉冲降解腐殖酸的能耗及效果对比

- 3.3.4 腐殖酸的降解机理

- 3.4 小结

- 第四章 羟基自由基的产生及条件优化

- 4.1 羟基自由基生成条件的探索

- 4.1.1 直接电解过程中羟基自由基的生成

- 4.1.2 均相Fenton反应中羟基自由基的生成

- 4.1.3 非均相Fenton反应中羟基自由基的生成

- 4.1.4 电Fenton在中性条件下的改进

- 4.2 电Fenton降解苯甲酸

- 4.2.1 常规电Fenton降解苯甲酸

- 4.2.2 中性环境下苯甲酸降解的研究

- 4.2.3 苯甲酸降解机理的探讨

- 4.3 小结

- 第五章 三家店水库原水的电化学预氧化研究

- 5.1 电化学预氧化及其影响因素研究

- 5.1.1 直接电解预氧化

- 5.1.2 电解-铁硅组合预氧化

- 5.1.3 电化学预氧化与预氯化的对比

- 5.2 铁硅在预氧化过程中的作用

- 5.2.1 助凝

- 5.2.2 消毒副产物的去除

- 5.3 经济指标

- 5.4 小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者及导师简介

- 附录

### 相关论文文献

- [1].碳酸钠催化超声波去除水样残留H_2O_2的动力学探究[J]. 应用化工 2019(12)

- [2].外源H_2O_2对镉胁迫下酸枣幼苗生长及生理特性的缓解效应[J]. 水土保持学报 2019(06)

- [3].镉胁迫下裸燕麦幼苗对外源H_2O_2的生理响应[J]. 草业学报 2020(01)

- [4].外源H_2O_2对镉胁迫下裸燕麦叶绿素荧光参数和镉积累特性的影响[J]. 干旱地区农业研究 2019(06)

- [5].H_2O_2玉米浸泡工艺及其浸泡液中菌群结构的变化[J]. 食品研究与开发 2020(14)

- [6].功能化纳米金修饰电极检测食品中H_2O_2的残留量[J]. 食品工业科技 2020(20)

- [7].响应曲面法优化粉煤灰活性炭-H_2O_2处理焦化废水[J]. 河北师范大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [8].肺炎克雷伯菌对H_2O_2氧化胁迫的响应机制研究[J]. 食品工业科技 2020(21)

- [9].发情期大熊猫阴道源产H_2O_2乳酸菌的分离鉴定及筛选[J]. 中国兽医科学 2016(12)

- [10].H_2O_2去除铝酸钠溶液中腐殖酸类有机物的实验研究[J]. 过程工程学报 2016(06)

- [11].过氧化氢清除剂对H_2O_2处理下中国石竹幼苗不同器官抗氧化系统的影响[J]. 北方园艺 2016(22)

- [12].水孔蛋白协助玉米副卫细胞中H_2O_2的跨膜转运[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [13].普鲁士蓝复合电极的制备及其对H_2O_2的检测[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [14].H_2O_2胁迫对山黧豆生理生化指标的影响[J]. 西北农业学报 2016(02)

- [15].超声波作用下H_2O_2-甲酸体系氧化脱硫反应动力学研究[J]. 山东化工 2020(01)

- [16].含油污泥的H_2O_2氧化破乳处理工艺[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [17].H_2O_2氧化铜绿微囊藻致嗅物质及灭藻效应研究[J]. 环境科学学报 2017(03)

- [18].阴极原位产H_2O_2强化光电催化降解水中EDTA的研究[J]. 环境科学学报 2017(03)

- [19].黄岑苷对H_2O_2诱导人牙周膜细胞损伤后作用的研究[J]. 重庆医科大学学报 2017(01)

- [20].金纳米棒的表面改性及与H_2O_2的作用[J]. 高等学校化学学报 2017(04)

- [21].17-β雌二醇对H_2O_2诱导氧化损伤的晶状体上皮细胞的保护作用[J]. 眼科新进展 2017(10)

- [22].红景天苷对H_2O_2诱导的人晶状体上皮细胞氧化应激损伤的保护作用[J]. 国际眼科杂志 2017(10)

- [23].H_2O_2氧化烧结脱硫灰特性试验研究[J]. 武钢技术 2016(02)

- [24].H_2O_2对低温下油菜幼苗几个生理指标的影响[J]. 湖北农业科学 2013(21)

- [25].仙茅苷对H_2O_2氧化损伤心肌细胞的保护作用[J]. 同济大学学报(医学版) 2014(05)

- [26].番茄果实感染灰霉病过程中H_2O_2的抗病作用[J]. 食品科学 2013(08)

- [27].外源H_2O_2对盐胁迫下小麦幼苗生理指标的影响[J]. 西北植物学报 2012(09)

- [28].甲基莲心碱对H_2O_2损伤心肌细胞的保护作用[J]. 中华中医药学刊 2012(10)

- [29].红景天苷对H_2O_2和高糖诱导损伤的血管内皮细胞保护作用研究[J]. 中药药理与临床 2012(05)

- [30].普伐他汀对H_2O_2诱导的人骨髓间充质干细胞凋亡的影响[J]. 中国临床医学 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fa13a3741025437ba1b22850.html