# 基层疾控中心微生物检验的常见问题与对策探讨

马兰花

（甘肃省临夏市疾病预防控制中心甘肃临夏731100）

【摘要】疾控中心的主要的服务宗旨为以人为本，加强各类疾病的控制以及预防工作，属于一种公益性的事业单位，疾控中心需要将科研作为工作的基础，减少疾病对人群造成的伤害，疾控中心中微生物实验室的主要工作为，对疾控中心所负责范围内的各项传染病的日常监控工作以及体检诊断工作等。因此本文便对疾控中心中微生物检测工作作为主要的叙述内容，对其中的影响因素以及具体的解决措施进行浅薄的分析。

【关键词】基层疾控中心；微生物检验；常见问题与对策探讨

【中图分类号】R37【文献标识码】A【文章编号】1007-8231（2018）11-0307-02

微生物检测工作可以直接对疾控中心的工作开展方向产生影响，在处理食物中毒等突发性安全事故时，微生物检测具有高效性的特点，可以在极短时间内，对导致食物中毒的病菌进行查询，然后可以采用针对性的措施，处理食物中毒事件，但是在微生物的检验中，还存在着问题以及不足之处，对微生物检测的准确性产生影响。因此，需要对影响因素进行妥善的解决，促进疾控中心工作的开展。

1.资料与方法

1.1基线资料

对全国范围内的各州县疾病防控中心的微生物检验工作情况进行总结。

1.2方式

微生物实验室的人力资源情况进行分析，然后开展相关统计学的处理。

1.3结果

在我国的各级疾控中心的工作人员中，工作人员具有本科学历的所占比例为12.74%，具有大专学历的工作人员为78.21%，中专学历的工作人员为10.05%[1]。

2.影响疾控中心微生物检测工作的原因

2.1技术人员的个人因素

基层控制中心微生物检测工作对工作人员有着较高的要求，不但需要工作人员具有完善的理论知识，并且还需要其具有细致的检验技术，可以对实验进行实际操作，在基层疾控中心微生物检查工作中，此工作较为依赖工作人员的主观判断，因此需要不断加强工作人员的业务能力，才可以达到减少检测工作失误性的目的，提高微生物检测工作的准确性。

2.2设备仪器

微生物检测对所使用的设备也具有非常高的要求，包括冰箱、水浴箱以及生化培养箱等，都可以对微生物检测结果产生影响，使其失去准确性，所以需要减少仪器设备的影响，达到减少误差的目的。

2.3环境因素

微生物检测中使用的实验室又分为净化实验室以及无菌实验室等四个板块，实验室的内部环境也会对微生物的检测结果产生影响，而且由于微生物的特殊性，在检验工作中一旦出现失误，有很大可能对检验工作人员的身体健康产生影响，使实验室的环境安全得不到保证。

3.微生物检验中的质量控制

3.1对培养基以及所选用试剂进行检查

检验的主要目的为，对试剂的外观、生产厂家以及数量等基础参数进行检查，试剂的外观检查主要内容为以下：

（1）固体试剂的潮解程度。

（2）液体试剂的透明性以及均匀性。

（3）培养基中其厚度是否保持在均匀状况下，表面是否平整、光滑[2]。

3.2诊断血清

在检验过程中，签收血清时，需要对血清的各项基本参数进行确定，包括生产厂家以及生产批号的审核，并且需要保证检验工作需要在无菌环境下开展。

3.3实验结果的对比

在进行微生物检验时，其检验结果主要的判断依据便是技术人员的主观判断，因此为保证实验室的准确性，需要同时开展多个检验工作，保证检验管结果的准确性，也可以通过此方式对实验室之间的差异性进行判断[3]。

4.加强微生物检验工作准确性的措施

4.1加强工作人员的业务能力

首先需要对实验室中的工作人员进行系统专业化的培训，培训的主要内容为专业能力以及工作素质的培养。在提高工作人员专业能力的同时，也需要培养其对工作认真的态度，使工作人员对自身工作有着较强的认同感，可以以饱满的态度对待每一次的微生物检验。在接受培训后，需要保证微生物检测的准确性，并且工作人员可以对各项实验操作妥善的开展，减少由于操作失误出现的误差现象，保证微生物检测工作的准确性，而且工作人员上岗前，需要对其进行统一考核，上岗人员需要具有相关证件，保证工作岗位员工本身的专业技能达到标准。考核的主要内容为以下：

（1）加标实验以及样品重测考核。

（2）人员在培训期间内的学习情况以及最终的评估情况。

4.2检验设备的性能定期检查

在微生物检验工作中需要对使用仪器定期进行科学测量，然后建立相应的仪器档案，其中包括仪器的名称、图片、生产产家等。将检验后的数据与标准数据对比，其中各仪器设备的标准数据为以下：

（1）恒温恒湿培养箱箱内温度需要保证在45摄氏度或者36摄氏度左右，霉菌箱的箱内温度需要在28摄氏度左右。

（2）冰箱，冰箱内的最低温度为零下二十摄氏度，保鲜冰箱内的温度需要在4摄氏度左右。

4.3保持良好的实验环境

要对实验室及时进行通风换气设备的管理维护工作，可以对实验室内的环境进行有效的控制，环境监测的主要标准为以下：

照度、温湿度、风量以及噪音压力等[4]。

并且也需要对微生物检验实验室中的四个模块进行明确的划分，并且设置标志，防止工作人员在工作的过程中出现交叉感染的现象，对工作人员的身体健康产生危害。

5.结论

在县区调查中发现，目前县级疾控中心的工作人员与国家规定中所需要的人才需求相差较远，并且其工作年龄也不符合标准，导致此情况的根本原因为，工作人员年龄较小，并没有形成年龄阶梯，新老交替情况不佳，并且检验员在经验上以及专业知识上极度缺乏，专业不对口现象较为严重。在此形势下，需要加强对大专学生以及本科学生的人员吸收，提高基层疾控中心工作人员的专业素质以及工作质量。除此之外，疾病的防控属于公益事业，可以对社会的发展起到保障作用，因此需要加大对疾病防控机构的投入，对一些发展经济较为落后的地域，需要在经费上满足人才资源投入，有效解决工作压力大与收入不匹配的现象，提高工作人员的工作热情，所以需要当地政府加大对疾病防控工作的资金支持，对微生物实验室的建设与环境改善问题提高重视。提高基层疾控中心管理，与此同时，需要积极引进专业人才，建立专家合作机制，达到提高整体工作水平的目的。在各岗位的培训工作中需要拥有雄厚的师资力量，可以对微生物检验工作队，进行整体提升。在招聘工作人员的过程中，也需要开展相应的考核，控制工作人员的质量[5]。

对微生物检验工作来说，其主要的目的便是保障疾控中心，对疾病预防管理工作中开展措施的可靠性以及准确性，为达到此目的，则需要对微生物检验的影响因素进行分析，并且针对影响原因开展针对性的解决措施，除此之外，也需要保障技术人员的专业性以及所使用设备的准确性，良好的实验室环境也是保证微生物检验工作质量的主要原因之一，可以提高传染病的监控工作，为后续的诊断以及预防提供数据支持，帮助疾控中心工作的发展[6]。

【参考文献】

[1]严冬丽.基层疾控中心微生物检验的常见问题与对策分析[J].医学美学美容（中旬刊），2015(2):652-653.

[2]冯静.基层疾控中心微生物检验的常见问题与对策分析[J].饮食保健，2016(20):223.

[3]张宏.基层疾控中心微生物检验的常见问题与对策分析[J].医学信息，2016(23):22-22.

[4]荆小花.基层疾控机构微生物检验质量控制[J].大家健康（中旬版），2016(3):73-74.

[5]唐明秀.县级基层疾控中心微生物实验室质量保证体系的构建[J].中国化工贸易，2017(5):202，205.

[6]滕毅，钟廷国，张朝云，等.基层疾控中心细菌性食物中毒检验探讨[C].//第十六届全国卫生检验新技术学术研讨会论文集四川省成都龙泉驿区疾病预防控制心%，2008:165-166，167.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fa2ca93db3510c792ffe7942.html