# 环境水质分析中重金属检测技术探讨李莎莎

鹤壁市环境监测监控中心河南鹤壁458030

摘要：现阶段，人们的物质生活水平在日渐提升，同时对于日常生活用品的质量需求也在日趋提高，尤其是对于水质的要求也在不断增加，水体的污染问题已经成为重金属污染的主要问题，重金属元素在水体之中难以得到充分降解，也容易在一些水生生物体内实现富集，所以，重金属不仅会使水体受到污染，也会使水生态受到破坏，甚至会给人类的身心健康带来负面影响，所以，一定要应用精准的重金属检测技术，对水体污染问题进行监控，确保水体质量和水质的使用安全性，基于此，笔者针对一些典型的重金属检测技术进行了相应的分析，而后提出了自己的相关思考和见解。

关键词：环境水质分析；重金属检测技术；探讨

现阶段的工业科技发展呈现着极为迅猛的发展态势，环境水体的污染问题也呈现着日趋加重的趋势，重金属污染已经成为水体污染的主要污染物质，因此，水资源的重金属成分分析以及检测都是极为关键的工作内容之一，也是极具长远化意义的行为，鉴于此，笔者结合当下的研究水平，对现阶段较为常见的重金属检测技术进行了相应的分析和探究，希望笔者的思考可以强化人们对于水质重金属检测的认知力。

一、现阶段水质重金属的污染情况分析

我国的社会主义市场经济在迅猛的发展，工业企业的整体数量也在日渐增多，同时我国的经济实力也在不断增强，这一发展形势下，人们的物质生活水平也在逐年提高，日常生活中对于水体质量也越发关注，这无疑给环境保护工作带来了诸多的工作压力和难度。

水体重金属污染可谓是最为严重的环境影响之一，正是因为水体之中所含的重金属较多，难以得到充分的降解，同时也会沿着食物链不断的流动和富集，最后很可能对人体造成极大的负面影响，给人的身心健康造成威胁。湖泊或是河流等水体它们本身具一定的净化恩能力，其中一部分重金属很可能出现自然沉降的现象，但仍旧有一部分重金属出现了自然沉降现象，如水体之中的这些重金属浓度过度，那么很有可能导致水质出现迅速恶化的情况，水生生物也会因此而发生变化，地表水也会因此而发生污染，更为严重的可能给地下水水质造成变化[1]。

二、对于重金属检测技术在水质检测中的应用方式分析

重金属检测技术的检测结果以及实际灵敏度都会给最终的水体重金属污染治理效率带来极大的影响，这也是现阶段进行中重金属污染治理过程中最为基本的问题之一，不仅如此，还应当从检测限或是速度等方面加以分析和考出来，笔者对当前重金属检测技术进行了如下探讨。

（一）对于原子吸收分光光度法的分析

此种方式的应用较为广泛，同时它的检测速度也较快，原子吸收光度法可以对七十余种金属元素予以检测，原子吸收分光光度法可谓是气态基态原子外层电子对于可见光亦或是紫外光的吸收为基础措施的分析手段，结合原子化装置所体现出的差异性，可以将其分为以下几种具体的检测方式，其一为石墨炉原子吸收分光光度法，其二为火焰原子吸收分光光度法，不仅如此，在对高挥发性金属进行检测的过程中，可以应用冷原子吸收法来完成检测。在使用火焰原子法进行测定的过程中，其实际灵敏度可以达到10-6的级别，同时使用石墨炉原子吸收法时，它的实际灵敏度则可以达到10-9亦或是10-14[2]。

（二）对于电感耦合等离子体原子发射光谱法的分析

ICP-AES是将电感耦合等离子体炬作为激发光源的光谱分析方式，也是原子发射光谱法所衍生出的新式分析技术手段，如果金属原子被电离或是激发等之后，将会发射出一定的光谱特征，对这些特征光谱进行分析之后，则可以确定重金属的可定性。

ICP-AES的应用体现出了灵敏度高、线性范围宽以及介质干扰小等等特征，和AAS相比较，它所体现的最大优势就是可以对多个种类的金属元素的成分和定量予以分析和总结，但是，ICP-AES的检测方式在应用过程中也会具有一定的不足，就是它的操作所需费用较高，同时从灵敏度层面进行分析，它的优势明显小于AAS。

（三）对于原子荧光分光光度法的应用方式分析

原子荧光分光光度法的应用过程中，就是对待测的金属原色中的原子蒸汽在辐射的作用下，可以将荧光的发射强度予以激发出来，进而对待测元素的含量予以确定，在此过程中，需要制定最为适宜的测定方案，确保测量效率，在对一些特殊金属进行测量的过程中，一般都会使用原子荧光分光广度法来完成测量工作，比如，对汞、硒、砷、锑等金属元素进行测量的过程中，就需要应用这一测量手段，提高测量的精准度和科学性[3]。

（四）对于电化学测量方式的实践方式分析

所谓的电化学法指的就是伏安法，伏安法是环境水体予以检测主要措施，在对其进行测量的过程中，如果没有基体干扰的问题，那么，可以对其施加以痕量金属的分析措施，伏安法和ICP-AES亦或是AAS检测法相比较，它所体现的优势就是可以对高盐分的干扰问题予以排除，同时也可以对配合物型态或是游离态予以分析和总结，这一检测仪器所占用的空间较小，同时使用成本也较低，购置成本同样较低。

（五）对于HPLC-SP检测方法的分析

HPLC-SP检测方法又被称为液相色谱法，此种检测方式的最大应用优势就是效率高，同时速度也较快，但是，如果和上述笔者所提及的几种检测方式相比较，它体现了一定的劣势，它的检测精准度较差，因此，这一检测方式的应用范围较窄，普及率也不高。

现阶段人们大多会通过光谱结合或是液相检测法相融合的方式，来对此缺陷和问题予以规避，这就是常见的液相色谱-光度法。

应用HPLC-SP检测方法对水体之内的金属元素予以测量，需要对有机显色剂以及游离金属离子进行反应和不断的衍生，再对金属螯合物进行全方位的测量，衍生过程可以分为以下几种，即：柱后衍生、柱前衍生以及柱上衍生这几类，现阶段较为常见的为柱前衍生[4]。

结束语

综上所述，现阶段的水体污染问题频发，同时重金属污染也已经成为水体污染的典型代表，因此，要想更好的解决水质重金属污染问题，就要通过水质重金属检测方式，对水体中的重金属浓度以及种类予以分析和归纳，而后以此为基础，制定最为适宜的解决方案，也为日后的水体质量提升奠定坚实的基础，现阶段，水质重金属污染问题呈现着日趋加重的趋势，因此，在对水体重金属污染问题予以检测的过程中，应当结合实际检测的需要，将各种检测方式实现有机的融合，这样才能提高水体重金属检测的精准度。

参考文献：

[1]张强.几种重金属检测技术在环境水质分析中的应用探讨[J].资源节约与环保，2016，12（9）：159-159.

[2]王伟.试验统计方法在农业环境检测和评价中的应用研究——以江苏省稻米镉检测多级抽样和湖泊渔业水质检测数据分析为例[D].扬州大学，2015.

[3]严伟，胡伟，徐光会等.便携式金属测定仪在环境水质检测中的应用[J].油气田环境保护，2015，25（2）：43-44，60.

4]洪陵成，张红艳，王艳等.流动注射分析在环境水质重金属检测中的应用进展[J].化学分析计量，2012，19（4）：90-92.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fab3d2786c874c0b034e37e6.html