# 电力通信网络故障问题及解决措施许玲玲

（国网保定供电公司河北保定071000）

摘要：随着现代电力通信网络技术的不断更新升级，电力通信行业的业务也愈加的繁忙，业务所进行传输的内容，数量变得更加庞大，传输信息也越来越往复杂性发展，因而为了电力通信事业的稳步前进，通过通信网络进行信息传输的平台建设，并且对电力通信网络进一步加强监督力度与管理深度具有重要的现实意义。另外，由于电力通信网络传输的过程中，经常会发生信息传输的中断现象，从而使其出现不同程度的经济损失，那么电力企业要想减少通信损失，获得企业的稳步发展，就需要深入了解电力通信传输网络的过程中，所经常发生的故障现象，并且逐一排查发现其故障原因，从而采取针对性的有效措施进行解决，为电力企业的稳定运行提供切实的保障。

关键词：电力通信网络；故障；问题；处理措施

1关于电力系统通信网络的概述

电力通信网络，是一种主要负责信息传输的网络技术，随着我国现今电网规模的不断扩大与完善，电力系统通信的业务规模也在不断的扩大。由于电力通信事业的工作特点具有一定的特殊性，其业务类型比较的集中，因而其内部对于不同类型的业务，均根据各自工作的特征，进行相关制度以及技术的规范。目前，光纤通信技术，是我国电力通信传输的主要途径之一。为了促进电力通信事业的发展，需要进行光缆网络的合理建设，并且根据实际情况进行设备的配比，从而优化电力通讯的质量，使电力企业获得利益最大化。作为电力通信传输的基础方式的光纤通信，为了达到双重保护的目的，通常会采用双路输入和输出的方式。电信电源的配置通常由交流配电单元，以及监控系统，蓄电池组等共五部分组成。其常见的故障发生情况，通常是紧急性的故障，使得电力通信系统中断，无法完成信息的传输，使电力企业受到严重的经济损失。在电力通信系统的运行过程中，当然故障情况不止通信电源问题，其他部分也会产生问题，然而通信电源的故障所导致的后果更为严重，因而加强对通信电源部分的日常检查与维修力度，以及故障源头的了解和处理措施的研究十分必要。

2电力通信网络故障问题

2.1电力通信网络结构问题

随着电力通信网络的现代化推进，网络结构逐步得到优化与调整，在很大程度上契合了发展的现实需求。但从实际而言，我国电力通信网络在结构上，仍存在结构复杂、冗余，且管理不到位，以至于电力通信网络故障频发。一方面，管理模式以“三级”管为主，强调“一级+二级+三级”的管理机制，管理的冗余性问题比较突出；另一方面，在线路规划设计中，缺乏全方位的考虑，以至于结构过于繁杂，故障问题频发。因此，如何优化电力通信网络结构，切实有效地提高管理水平，是当前降低电力通信网络故障的工作重点。

2.2电力通信网络可靠性问题

为了保证电力通信网络处在一个良好的运行状态，就要确保电力通信网络功能的可靠性，电力通信网络可靠性是功能发挥的基本条件。而随着电力企业大力发展电力网，电力通信网络的发展空间受到了挤压和限制，阻碍了电力通信网络的建设进程，这就会造成电力通信网络资源的匮乏，进而引发了电力通信网络可靠性差。

2.3电力通信网络传输质量问题

在电力通信网络的实际运行过程中，不仅要确保电力通信网络的可靠性，还要保证在信息在传输过程中，能够准确和及时。电力通信网络传输质量主要是由电力网络系统和传输设备决定的，而目前，我国的很多电力企业在电力传输方面都存在传输质量差、速度慢、噪音高和数据有差错等问题，产生这些问题的主要原因主要有三点：①由于电力企业在建设电力通信网络中使用的传输材料质量不高，在传输线路的重要线段使用能够屏蔽外部干扰的屏蔽材料，导致外部环境等因素多传输的信息造成了严重的干扰，使得传输信息丢失、失真等问题的产生。②因为电力企业使用传输材料的物理特性不符合要求，使得传输线路容易断裂，设备出现损坏，都会对传输的信息的质量造成很严重的影响。③因为由于电力企业在进行电力通信设计时设计不合理，没有合理的规划处合适的通信范围，造成通信网络错综复杂，通信线路中的节点数量过多，对资源的分配造成了压力，影响了实际的信息传输速度和效率，使得传输受阻，造成了数据的丢失。

3电力通信网络故障优化对策

3.1优化电力通信网络设计

随着通信技术的快速发展，在电力通信系统中，原有的通信技术与当前社会经济快速发展背景下的电力通信需求已经无法适应，这就要求电力企业必须顺应时代发展的步伐，将更多更先进的通信技术用于电力通信网络中，对原电力通信网络进行优化设计，促使电力通信网络更好的发展。因此，在原电力通信网络设计基础之上，要求电力企业及相关部门必须从电力通信网络设计的流程、方法等方面进行强化，优化网络设计，不断将优化创新的电力通信网络设计理念与设计想法融入到实际设计工作中，促使电力通信网络更加的完善，确保电力通信网络能够安全、稳定的运行。

3.2完善电力通信网络管理体系

在对电力通信网络系统进行管理时，必须确保管理体制有效性，这就需要对管理体系进行健全与优化。在具体健全与优化中，要结合各区域的电力通信网络规划实际情况，对适合当地需求的电力通信网络可靠性标准及要求进行制定与设计，确保每个区域的网络通信都处在良好的运行状态，使电力通信网络的稳定、安全措施能都落到实处，同时要采取必要的安全性与可靠性评估方法，对电力通信网络建设进行科学评估。

3.3合理应用电力通信网络故障导航系统

在电力通信网络出现故障以后，为了能够及时解决故障，就需要对故障发生的位置、原因等及时进行识别，这就需要故障导航系统。该系统在电力通信网络系统中的应用，主要提供技术导航、咨询、故障分析、故障处理流程等功能。在实际应用中，由于电力通信网络中存在的通信设备数量巨大，且会涉及到各种类型的技术数据，所以对电力通信网络导航系统也提出了更高的要求，要求系统必须具备高度的智能化与标准化。在通信网络系统出现故障以后，通过故障导航系统的引导，维护人员能够对故障位置及其确定，并按照故障处理方法及时对故障进行处理。在具体工作程序及操作步骤方面，要将故障导航服务工作从技术角度落到实处，维护人员之间也要密切配合，确保故障抢修工作能够快速完成，不但保证缩短抢修时间，同时也要确保抢修质量。系统同时提供人机对话功能，可进行语音咨询及导航服务等，对维护技术问题，电力通信工作人员可通过询问、查询等获得科学的指导。对运行中的电力设备，系统可进行实时的监控，使电力通信系统的自动化水平得到提升，同时对电力通信工作人员而言自身的责任意识及工作效率也都得到提升。

3.4进行系统维护处理

电力企业在通信系统和网络维护阶段，需要做好基础设计工作，以创新为例，开发、更新现有的网络设计模式。以网络通信网络为基础，在最大程度上提高通信网络的设计水平，增强通信网络的运行能力。以现有通信系统为基础，在系统分析和评估过程中，要提前掌握故障类型，按照维护和处理方案要求落实。系统的日常维护和处理涉及到很多因素，工作人员必须按照维护要求落实。

结束语

随着现代社会对于电力企业的要求逐渐提高，电力通信网络运行所面临的压力也在骤增，然而为了电企的自我发展，就需要其加强对电力通信网络技术的深入探索，从而保障电力信息传输的质量，并不断的完善电力通信网络结构，以及精进网络故障的排查系统，从而使电力通信传输以及故障处理水平慢慢得以提升，促进电力企业的稳步发展。

参考文献：

[1]王延恒，等.光纤通信技术及其在电力系统中的应用[M].中国电力出版社，2015.

[2]温剑威.电力通信网络故障问题分析及应对措施[J].中国新技术新产品，2015，12.

[3]牟文波，黄如锋，马恺华，张婷.SDH传输设备常见故障的检测方法[J].黑龙江科技信息，2015，05（32）：100~101.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fb30755a9e74e264d354f919.html